2023年度福州市医疗器械使用单位

质量管理自查报告

一、单位基本情况

| 单位名称 | （盖章） | 法人代表 | （签字） |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 科室负责人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 2023全年医疗器械采购 万元。 |  |  |  |

二、使用质量管理情况

| (一) 机构与人员管理情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 自查内容 | 自查结果描述 |
| 1 |  | 配备与其规模相适应的医疗器械质量管理机构或者质量管理人员的情况。 |  |
| 2 |  | 医疗器械质量管理机构或者质量管理人员承担本单位使用医疗器械的质量管理责任的情况。 |  |
| 3 |  | 医疗器械采购实行统一管理的情况，由其制定的部门或者人员统一采购医疗器械，其他部门或者人员不得自行采购。 |  |
| (二) 使用质量管理制度情况 |  |  |  |
| 序号 |  | 自查内容 | 自查结果描述 |
| 1 |  | 建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度的情况。 |  |
| (三) 采购管理情况 |  |  |  |
| 序号 | 自查内容 |  | 自查结果描述 |
| 1 | 从具有资质的医疗器械生产经营企业购进医疗器械的情况，索取、查验供货者资质、医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。对购进的医疗器械应当验明产品合格证明文件，并按规定进行验收。对有特殊储运要求的医疗器械还应当储运条件应符合产品说明书和标签标示的要求。 |  |  |
| 2 | 真实、完整、准确地记录进货查验情况。进货查验记录应保存至医疗器械规定使用期限届满后2年或者使用终止后2年。大型医疗器械进货查验记录应保存至医疗器械规定使用期限届满后5年挥着使用终止后5年；植入性医疗器械进货查验记录应永久保存。 |  |  |
| 3 | 妥善保存购入第三类医疗器械的原始资料，确保信息具有可追溯性的情况。 |  |  |
| 4 | 不得购进和使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 |  |  |
| （四）贮存管理情况 |  |  |  |
| 序号 | 自查内容 |  | 自查结果描述 |
| 1 | 贮存医疗器械的场所、设施及条件应与医疗器械品种、数量相适应，符合产品说明书、标签标示的要求及使用安全、有效的需要；对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，应检测和记录贮存区域的温度、湿度等数据。 |  |  |
| 2 | 应当按照贮存条件、医疗器械有效期等要求贮存的医疗器械进行定期检查并记录。 |  |  |
| （五）使用管理情况 |  |  |  |
| 序号 | 自查内容 |  | 自查结果描述 |
| 1 | 应当建立医疗器械使用前质量检查制度。在使用医疗器械前，应当按照产品说明书的有关要求进行检查。使用无菌医疗器械前，应当检查直接接触医疗器械的包装及其有效期限。包装破损、标示不清、超过有效期限或者可能影响使用安全、有效的，不得使用。 |  |  |
| 3 | 植入和介入累医疗器械应建立使用记录，植入性医疗器械使用记录永久保存，相关资料应纳入信息化管理系统，确保信息可追溯。 |  |  |
| （六）维护维修管理情况 |  |  |  |
| 序号 | 自查内容 |  | 自查结果描述 |
| 1 | 建立医疗器械维护维修管理制度。对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，应按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。 |  |  |
| 2 | 使用期限长的大型医疗器械，应逐台建立使用档案，记录其使用、维护等情况。记录保存期限不得少于医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年的要求。 |  |  |
| 3 | 由医疗器械生产经营企业或者维修服务机构对医疗器械进行维护维修的，在合同中约定明确的质量要求、维修要求等相关事项，医疗器械使用单位应在每次进行维护维修后索取并保存相关记录；医疗器械使用单位自行对医疗器械进行维护维修的，应加强对从事医疗器械维护维修的技术人员的培训考核，并建立培训档案。 |  |  |
| 4 | 发现使用的医疗器械存在安全隐患的，应立即停止使用，通知检修；经检修后仍不能达到使用安全标准的，应停止使用，并按照有关规定处置。 |  |  |
| （七）转让、捐赠情况 |  |  |  |
| 序号 | 自查内容 |  | 自查结果描述 |
| 1 | 使用单位之间转让在用医疗器械，转让方提供产品合法证明文件。转让双方签订协议，移交产品说明书、使用和维修记录档案复印件等资料，并经有资质的检验机构检验合格后方可转让。受让方是否进行查验，符合要求后使用。是否转让方未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 |  |  |
| 2 | 接受医疗器械生产经营企业或者其他机构、个人捐赠医疗器械的，捐赠方是否提供医疗器械的相关合法证明文件，受赠方是否进行查验，符合要求后使用。是否捐赠未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 |  |  |
| （八）不良事件监测情况 |  |  |  |
| 序号 | 自查内容 |  | 自查结果描述 |
| 1 | 发现所使用的医疗器械发生不良事件或者可疑不良事件的，是否按照医疗器械不良事件监测的有关规定报告并处理。 |  |  |
| 2 | 二级以上医疗机构是否注册为国家医疗器械不良事件监测信息系统用户。 |  |  |

备注：医疗器械使用单位应按照《医疗器械使用质量监督管理办法》的内容，结合单位实际情况详细描述自查内容。