2025年度福州市医疗器械使用单位

质量管理自查报告

一、单位基本情况
	单位名称
	（需盖章）
	法人代表
	（需签字）

	单位地址
	

	科室负责人
	
	联系电话
	

	联系人
	
	联系电话
	

	2025全年医院医疗器械采购            万元。


二、使用质量管理情况
	(一) 组织制度情况

	序号
	自查内容
	自查结果描述

	1
	医疗机构应当建立健全医疗器械质量管理体系，设置医疗器械质量管理机构，负责医疗器械质量管理，建立完善覆盖医疗器械使用全过程的质量管理制度，明确医疗器械使用质量管理各环节中工作人员的岗位责任，并指导、督促制度的实施。
	

	2


	质量管理制度内容应包括但不限于：医疗器械进货查验记录制度、使用前质量检查制度、维护维修管理制度等。
	

	3
	直接接触无菌医疗器械的工作人员，应当每年进行健康检查，并建立健康档案。患有传染病或者其他可能污染无菌医疗器械的疾病的，不得从事直接接触无菌医疗器械的工作。
	

	4
	医疗机构应当加强对从事医疗器械使用的工作人员的技术培训，确保工作人员能按照产品说明书、技术操作规范等要求使用医疗器械。
	

	(二) 设施设备情况

	序号
	自查内容
	自查结果描述

	1
	医疗机构应当设置与诊疗范围和用械规模相适应的场所、设备、仓储设施和卫生环境，满足合理、安全储存医疗器械所需的面积和条件。
	

	2
	医疗器械贮存场所应当独立设置，与办公、生活等其它功能区域分开或有效隔离，并明显标示。
	

	3
	医疗器械贮存场所地面、墙壁、顶棚应光洁平整，环境卫生整洁、无污染源，门窗结构严密，符合药品、医疗器械储存要求和安全要求。
	

	4
	医疗器械贮存场所应当配备以下设施设备：

（一）保持医疗器械与地面、墙壁、屋顶之间有一定距离的地架以及货柜、货架、垫板、操作台等储存、调配设施设备；

（二）控温、防潮、避光、通风、防火、防虫、防鼠、防污染等设施；

（三）配备与场所规模相适应的监测、记录温湿度的设备，以及调控温度的设备（含冷库、冷柜、阴凉柜、空调等），鼓励医疗机构配备电子化自动监测、记录温湿度的设备；

（四）符合安全用电要求的线路、器材和照明设施，冷藏设施应配有双回路供电或备用电源，确保制冷设备能够正常运转、不间断供电；
	

	5
	医疗机构建立、实施医疗器械唯一标识制度，配备具有采集、记录医疗器械唯一标识功能的计算机系统。
	

	(三) 购进与验收情况

	序号
	自查内容
	自查结果描述

	1
	医疗机构接受医疗器械生产经营企业或者其他机构、个人捐赠医疗器械的，捐赠方应当提供医疗器械的相关合法证明文件，受赠方应当按照本指导意见规定进行进货查验，符合要求后方可使用。不得捐赠未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。
	

	2
	医疗机构应当建立并执行医疗器械购进验收制度，购进医疗器械应当逐批验收核对，并建立真实、完整的进货查验记录。验收合格的医疗器械应及时入库登记；验收不合格的，应当注明不合格事项和处理情况。
	

	3
	医疗器械进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后2年或者使用终止后2年。大型医疗器械进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年；植入性医疗器械进货查验记录应当永久保存。购入第三类医疗器械的，应当妥善保存原始资料，确保信息具有可追溯性。
	

	4
	医疗机构在接收冷链管理的医疗器械时，应当重点核实其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况并记录。不符合温度要求的应当拒收。
	

	5
	医疗机构转让在用医疗器械的，转让双方应当签订协议，移交产品说明书、使用和维修记录档案复印件等资料，并经有资质的检验机构检验合格后方可转让。转让方应当确保所转让的医疗器械安全、有效，并提供产品合法证明文件。受让方应当按照本意见规定进行进货查验，符合要求后方可使用。

不得转让未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。
	

	（四）存储养护情况

	序号
	自查内容
	自查结果描述

	1
	医疗机构储存医疗器械，应按照医疗器械的品种、规格、型号等分库、分区、分垛存放：医疗器械与非医疗器械分开存放并明显标示；过期、失效、淘汰等医疗器械应当放置在不合格区。
	

	2
	医疗机构贮存医疗器械应当符合产品说明书、标签标示的要求及使用安全、有效的需要。
	

	3
	医疗器械的贮存场所应合理划分区域，包括待验区、合格区、不合格区、退货区等，并实行色标管理：待验区、退货区为黄色；合格区为绿色；不合格区为红色。
	

	4
	医疗器械的贮存场所内应根据医疗器械的批号分垛码放或采取有效隔离，不同批号的医疗器械的不得混垛。堆垛与地面间距不小于10厘米，与墙、屋顶（梁）的间距不小于 30 厘米或采取有效隔离，垛堆之间不少于5厘米，且不得随意堆放在走廊、过道等非医疗器械存储区域。
	

	5
	医疗机构应当建立医疗器械维护维修管理制度，确保医疗器械处于良好状态。对使用期限长的大型医疗器械，应当逐台建立使用档案，记录其使用、维护等情况。记录保存期限不得少于医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年。
	

	6
	储存医疗器械的区域、货架、货柜、托盘等设施设备应当保持清洁、无杂物堆放。 
	

	（五）医疗器械使用情况

	序号
	自查内容
	自查结果描述

	1
	使用无菌医疗器械前，应当检查直接接触医疗器械的包装及其有效期限。包装破损、标示不清、超过有效期限或者可能影响使用安全、有效的，不得使用。
	

	2
	医疗器械使用单位对植入和介入类医疗器械应当建立使用记录，植入性医疗器械使用记录永久保存，相关资料应当纳入信息化管理系统，确保信息可追溯。
	

	3
	医疗器械使用单位应当按照产品说明书等要求使用医疗器械。一次性使用的医疗器械不得重复使用，对使用过的应当按照国家有关规定销毁并记录。
	

	4
	禁止使用不符合强制性标准或者未依法注册或者备案的产品技术要求的医疗器械；无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械。
	

	（六）不良事件监测情况

	序号
	自查内容
	自查结果描述

	1
	医疗机构应当收集本单位的医疗器械不良反应情况，按照国家有关规定及时报告，并配合调查。
	

	2
	医疗机构发现其使用的医疗器械可能为缺陷产品的，应当立即暂停使用该医疗器械，及时通知医疗器械生产企业或者供货商，并向所在地省级药品监督管理部门和卫生健康主管部门报告。
	

	3
	医疗机构应当积极协助医疗器械注册人、备案人履行药品召回、追回和医疗器械召回等义务。
	


PAGE  
— 1 —


