## Sheet1
抽查检查ID（事项编号） | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果（中文名称）（请填写文本描述信息）
保健食品生产者和经营者的监督检查 | 福州仁量生物制品有限公司 | 91350105611306586G |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机抽查 | 20170914 | 胰蛋白酶（批号17081029）标识常温保存，实际保存于2℃的冰柜中；包材库中部分口服液瓶、吸管无标示卡，原辅料标示卡未标注生产日期、生产商等内容；更衣间压差计安装位置有误，无法检测洁净区与非洁净区压差值；反应间温度为28℃，超过《洁净区管理制度》（SMP-MM-011）规定；更衣间洁净区与非洁净区无连锁装置；产品工艺规程文件不完整，未体现批生产记录中生产工艺的关键控制点；产品批号1708130101所用的胰蛋白酶实际投料量0.1kg（400kg成品），与产品工艺规程规定的0.04kg（300kg成品）换算投料量不符。
保健食品生产者和经营者的监督检查 | 福州福万生物技术工程有限公司 | 913501027890242791 |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机抽查 | 20170919 | 青豪茶生产委托方福建省安溪凤岩保健茶有限公司提供的原料乌龙茶（生产日期2016.4.19）产品出库单未标明产品生产日期或批号；出入库台账每次出库和结存数量未经仓库管理人员签字确认；乌龙茶（生产日期2016.4.19）货位卡未记录批号、有效期等信息，乳酸钙（批号C160621J）货位卡未记录有效期信息；未制定产品运输及交付控制制度；未制定质量安全定期防范检查制度。
保健食品生产者和经营者的监督检查 | 福建永生活力生物工程有限公司 | 91350100726468665L |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机抽查 | 20170920 | 元康牌益康胶囊（批号20160901）批生产记录中二次提取后加水量与工艺规程不符；元生泰灵芝孢子油软胶囊（批号20170101）原料甘油、水、明胶与灵芝孢子油投料比例与工艺规程的规定不一致；纯化水检测用数显电导率仪（DDS-11A）无使用记录；吾灵养生堂牌灵芝孢子胶囊的企业标准Q/JLJC 0001B-2013于2014年9月12日经省食药监局备案，有效期三年，现已过期。
保健食品生产者和经营者的监督检查 | 福清市新大泽螺旋藻有限公司 | 9135018115491987XQ |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机抽查 | 20170928 | 保健食品原料钝顶螺旋藻粉（SP20161210）与非保健食品原料富硒（SP20170505）混放；原辅料库存放的原辅料分区标识不够明显；空调机组压差指示装置损坏；更衣、吸收、消毒操作规程内容不够简明，无流程示意图；立式压力蒸汽灭菌锅压力表（YXQ-LS-100G）检定超过有效期。
保健食品生产者和经营者的监督检查 | 福建省金象保健品有限责任公司 | 91350000729727909T |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机抽查 | 20171011 | 原料仓库未划定合格品区标识，原料未按不同品种不同批次分开存放；未设置包含完整信息的原辅料和包材的货位标识卡；空调机组初、中效压差计失效；传递间未安装压差计；更衣缓冲间未设置互锁装置；工艺文件未包括成品灯检操作工序；灌装岗位生产记录未体现生产工艺要求的首件装量检查，灭菌岗位生产记录未体现生产工艺对压力参数控制的要求，生产记录灭菌温度要求105℃，与生产工艺要求的100-105℃不符；企业生产车间外未配置灭火器材。
保健食品生产者和经营者的监督检查 | 福建省神蜂科技开发有限公司 | 91350000158174801R |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机抽查 | 20171012 | 现场抽查甘油（批号2016101002）记录内容不全，无保质期；原料仓库未划定合格品区及待验区标识；未设置包含完整信息的原辅料和包材的货位标识卡，无生产商名称、物料有效期；工艺文件未包括神蜂牌蜂胶软胶囊干燥岗位操作的水分含量；蜂胶软胶囊胶液配制的生产记录中未体现工艺规程要求的真空度；蜂胶软胶囊干燥岗位干燥操作的生产记录相对湿度要求20-30%，与生产工艺要求的45-65%不符；称量间电子天平（MLY）01/15-66000（479498）检定到期日2016.10.12；未定期对质量安全防范措施进行自查。
保健食品生产者和经营者的监督检查 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 91350000727915981W |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机抽查 | 20171018 | 出入库记录中无领用人签字，危化品库未设置货位卡；未设置包含生产商名称的原辅料和包材的货位标识卡；原料暂存间无温湿度记录；电子天平XS105DU、AR1140检定到17.10.16