市局本级2018年度检验检测机构资质认定抽查检查情况信息公开

| 序号 | 检验检测机构名称 | 存在的主要问题 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建省林业勘察设计院实验室 | 报告委托编号2017001检测数据或结果不符合标准规定要求；个别原始记录、委托检验协议书信息不完整；个别设备管理不到位。 | 责令改正 |
| 2 | 福建省粮油质量监督检验站(福建省饲料质量监督检验站) | 个别标准未进行变更确认。个别原始记录、委托检验协议书信息不完整；个别设备管理不到位。 | 自行整改 |
| 3 | 福建省浆纸质量监督检验站 | 无。 |  |
| 4 | 福建省纺织产品质量检验测试站 | 无。 |  |
| 5 | 福建省泵类产品质量监督检验站 | 个别标准未进行变更确认；个别原始记录信息不完整。 | 自行整改 |
| 6 | 福建省化工产品质量检验站 | 个别标准未进行变更确认；编号(2016)MHZJ-3075未依据相关标准出具检验检测数据结果；个别原始记录信息不完整；部分设备管理不到位。 | 责令改正 |
| 7 | 福建省无线电检测有限公司 | 无。 |  |
| 8 | 福建省医工检测站 | 未对仪器设备的储藏环境进行监控；近两年未开展外部质控。 | 自行整改 |
| 9 | 福建省测试技术研究所（福建省分析测试中心） | 个别标准未进行变更确认；个别检验报告不规范；个别原始记录信息不完整。 | 自行整改 |
| 10 | 电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心 | 个别原始记录、委托书信息不完整；个别设备管理不到位。 | 自行整改 |
| 11 | 福建省纤维检验局 | 无。 |  |
| 12 | 福建省盐业质量监督检验中心站 | 个别原始记录、委托书信息不完整；个别设备管理不到位。 | 自行整改 |
| 13 | 福建省电子产品监督检验所/省软件评测中心 | 个别标准未进行变更确认；个别原始记录信息不完整。 | 自行整改 |
| 14 | 福建省条码印刷品质量检验站 | 无。 |  |