第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20230053

| 备案人名称 | 福建贝瑞和康基因诊断技术有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350182MA339DBR0K |
| 备案人住所 | 福建省福州市长乐区文武砂街道文松路668号 |
| 生产地址 | 福建省福州市长乐区文武砂街道文松路668号1号楼二层、2号楼B区二层 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 测序反应通用试剂盒(单分子测序法) |
| 包装规格 | 产品编号R4002（试剂A：16测试/盒；试剂B：1测试/盒） |
| 产品有效期 | 测序试剂A1于-20℃±5℃保存，测序试剂A2于2℃~8℃保存，测序试剂B1于-20℃±5℃保存，测序试剂B2于15℃~30℃保存。有效期为6个月。 |
| 主要组成成分 | 本试剂盒主要包括：测序引物、引物缓冲液、DNA文库对照品、DNA聚合酶、稀释缓冲液、DTT、结合缓冲液、dNTP、添加剂、洗脱液、磁珠、测序试剂、测序芯片、矿物油。 |
| 预期用途 | 与Sequel®IICNDx基因测序仪配合使用，完成测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应体系的通用试剂。不具有 PCR扩增功能，不用于人类全基因组的测序，不具有文库构建功能。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2024年5月16日 |
| 变更情况 | 2023年07月31日，该企业申请产品备案。 2023年08月10日，产品有效期由“2~8℃保存，有效期为6个月”变更为“测序试剂A1于-20℃±5℃保存，测序试剂A2于2℃~8℃保存，测序试剂B1于-20℃±5℃保存，测序试剂B2于15℃~30℃保存。有效期为6个月。”；型号规格由“产品编号R4002（试剂A：16测试/盒，产品编号R4003；试剂B：1测试/盒，产品编号R4004）”变更为“产品编号R4002（试剂A：16测试/盒；试剂B：1测试/盒）。” 2024年5月16日，产品名称由“测序反应通用试剂盒(测序法)” 变更为“测序反应通用试剂盒(单分子测序法)”。 |