第一类医疗器械备案信息表

备案号：闽榕械备20240006

| 备案人名称 | 福州强钻医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350104MACKN53C3Y |
| 备案人住所 | 福建省福州市仓山区金山工业区浦上片平潭园18#楼1层105室 |
| 生产地址 | 福建省福州市仓山区金山工业区浦上片平潭园18#楼1层105室、202室 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品名称 | 皮肤组织穿孔器 |
| 型号/规格 | QZ-ZG-01、QZ-ZG-01A、QZ-ZG-02、QZ-ZG-02A、QZ-ZG-03、QZ-ZG-03A、QZ-ZG-05、QZ-ZG-05A、QZ-TY-01、QZ-TY-01A、QZ-TY-02、QZ-TY-02A、QZ-TY-03、QZ-TY-03A、QZ-TY-05、QZ-TY-05A、QZ-TYC-01、QZ-TYC-01A、QZ-TYC-02、QZ-TYC-02A、QZ-TYC-03、QZ-TYC-03A、QZ-TYC-05、QZ-TYC-05A、QZ-DB-12、QZ-DB-14、QZ-DB-16、QZ-DB-18、QZ-DB-20、QZ-DB-22、QZ-DB-24、QZ-DB-26、QZ-DB-28、QZ-DB-30、QZ-DB-35、QZ-DB-40 |
| 产品描述 | 由打孔针和鞘管组成。采用不锈钢材料制成。不接触中枢神经系统或血液循环系统。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。不在内窥镜下使用。 |
| 预期用途 | 用于组织打孔，建立通路。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案部门 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2024年06月06日 |
| 变更情况 | 2024年02月27日，该企业申请产品备案。 2024年06月06日，型号/规格由“QZ-01、QZ-01L、QZ-02、QZ-02L”变更为“QZ-ZG-01、QZ-ZG-01A、QZ-ZG-02、QZ-ZG-02A、QZ-ZG-03、QZ-ZG-03A、QZ-ZG-05、QZ-ZG-05A、QZ-TY-01、QZ-TY-01A、QZ-TY-02、QZ-TY-02A、QZ-TY-03、QZ-TY-03A、QZ-TY-05、QZ-TY-05A、QZ-TYC-01、QZ-TYC-01A、QZ-TYC-02、QZ-TYC-02A、QZ-TYC-03、QZ-TYC-03A、QZ-TYC-05、QZ-TYC-05A、QZ-DB-12、QZ-DB-14、QZ-DB-16、QZ-DB-18、QZ-DB-20、QZ-DB-22、QZ-DB-24、QZ-DB-26、QZ-DB-28、QZ-DB-30、QZ-DB-35、QZ-DB-40”。 |