第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20240057

| 备案人名称 | 福建瑞庚生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350100MA33RLHWX8 |
| 备案人住所 | 福建省闽侯县南屿镇乌龙江南大道26-1号医工(福建)科技发展有限公司内南楼三层301室（经营场所：福建省闽侯县南屿镇南井溪路28号福建冠鹏生物科技有限公司1#楼7层) |
| 生产地址 | 福建省闽侯县南屿镇南井溪路28号福建冠鹏生物科技有限公司1#楼7层 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 苏木素染色液 |
| 包装规格 | 500mL/瓶，4L/瓶 |
| 产品有效期 | 15-30℃保存，有效期18个月。 |
| 主要组成成分 | 由苏木精、碘酸钠、硫酸铝、冰乙酸、乙二醇、纯水组成。 |
| 预期用途 | 用于人体组织样本、细胞样本中细胞核的染色。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2024年6月4日 |
| 变更情况 | -------------------- |