第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20240061

| 备案人名称 | 福州汉佰康生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350104MA32PGU21A |
| 备案人住所 | 福州市仓山区建新镇红江路8号金山工业集中区浦上工业园D区33号楼1层（1-3）、2层、3层、4层（4-3） |
| 生产地址 | 福州市仓山区建新镇红江路8号金山工业集中区浦上工业园D区33号楼1层（1-3）、2层、3层、4层（4-3） |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 尿液分析用鞘液 |
| 包装规格 | 型号：D1、D2 规格：5L/桶、10L/桶、15L/桶、20L/桶 |
| 产品有效期 | 在2-30℃的条件下密封贮存，有效期为两年;开封后在 2-30℃的条件下贮存，有效期为30天。 |
| 主要组成成分 | 氯化钠、磷酸盐、非离子表面活性剂 |
| 预期用途 | 用于采用流式细胞分析原理的分析仪，对尿液样本稀释，形成鞘流，利于分析仪器进行细胞计数、分类。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2024年6月12日 |
| 变更情况 | -------------------- |