第一类医疗器械备案信息表

备案号：闽榕械备20220060号

| 备案人名称 | 福建合亿医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 913501026990404430 |
| 备案人住所 | 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园D区36号楼B栋 |
| 生产地址 | 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园D区36号楼B栋 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品名称 | 中医定向透药治疗仪用电极 |
| 型号/规格 | HYT-01、HYT-02、HYT-03、HYT-04、HYT-05、HYT-06、HYT1-01、HYT1-02、HYT1-03、HYT1-04（包装：2片/袋） |
| 产品描述 | 由导电材料、连接线及其他辅助层组成。导电材料接触皮肤表面，将中医定向透药治疗仪输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 |
| 预期用途 | 用于皮肤表面，将中医定向透药治疗仪输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案部门 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2024年6月18日 |
| 变更情况 | 2022年06月10日，该企业申请备案。 2022年06月27日，该企业申请变更产品技术要求。 2023年5月26日，型号规格由“HYT-01、HYT-02 、HYT-03（包装：2片/袋）”变更为“HYT-01、HYT-02、HYT-03、HYT-04、HYT-05、HYT-06、HYT1-01、HYT1-02、HYT1-03、HYT1-04（包装：2片/袋）”，同时变更技术要求。 2024年6月18日,备案人注册地址由“福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号软件园D区41号楼三楼西侧”变更为“福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园D区36号楼B栋”；生产地址由“福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号软件园D区41号楼三楼西侧”变更为“福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园D区36号楼B栋”。 |