第一类体外诊断试剂备案信息表

备案编号：闽榕械备20240067

| 备案人名称 | 福州迈新生物技术开发有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 913501001546216270 |
| 备案人住所 | 福建省闽侯县上街镇高新大道115-1号 |
| 生产地址 | 福建省闽侯县上街镇高新大道115-1号2号楼 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称（产品名称） | 原位杂交用蛋白酶 |
| 包装规格 | 型号A1：5测试、20测试； 型号A2：5测试、20测试、50测试； 型号B1：5测试、20测试； 型号B2：5测试、20测试、50测试。 |
| 产品有效期 | -20℃±5℃避光保存，有效期12个月。 |
| 主要组成成分 | 型号A1和型号A2由10%胃蛋白酶组成，型号B1和型号B2由1%胃蛋白酶组成。 |
| 预期用途 | 用于组织或细胞样本，增强细胞膜的通透性。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案部门 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2024年6月19日 |
| 变更情况 | -------------------- |