第一类体外诊断试剂备案信息表

备案编号：闽榕械备20240070

| 备案人名称 | 福州迈新生物技术开发有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 913501001546216270 |
| 备案人住所 | 福建省闽侯县上街镇高新大道115-1号 |
| 生产地址 | 福建省闽侯县上街镇高新大道115-1号2号楼 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称（产品名称） | 样本释放剂 |
| 包装规格 | 50mL/瓶，120mL/瓶，250mL/瓶。 |
| 产品有效期 | 室温保存，有效期12个月。 |
| 主要组成成分 | 主要由表面活性剂组成。 |
| 预期用途 | 可跨平台使用的非特异性试剂，用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案部门 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2024年6月21日 |
| 变更情况 | -------------------- |