第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20240082

| 备案人名称 | 福建菲泓医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350100MAD2UY2M18 |
| 备案人住所 | 福建省闽侯县南屿镇新南大道166号3号楼202 |
| 生产地址 | 福建省福州市闽侯县高新区南屿镇新南大道166号3号楼202 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 尿液分析用染色液 |
| 包装规格 | FH-BAC、FH-CR、FH-SED、FH-SF；25ml/袋、29ml/瓶、29ml/袋 |
| 产品有效期 | 2～35℃避光保存，有效期为24个月。开封后使用期限为90天 |
| 主要组成成分 | FH-BAC由聚甲炔染料 ( 0.0099%)、乙二醇 (99.99% )组成 FH-CR由次甲基染料 ( 0.02%)、乙二醇 (99.98% )组成 FH-SED由聚甲炔染料 ( 0.01%)、乙二醇 (99.99% )组成 FH-SF由次甲基染料 ( 0.05%)、乙二醇 (99.95% )组成 |
| 预期用途 | 用于对尿液中的有形成分进行染色（不能对病原体进行染色），以便于观察其形态与结构，进行分类计数等。不能用于自测。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2024年7月24日 |
| 变更情况 | -------------------- |