第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20240080

| 备案人名称 | 福建菲泓医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350100MAD2UY2M18 |
| 备案人住所 | 福建省闽侯县南屿镇新南大道166号3号楼202 |
| 生产地址 | 福建省福州市闽侯县高新区南屿镇新南大道166号3号楼202 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 尿液分析用稀释液 |
| 包装规格 | FH-BAC、FH-CR、FH-SED、FH-SF；2.1 L/桶 |
| 产品有效期 | 2～35℃避光保存，有效期为24个月。开封后使用期限为90天 |
| 主要组成成分 | FH-BAC由季铵盐(0.1%)、硫酸钠(1.2%)、氢氧化钠(0.5%）组成。 FH-CR由乙酸(0.1%)、乙二胺四乙酸二钾(1.01%)组成。 FH-SED由丙酸钠(0.6%)、4-羟乙基哌嗪乙磺酸(1.19%)、氢氧化钠(0.1%）组成。 FH-SF由4-羟乙基哌嗪乙磺酸(0.12%)、1.2苯丙异噻唑-3-酮(0.01%)、氢氧化钠(0.5%）组成。 |
| 预期用途 | 用于尿液分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2024年7月22日 |
| 变更情况 | -------------------- |