第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20240081

| 备案人名称 | 福建菲泓医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350100MAD2UY2M18 |
| 备案人住所 | 福建省闽侯县南屿镇新南大道166号3号楼202 |
| 生产地址 | 福建省福州市闽侯县高新区南屿镇新南大道166号3号楼202 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 尿液分析用鞘液 |
| 包装规格 | FH-UF、FH-DR;15L/桶、20L/桶 |
| 产品有效期 | 2～35℃避光保存，有效期为24个月。开封后使用期限为90天 |
| 主要组成成分 | SHEATH-UF由氯化钠（0.71%）、三羟甲基氨基甲烷（0.15%）、无水硫酸钠（2.9%）、甘油（3.5%）组成。 SHEATH-DR由氯化钠（0.75%）、三羟甲基氨基甲烷（0.1%）组成。 |
| 预期用途 | 用于采用流式细胞分析原理的分析仪，对尿液样本稀释，形成鞘流，利于分析仪器进行细胞计数、分类。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2024年7月22日 |
| 变更情况 | -------------------- |