第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20240083

| 备案人名称 | 福州品生医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350182MA31FYG42L |
| 备案人住所 | 福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号8号研发楼 |
| 生产地址 | 福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号8号研发楼 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 样本释放剂 |
| 包装规格 | 型号：人尿液中醛固酮A套 规格：50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |
| 产品有效期 | 试剂盒应于2～30℃条件下避光储存，有效期为12个月。开封后于2～8℃条件下避光储存，有效期30天(开封后的试剂应在产品有效期内使用)。 |
| 主要组成成分 | 试剂盒由释放剂Ⅰ和释放剂Ⅱ组成，释放剂Ⅰ的主要成分为甲醇和水，释放剂Ⅱ的主要成分为甲基叔丁基醚。 |
| 预期用途 | 可跨平台使用的非特异性试剂，用于待测样本尿液的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2024年7月25日 |
| 变更情况 | -------------------- |