第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20240078

| 备案人名称 | 福建菲泓医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350100MAD2UY2M18 |
| 备案人住所 | 福建省闽侯县南屿镇新南大道166号3号楼202 |
| 生产地址 | 福建省福州市闽侯县高新区南屿镇新南大道166号3号楼202 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 血细胞分析用染色液 |
| 包装规格 | FH-4DS、FH-DF、FH-ET、FH-LT、FH-NR、FH-PC、FH-SNR；12mL/袋、12mL/瓶、22mL/袋、22mL/瓶、42mL/袋、42mL/瓶、82mL/瓶 |
| 产品有效期 | 2～35℃避光保存，有效期为24个月。开封后使用期限为90天 |
| 主要组成成分 | FH-4DS由乙二醇（95%）、甲醇（4.995%）、聚次甲基荧光染料（0.007%）组成 FH-DF由乙二醇（95%）、甲醇（4.994%）、聚次甲基荧光染料（0.006%）组成 FH-ET由乙二醇（92%）、甲醇（7.9%）、聚次甲基荧光染料（0.03%）组成 FH-LT由乙二醇（99.9%）、恶嗪荧光染料（0.003%）组成 FH-NR由乙二醇（99.9%）、聚次甲基荧光染料（0.005%）组成 FH-PC由乙二醇（84.8%）、甲醇（15.1%）、聚次甲基荧光染料（0.004%）组成 FH-SNR由乙二醇（99.9%）、聚次甲基荧光染料（0.02%）组成 |
| 预期用途 | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2024年7月22日 |
| 变更情况 | -------------------- |