第一类医疗器械备案信息表

备案号：闽榕械备20240113

| 备案人名称 | 福州长庚医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 913501217573600083 |
| 备案人住所 | 闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区二期南区1号 |
| 生产地址 | 闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区二期南区1号5号楼1-4层 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品名称 | 雾化面罩 |
| 型号/规格 | 成人型（CG—01）、儿童型（CG—02） |
| 产品描述 | 本品由接口（气源管）、罩体（面罩、雾化瓶、口含管、头带）组成；面罩由聚氯乙烯和聚丙烯材料制成，雾化瓶由聚乙烯和聚丙烯材料制成，气源管由聚乙烯材料制成，头带由含有乳胶成分的松紧带制成。非无菌产品。 |
| 预期用途 | 用于连接雾化设备实施雾化。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案部门 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2024年11月26日 |
| 变更情况 | -------------------- |