第一类医疗器械备案信息表

备案号：闽榕械备20240075

| 备案人名称 | 福建智德医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350102MA8URPH96W |
| 备案人住所 | 福建省闽侯县南屿镇尧溪路10号新药创制中心4号楼二层东侧 |
| 生产地址 | 福建省闽侯县南屿镇尧溪路10号新药创制中心4号楼二层东侧 |
| 代理人 | ------------------ |
| 代理人住所 | ------------------ |
| 产品名称 | 超声波清洗机 |
| 型号/规格 | ZDCSJ-6.5、ZDCSJ-14、ZDCSJ-20、ZDCSJ-30、ZDCSJ-37、ZDCSJ-40、ZDCSJ-60、ZDCSJ-70、ZDCSJ-80、ZDCSJ-90、ZDCSJ-100、ZDCSJ-120 |
| 产品描述 | 产品由清洗槽、管道系统、控制系统、超声波发生器以及外壳组成。工作原理是利用特定频率超声波作用对医疗器械进行清洗。 |
| 预期用途 | 用于对医疗器械消毒灭菌前的清洗，不具备消毒功能。 |
| 备注 | ------------------ |
| 备案部门 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年2月17日 |
| 变更情况 | 2024年7月2日，该企业申请产品备案。 2025年2月17日，型号规格由“ZDCS180-6.5L、ZDCS240-14L、ZDCS360-20L、ZDCS600-30L、ZDCS660-37L、ZDCS720-40L、ZDCS1080-60L、ZDCS1440-90L”变更为“ZDCSJ-6.5、ZDCSJ-14、ZDCSJ-20、ZDCSJ-30、ZDCSJ-37、ZDCSJ-40、ZDCSJ-60、ZDCSJ-70、ZDCSJ-80、ZDCSJ-90、ZDCSJ-100、ZDCSJ-120”；备案人住所由“福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路10号新药创制中心4号楼二层”变更为“福建省闽侯县南屿镇尧溪路10号新药创制中心4号楼二层东侧”；生产地址由“福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路10号新药创制中心4号楼二层”变更为“福建省闽侯县南屿镇尧溪路10号新药创制中心4号楼二层东侧”。 |