第一类医疗器械备案信息表

备案号：闽榕械备20250094

| 备案人名称 | 福建奥特斯科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350124MA8T8YUH40 |
| 备案人住所 | 福建省福州市闽清县梅城镇大路村大路500号 |
| 生产地址 | 福建省福州市闽清县梅城镇大路村大路500号 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品名称 | 盆底肌肉康复器 |
| 型号/规格 | ATS-YL-1，ATS-YL-2，ATS-YL-3，ATS-YL-4，ATS-YL-5 |
| 产品描述 | 本产品由不同重量的康复器主体和尾部引线组成。康复器主体由硅胶材料和内置配重金属块组成；尾部引线为硅胶材料。无源产品。 |
| 预期用途 | 用于分娩后或阴道肌力下降的女性锻炼阴道肌肉，提高盆底肌肉收缩能力，缓解压力性尿失禁、阴道子宫等器官膨出或脱垂等。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案部门 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年3月6日 |
| 变更情况 | -------------------- |