第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20250115

| 备案人名称 | 福州晞宸科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350111MA8UR5RNXX |
| 备案人住所 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼第四层401室 |
| 生产地址 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼第四层401室 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 亮绿－过碘酸雪夫氏染色液 |
| 包装规格 | 测试包装规格：20测试/盒、40测试/盒、80测试/盒、100测试/盒、200测试/盒、500测试/盒、1000测试/盒 套组包装规格：4*10mL、4*20mL、4*40mL、4*50mL、4*100mL、4*250mL、4*500mL |
| 产品有效期 | 2℃~8℃避光保存，有效期为12个月。 |
| 主要组成成分 | 本试剂为染色液组合套装，由高碘酸溶液（A液）、Schiff染色液（B液）、偏重亚硫酸钠分化液（C液）和亮绿染色液（D液）组成。高碘酸溶液（A液）由高碘酸和水组成；Schiff染色液（B液）由碱性品红、盐酸、偏重亚硫酸钠、活性炭和水组成；偏重亚硫酸钠分化液（C液）由偏重亚硫酸钠和水组成；亮绿染色液（D液）由亮绿、冰乙酸和水组成。 |
| 预期用途 | 用于人体组织样本中真菌的染色。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年4月2日 |
| 变更情况 | -------------------- |