第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20250122

| 备案人名称 | 福州晞宸科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350111MA8UR5RNXX |
| 备案人住所 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼第四层401室 |
| 生产地址 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼第四层401室 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 天狼星红染色液 |
| 包装规格 | 型号：苦味酸天狼星红法苏木素复染型 测试包装规格：20测试/盒、40测试/盒、100测试/盒、200测试/盒、500测试/盒、1000测试/盒 套组包装规格：2*10mL、2*20mL、2*50mL、2*100mL、2*250mL、2*500mL |
| 产品有效期 | 10℃~30℃避光保存，有效期为18个月。 |
| 主要组成成分 | 本试剂为染色液组合套装，由天狼星红染色液（A液）和苏木素染色液（B液）组成。天狼星红染色液（A液）由天狼星红、苦味酸和水组成；苏木素染色液（B液）由苏木精、乙醇、硫酸铝、碘酸钠、冰乙酸和水组成。 |
| 预期用途 | 用于人体组织样本中胶原纤维的染色。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年4月16日 |
| 变更情况 | -------------------- |