第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20250114

| 备案人名称 | 福州晞宸科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350111MA8UR5RNXX |
| 备案人住所 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼第四层401室 |
| 生产地址 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼第四层401室 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 革兰染色液 |
| 包装规格 | 型号：快速染色法 套组规格：4*3mL、4*5mL、4*8mL、4*10mL、4*15mL、4*20mL、4*25mL、4*50mL、4*100mL、4*250mL、4*500mL。 测试规格：6测试/盒、10测试/盒、16测试/盒、20测试/盒、30测试/盒、40测试/盒、50测试/盒、100测试/盒、200测试/盒、500测试/盒、1000测试/盒。 |
| 产品有效期 | 2℃-30℃避光保存，有效期为12个月。 |
| 主要组成成分 | 本试剂包含结晶紫染色液（A液）、革兰氏碘液(B液)、脱色剂(C液)、复染液（D液）。结晶紫染色液（A液）由结晶紫、乙醇、草酸铵和水组成；革兰氏碘液（B液）由碘、碘化钾、氯化钠和水组成；脱色剂（C液）由丙酮、乙醇和水组成；复染液（D液）由沙黄、乙醇和水组成。 |
| 预期用途 | 用于细菌或真菌的涂片染色。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年4月2日 |
| 变更情况 | -------------------- |