第一类体外诊断试剂备案信息表

备案编号：闽榕械备20180136号

| 备案人名称 | 福州迈新生物技术开发有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 913501001546216270 |
| 备案人住所 | 福建省闽侯县上街镇高新大道115-1号 |
| 生产地址 | 福建省闽侯县上街镇高新大道115-1号2号楼 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称（产品名称） | bcl-2抗体试剂(免疫组织化学) |
| 包装规格 | 即用型：1.5ml/瓶、3.0ml/瓶、6.0ml/瓶、15ml/瓶、90ml/瓶； 浓缩型：0.1ml/瓶、0.2ml/瓶、1.0ml/瓶、10ml/瓶。 |
| 产品有效期 | 2-8℃保存,禁止冻存。有效期18个月。 |
| 主要组成成分 | 由bcl-2抗体（鼠单抗，克隆号100/D5；或鼠单抗，克隆号MX022；或鼠单抗，克隆号8C8；或兔单抗，克隆号SP66；或兔单抗，克隆号MXR073）和缓冲液组成。 |
| 预期用途 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案部门 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年6月5日 |
| 变更情况 | 2018年03月07日，该企业申请产品备案。 2024年02月26日，备案人住所由“福建省福州市闽侯县科技东路3号福州高新区海西高新技术产业园创新园12号楼”变更为“福建省闽侯县上街镇高新大道115-1号”；生产地址由“福州高新区海西高新技术产业园创新园12号楼”变更为“福建省闽侯县上街镇高新大道115-1号2号楼”；包装规格由“即用型：1.5ml/瓶、3.0ml/瓶、6.0ml/瓶、15ml/瓶；浓缩型：0.1ml/瓶、0.2ml/瓶、1.0ml/瓶”变更为“即用型：1.5ml/瓶、3.0ml/瓶、6.0ml/瓶、15ml/瓶、90ml/瓶；浓缩型：0.1ml/瓶、0.2ml/瓶、1.0ml/瓶、10ml/瓶”；主要组成成分由“bcl-2抗体试剂”变更为“由bcl-2抗体（鼠单抗，克隆号100/D5；或鼠单抗，克隆号MX022；或鼠单抗，克隆号8C8；或兔单抗，克隆号SP66）和缓冲液组成”；变更产品技术要求。 2025年6月5日，主要组成成分由“由bcl-2抗体（鼠单抗，克隆号100/D5；或鼠单抗，克隆号MX022；或鼠单抗，克隆号8C8；或兔单抗，克隆号SP66）和缓冲液组成。”变更为“由bcl-2抗体（鼠单抗，克隆号100/D5；或鼠单抗，克隆号MX022；或鼠单抗，克隆号8C8；或兔单抗，克隆号SP66；或兔单抗，克隆号MXR073）和缓冲液组成。”；预期用途由“在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。”变更为“在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。” |