第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20250118

| 备案人名称 | 福州晞宸科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350111MA8UR5RNXX |
| 备案人住所 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼第四层401室 |
| 生产地址 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼301室、401室 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 抗酸染色液 |
| 包装规格 | 型号：苯酚碱性品红法亚甲蓝复染型 套组规格：4*2.5mL、4*3mL、4*5mL、4*8mL、4*10mL、4*15mL、4*20mL、4*25mL、4*30mL、4*50mL、4*100mL、4*125mL、4*200mL、4*250mL、4*450mL、4*500mL。 测试规格：5测试/盒、6测试/盒、10测试/盒、16测试/盒、20测试/盒、30测试/盒、40测试/盒、50测试/盒、60测试/盒、100测试/盒、200测试/盒、250测试/盒、400测试/盒、500测试/盒、900测试/盒、1000测试/盒。 |
| 产品有效期 | 2-30℃避光保存，有效期为12个月。 |
| 主要组成成分 | 试剂A（苯酚、碱性品红、乙醇、水）；试剂B（硫酸、水）；试剂C（亚甲蓝、水）。 |
| 预期用途 | 用于分枝杆菌、诺卡菌等抗酸杆菌制片染色。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年6月10日 |
| 变更情况 | 2025年4月7日，该企业申请产品备案。 2025年6月10日，主要组成成分由“本试剂为染色液组合套装，由苯酚碱性品红染色液（A液）、硫酸溶液（B液）和亚甲蓝染色液（C液）组成。苯酚碱性品红染色液（A液）：苯酚、碱性品红、乙醇和水组成；硫酸溶液（B液）：硫酸和水组成；亚甲蓝染色液（C液）：亚甲蓝和水组成。”变更为“试剂A（苯酚、碱性品红、乙醇、水）；试剂B（硫酸、水）；试剂C（亚甲蓝、水）。”；生产地址由“福建省福州市晋安区厦坊1#楼第四层401室”变更为“福建省福州市晋安区厦坊1#楼301室、401室”。 |