第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20250130

| 备案人名称 | 福州晞宸科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350111MA8UR5RNXX |
| 备案人住所 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼第四层401室 |
| 生产地址 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼301室、401室 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | Masson三色染色液 |
| 包装规格 | 型号：天青石蓝法 套组规格：5*3mL、5*5mL、5*8mL、5*10mL、5*15mL、5*20mL、5*25mL、5*50mL、5*100mL、5*250mL、5*500mL。 测试规格：6测试/盒、10测试/盒、16测试/盒、20测试/盒、30测试/盒、40测试/盒、50 测试/盒、100测试/盒、200测试/盒、500测试/盒、1000测试/盒。 |
| 产品有效期 | 2℃-30℃避光保存，有效期为12个月。 |
| 主要组成成分 | 试剂A（天青石蓝、硫酸铁铵、丙三醇、麝香草酚、水）；试剂B（苏木精、硫酸铝铵、柠檬酸、碘酸钠、水合氯醛、水）；试剂C（丽春红2R、酸性品红、冰醋酸、水）；试剂D（磷钼酸、水）；试剂E（苯胺蓝、冰醋酸、水）。 |
| 预期用途 | 用于人体组织样本中结缔组织、肌肉和胶原纤维的染色。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年7月31日 |
| 变更情况 | -------------------- |