第一类医疗器械备案信息表

备案号：闽榕械备20250132

| 备案人名称 | 福州迈新生物技术开发有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 913501001546216270 |
| 备案人住所 | 福建省闽侯县上街镇高新大道115-1号 |
| 生产地址 | 福建省闽侯县上街镇高新大道115-1号1号楼1-3层 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品名称 | 全自动免疫组化染色机 |
| 型号/规格 | Titan Plus |
| 产品描述 | 由染色模块（包括染色、控制部分）、抗原修复模块（包括控制系统、反应缸、切片夹）和玻片处理模块（包括试剂区、机械臂、加热模块、系统控制中心、管路系统和排风系统）组成。 |
| 预期用途 | 用于病理分析前样本脱蜡、抗原修复、染色和荧光原位杂交（FISH）检测预处理、杂交后清洗。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案部门 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年8月5日 |
| 变更情况 | -------------------- |