第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20250129

| 备案人名称 | 福州晞宸科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350111MA8UR5RNXX |
| 备案人住所 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼第四层401室 |
| 生产地址 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼301室、401室 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 刚果红染色液 |
| 包装规格 | 型号：改良Highman法 套组规格：3*3mL、3*5mL、3*8mL、3*10mL、3*15mL、3*20mL、3*25mL、3*50mL、3*100mL、3*250mL、3*500mL。 测试规格：6测试/盒、10测试/盒、16测试/盒、20测试/盒、30测试/盒、40测试/盒、50 测试/盒、100测试/盒、200测试/盒、500测试/盒、1000测试/盒。 |
| 产品有效期 | 2℃-30℃避光保存，有效期为12个月。 |
| 主要组成成分 | 试剂A（刚果红、甲醇、丙三醇）；试剂B（氢氧化钾、乙醇、水）；试剂C（苏木精、硫酸铝铵、柠檬酸、碘酸钠、水合氯醛、水）。 |
| 预期用途 | 用于人体组织样本中淀粉体的染色。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年7月31日 |
| 变更情况 | -------------------- |