第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20240114

| 备案人名称 | 福建亿彤生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350100MA332E637E |
| 备案人住所 | 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷产业生态园3号中试生产楼4-5层 |
| 生产地址 | 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷产业生态园3号中试生产楼4-5层 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 待测物清洗液 |
| 包装规格 | A型：200mL、500mL、1L、3L、5L、10L B型：200mL、500mL、1L、3L、5L、10L |
| 产品有效期 | 10~30℃保存，有效期为12个月，开瓶稳定性为1个月。 |
| 主要组成成分 | - A型：0.175M PBST缓冲液（十二水合磷酸氢二钠、氯化钠、磷酸二氢钾、氯化钾、吐温20）、1%防腐剂（ProClin 300） 2、B型：0.175M PBST缓冲液（十二水合磷酸氢二钠、氯化钠、磷酸二氢钾、氯化钾、吐温20）、2.5%防腐剂（ProClin 300） |
| 预期用途 | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年8月18日 |
| 变更情况 | 2024年12月20日，该企业申请产品备案。 2025年8月18日，备案人住所、生产地址由“福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路10号福州高新区生物医药和机电产业园新药创制中心4号楼401”变更为：“福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷产业生态园3号中试生产楼4-5层”;主要组成成分由“1、A型：0.175M PBST缓冲液、1%防腐剂2、B型：0.175M PBST缓冲液、2.5%防腐剂”变更为“1、A型：0.175M PBST缓冲液（十二水合磷酸氢二钠、氯化钠、磷酸二氢钾、氯化钾、吐温20）、1%防腐剂（ProClin 300）2、B型：0.175M PBST缓冲液（十二水合磷酸氢二钠、氯化钠、磷酸二氢钾、氯化钾、吐温20）、2.5%防腐剂（ProClin 300）”。 |