第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20240119

| 备案人名称 | 福建亿彤生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350100MA332E637E |
| 备案人住所 | 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷产业生态园3号中试生产楼4-5层 |
| 生产地址 | 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷产业生态园3号中试生产楼4-5层 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 样本稀释液 |
| 包装规格 | 50mL、100mL、200mL、500mL、1L |
| 产品有效期 | 2～8℃保存，有效期为12个月，开瓶稳定性为1个月。 |
| 主要组成成分 | 0.175M PBS缓冲液（十二水合磷酸氢二钠、氯化钠、二水合磷酸二氢钠）、0.26%防腐剂（ProClin 300）、4.4%牛血清白蛋白、8.75%表面活性剂S9 |
| 预期用途 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年8月18日 |
| 变更情况 | 2024年12月24日，该企业申请产品备案。 2025年8月18日，备案人住所、生产地址由“福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路10号福州高新区生物医药和机电产业园新药创制中心4号楼401”变更为：“福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷产业生态园3号中试生产楼4-5层”;主要组成成分由“0.175M PBS缓冲液、0.26%防腐剂、4.4%牛血清白蛋白、8.75%表面活性剂S9”变更为“0.175M PBS缓冲液（十二水合磷酸氢二钠、氯化钠、二水合磷酸二氢钠）、0.26%防腐剂（ProClin 300）、4.4%牛血清白蛋白、8.75%表面活性剂S9”。 |