第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20240001

| 备案人名称 | 福建亿彤生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350100MA332E637E |
| 备案人住所 | 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷产业生态园3号中试生产楼4-5层 |
| 生产地址 | 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷产业生态园3号中试生产楼4-5层 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 测序反应通用试剂盒 |
| 包装规格 | 24人份/盒 |
| 产品有效期 | 本产品在-20±5℃避光保存9个月。在2~8℃温度条件下运输，运输时间不超过 5 天，避免反复冻融，冻融次数不超过 6次。 |
| 主要组成成分 | 热启动DNA聚合酶、Buffer、dNTP、缓冲液、ddH2O |
| 预期用途 | 与基因测序仪和特定的试剂盒配合使用，用于基因测序并获取样本序列信息，是检测基因组DNA文库的一组通用试剂。不适用于全基因组测序，不用于文库构建。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年8月12日 |
| 变更情况 | 2024年1月4日，该企业申请产品备案。 2025年8月12日，备案人住所、生产地址由“福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路10号福州高新区生物医药和机电产业园新药创制中心4号楼401”变更为：“福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷产业生态园3号中试生产楼4-5层”。 |