第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20250145

| 备案人名称 | 福建亿彤生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350100MA332E637E |
| 备案人住所 | 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷产业生态园3号中试生产楼4-5层 |
| 生产地址 | 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷产业生态园3号中试生产楼4-5层 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 蛋白提取试剂 |
| 包装规格 | 0.5ml、1ml、5ml、10ml |
| 产品有效期 | 常温保存，有效期为12个月，开瓶稳定性为1个月。 |
| 主要组成成分 | 本产品由A液(Tris、NaCl、NP-40、蛋白酶抑制剂)和B液(聚乙二醇6000、磷酸二氢钾、氯化钾、氯化钠、十二水合磷酸氢二钠)组成。 |
| 预期用途 | 用于蛋白质的提取、富集、纯化步骤，其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、 抗体、探针成分。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年10月11日 |
| 变更情况 | -------------------- |