第一类医疗器械备案信息表

备案号：闽榕械备20250148

| 备案人名称 | 中加百康(福建)医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350100084348767Y |
| 备案人住所 | 福建省福州市仓山区盖山镇艾默生路8号2#厂房三楼 |
| 生产地址 | 福建省福州市仓山区盖山镇艾默生路8号2#厂房一楼、二楼、三楼 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品名称 | 二氧化碳吸收器 |
| 型号/规格 | XSQ500B-I、XSQ400B-I、XSQ300B-I、XSQ200B-I、XSQ100B-I、XSQ500B-II、XSQ400B-II、XSQ300B-II、XSQ200B-II、XSQ100B-II、XSQ500F-I、XSQ400F-I、XSQ300F-I、XSQ200F-I、XSQ100F-I、XSQ500F-II、XSQ400F-II、XSQ300F-II、 XSQ200F-II、XSQ100F-II |
| 产品描述 | 二氧化碳吸收器由罐体组件、罐盖、上海绵、下海绵、透气板、导气帽、医用钙石灰、进气堵头和出气堵头组成。医用钙石灰为多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，含变色指示剂，吸收二氧化碳后由白色变为紫色或者由粉红色变为淡黄色，非无菌产品。 |
| 预期用途 | 用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案部门 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年11月6日 |
| 变更情况 | -------------------- |