第一类医疗器械备案信息表

备案号：闽榕械备20250153

| 备案人名称 | 福建福州捷护科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350182MAEJ2KB802 |
| 备案人住所 | 福建省福州市长乐区航城街道里仁村利岐261-12号1幢3层 |
| 生产地址 | 福建省福州市长乐区航城街道里仁村利岐261-12号1幢3层 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品名称 | 腰部固定器 |
| 型号/规格 | 型号：固定型（JH/GD-1；JH/GD-2）；半固定型（JH/BGD-1；JH/BGD-2） 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL |
| 产品描述 | 产品由织物、钢片、塑料材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。 |
| 预期用途 | 用于人体腰部的外固定或支撑。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案部门 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2025年12月2日 |
| 变更情况 | -------------------- |