第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20260002

| 备案人名称 | 福建星明生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350104MA34A4490M |
| 备案人住所 | 福州市仓山区建新镇建新北路151号福州晚报印刷厂金山厂区四层 |
| 生产地址 | 福州市仓山区建新镇建新北路151号福州晚报印刷厂金山厂区四层 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 测序反应通用试剂盒(联合探针锚定聚合测序法) |
| 包装规格 | SQ-16（16人份/套）,SQ-96（96人份/套） |
| 产品有效期 | 有效期24个月；试剂包1：-20℃避光保存，试剂包2：室温避光保存. |
| 主要组成成分 | 由测序载片（硅载片）、App-C DNB制备缓冲液（硫酸铵、二硫苏糖醇、氯化镁六水合物、三羟甲基氨基甲烷、与文库通用接头序列碱基互补配对的App-A DNA纳米球制备引物粉末）、DNB聚合酶混合液I（脱氧核糖核苷三磷酸混合物、硫酸铵、二硫苏糖醇、氯化镁六水合物、三羟甲基氨基甲烷、甘油、Tth-单链结合蛋白）、DNB聚合酶混合液II（LC）（三羟甲基氨基甲烷、乙二胺四乙酸、Phi29 DNA聚合酶、甘油）、DNB终止缓冲液（乙二胺四乙酸、分子级水）、环化缓冲液（与文库通用接头序列碱基互补配对的App-A Splint oligo粉末、氨基丁三醇、冰醋酸、乙酸钾、乙酸镁四水合物、二硫苏糖醇、三磷酸腺苷二钠盐、无水柠檬酸、吐温-80、乙二胺四乙酸、甘油）、连接酶（T4 DNA连接酶）、消化缓冲液（氨基丁三醇、冰醋酸、乙酸钾、乙酸镁四水合物、二硫苏糖醇、分子级水）、消化酶（核酸外切酶Ⅰ、核酸外切酶Ⅲ）、消化终止反应液（乙二胺四乙酸、分子级水）、TE缓冲液（三羟甲基氨基甲烷、三羟甲基氨基甲烷盐酸盐、乙二胺四乙酸）、DNB加载缓冲液II（柠檬酸三钾一水合物、无水柠檬酸）、0.5mL冻存管、测序试剂槽（乙二胺四乙酸、三磷酸腺嘌呤双脱氧核苷酸、三磷酸胞嘧啶双脱氧核苷酸、三磷酸胸腺嘧啶双脱氧核苷酸、三磷酸鸟嘌呤双脱氧核苷酸、与文库通用接头序列碱基互补配对的测序引物、MGI测序酶I、Hot dATP-Z1、Hot dGTP-ZB1、HotdCTP-Z1, Hot dTTP-C6, Cold dATP, Cold dGTP, Cold dCTP.ColddTTP）、FTAT-预混压紧块组成。 |
| 预期用途 | 基于联合探针锚定聚合测序技术，与基因测序仪（已注册）配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。不用于全基因组测序，不具有文库构建功能。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2026年1月26日 |
| 变更情况 | -------------------- |