第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20260004

| 备案人名称 | 福州晞宸科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350111MA8UR5RNXX |
| 备案人住所 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼第四层401室 |
| 生产地址 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼301室、401室 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 琼斯苏木素伊红染色液 |
| 包装规格 | 测试规格：5测试/盒、10测试/盒、20测试/盒。 |
| 产品有效期 | 2℃-8℃避光保存，有效期为12个月。 |
| 主要组成成分 | 试剂A（高碘酸、纯水）；试剂B1（硝酸银、六次甲基四胺、纯水）；试剂B2（四硼酸钠、纯水）；试剂C（氯化金、纯水）；试剂D（硫代硫酸钠、纯水）；试剂E（苏木精、乙醇、硫酸铝钾、纯水）；试剂F（盐酸、乙醇、纯水）；试剂G（碳酸氢钠、硫酸镁、纯水）；试剂H（伊红、冰乙酸、乙醇、纯水）。 |
| 预期用途 | 用于人体组织样本中毛细血管基底膜的染色。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2026年2月5日 |
| 变更情况 | -------------------- |