第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20230040

| 备案人名称 | 福建贝瑞和康基因诊断技术有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350182MA339DBR0K |
| 备案人住所 | 福建省福州市长乐区文武砂街道文松路668号 |
| 生产地址 | 福建省福州市长乐区文武砂街道文松路668号1号楼二层、2号楼B区二层 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 核酸纯化试剂 |
| 包装规格 | 产品规格：1 mL；产品编号：R0064 |
| 产品有效期 | 2~8℃保存，有效期为12个月 |
| 主要组成成分 | 主要由磁珠（四氧化三铁磁性微球）、清洗液（纯化水）、洗脱液（Tris-HCl）组成。 |
| 预期用途 | 用于核酸的纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用，产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2026年2月10日 |
| 变更情况 | 2023年6月26日，该企业申请产品备案。 2026年2月10日,型号规格由“1mL；产品编号：R0064“变更为“产品规格：1mL；产品编号：R0064。“；产品描述(主要组成成分）由“本试剂盒主要由PB磁珠、清洗液、洗脱液组成。PB磁珠的主要组分有：四氧化三铁磁性微球；清洗液的主要成分有：水；洗脱液的主要成分有：Tris-HCl。”变更为“主要由磁珠（四氧化三铁磁性微球）、清洗液（纯化水）、洗脱液（Tris-HCl）组成。” ；预期用途由“用于核酸的纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。”变更为“用于核酸的纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用，产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。”；产品有效期由“2~8℃保存，有效期为6个月”变更为“2~8℃保存，有效期为12个月”。；同时变更技术要求。 |