第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20260008

| 备案人名称 | 福州晞宸科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350111MA8UR5RNXX |
| 备案人住所 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼第四层401室 |
| 生产地址 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼301室、401室 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 返蓝液 |
| 包装规格 | 型号：碳酸氢钠型 包装规格：10mL/瓶、15mL/瓶、20mL/瓶、50mL/瓶、100mL/瓶、250mL/瓶、380mL/瓶、500mL/瓶、800mL/瓶、1000mL/瓶、2000mL/瓶。 |
| 产品有效期 | 5℃～30℃避光保存，有效期24个月。 |
| 主要组成成分 | 由碳酸氢钠、麝香草酚和纯水组成。 |
| 预期用途 | 用于石蜡包埋组织、细胞标本、组织冰冻切片苏木素伊红染色过程中苏木素染色分化后的蓝化。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2026年2月14日 |
| 变更情况 | -------------------- |