第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20250004

| 备案人名称 | 福州晞宸科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350111MA8UR5RNXX |
| 备案人住所 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼第四层401室 |
| 生产地址 | 福建省福州市晋安区厦坊1#楼301室、401室 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 高铁二胺－阿利辛蓝染色液(HID-AB) |
| 包装规格 | 单包装规格：10mL、20mL、50mL、100mL、200mL、500mL；套组包装规格：4*10mL；4*20mL；4*50mL；4*100mL；4*200mL；4*500mL；测试规格：5测试/盒；10测试/盒；25测试/盒；50测试/盒；100测试/盒；250测试/盒 |
| 产品有效期 | 2℃～8℃避光保存，有效期12个月。（效期内可在-20℃～2℃或8℃～30℃温度范围7天内短时运输） |
| 主要组成成分 | 试剂A1（N，N-二甲基-间-苯二胺二盐酸盐、N，N-二甲基-对-苯二胺二盐酸盐、纯水）；试剂A2（三氯化铁、纯水）；试剂B（阿利辛蓝、冰醋酸、麝香草酚、纯水）；试剂C（核固红、十八水合硫酸铝、麝香草酚、纯水） |
| 预期用途 | 用于人体组织样本、细胞样本中硫酸化酸性粘液物质和唾液酸粘液物质的染色。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2026年4月14日 |
| 变更情况 | 2025年1月21日，该企业申请产品备案。 2026年4月14日，生产地址由“福建省福州市晋安区厦坊1#楼第四层401室”变更为“福建省福州市晋安区厦坊1#楼301室、401室”；产品有效期由“2℃～8℃避光保存，有效期12个月。”变更为“2℃～8℃避光保存，有效期12个月。（效期内可在-20℃～2℃或8℃～30℃温度范围7天内短时运输）”；产品描述(主要组成成分）由“本试剂为染色液组合套装。HID-二胺溶液（A1液）：由N，N-二甲基-间-苯二胺二盐酸盐和N，N-二甲基-对-苯二胺二盐酸盐组成；三氯化铁溶液（A2液）：由三氯化铁组成；阿利辛蓝染色液（B液）：阿利辛蓝8GX、冰醋酸和麝香草酚组成；核固红染色液（C液）：核固红、十八水合硫酸铝和麝香草酚组成。”变更为“试剂A1（N，N-二甲基-间-苯二胺二盐酸盐、N，N-二甲基-对-苯二胺二盐酸盐、纯水）；试剂A2（三氯化铁、纯水）；试剂B（阿利辛蓝、冰醋酸、麝香草酚、纯水）；试剂C（核固红、十八水合硫酸铝、麝香草酚、纯水）。”；型号规格由“单包装规格：10mL、20mL、50mL、100mL、200mL、500mL；套组包装规格：10mL×4；20mL×4；50mL×4；100mL×4；200mL×4；500mL×4；测试规格：规格1：5测试/盒、规格2：10测试/盒、规格3：25测试/盒、规格4：50测试/盒、规格5：100测试/盒、规格6：250测试/盒。”变更为“单包装规格：10mL、20mL、50mL、100mL、200mL、500mL；套组包装规格：4*10mL；4*20mL；4*50mL；4*100mL；4*200mL；4*500mL；测试规格：5测试/盒；10测试/盒；25测试/盒；50测试/盒；100测试/盒；250测试/盒。”；同时变更技术要求。 |