第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20260013

| 备案人名称 | 福建亿彤生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350100MA332E637E |
| 备案人住所 | 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷产业生态园3号中试生产楼4-5层 |
| 生产地址 | 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷产业生态园3号中试生产楼4-5层 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 免疫显色试剂 |
| 包装规格 | 1人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、50人份/盒 |
| 产品有效期 | 2-30℃避光保存，有效期12个月。 |
| 主要组成成分 | 本产品由组分A（0.5ug/mL HRP标记的羊抗兔 IgG）和组分B（过氧化脲、四甲基联苯胺盐酸盐（TMB·2HCl）、无水硫酸钠）组成。 |
| 预期用途 | 在免疫组化反应中与一抗结合，或在原位杂交检测中与首要探针结合，通过显色，对靶点进行标记。包括免疫显色组分，但不包含一抗或首要探针。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2026年3月16日 |
| 变更情况 | -------------------- |