第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽榕械备20260024

| 备案人名称 | 福建亿彤生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350100MA332E637E |
| 备案人住所 | 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷产业生态园3号中试生产楼4-5层 |
| 生产地址 | 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷产业生态园3号中试生产楼4层 |
| 代理人 | -------------------- |
| 代理人住所 | -------------------- |
| 产品分类名称 （产品名称） | 样本稀释液 |
| 包装规格 | 120μL、190μL、200μL、240μL、320μL、380μL、400μL、475μL、480μL、570μL、600μL、720μL、950μL、1.2mL、1.9mL、2.4mL、5mL、10mL、20mL、50mL、100mL |
| 产品有效期 | 2～30℃保存，有效期为12个月，开瓶稳定性为1个月。 |
| 主要组成成分 | 十二水合磷酸氢二钠、氯化钠、二水合磷酸二氢钠、氯化钾、牛血清、BSA、防腐剂（ProClin 300） |
| 预期用途 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 |
| 备注 | -------------------- |
| 备案单位 备案日期 | 福州市市场监督管理局 备案日期：2026年5月15日 |
| 变更情况 | -------------------- |