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	序号 
	识别码
	设备所在区域
	设备类别
	使用单位
	维保单位
	抽查时间
	抽查结论
	描述

	1
	TA72832
	高新技术产业开发区
	电梯
	深圳市万科物业服务有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	2
	TA64947
	高新技术产业开发区
	电梯
	闽侯县南屿镇人民政府
	福建中天瑞普机电设备有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	3
	TA75797
	高新技术产业开发区
	电梯
	品晟(福建)物业服务有限公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	4
	TA41718
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州嘉庆物业管理有限公司
	欧菱(福州)电梯制造有限公司
	2023/10/17
	合格
	电梯轿厢内视频监控失效

	5
	TA66187
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州合嘉源物业服务有限公司
	欧菱(福州)电梯制造有限公司
	2023/10/17
	合格
	电梯轿厢内视频监控失效

	6
	TA91900
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建宏盛控股有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	7
	TA78083
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建省菲格园区开发管理有限公司
	东芝电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	底坑有杂物

	8
	TA100784
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州鸿悦置业有限公司
	广州广日电梯工业有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	　

	9
	TA41096
	高新技术产业开发区
	电梯
	中国科学院福建物质结构研究所
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/12
	合格
	　

	10
	TA100317
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建正祥置业发展有限公司闽侯分公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/11
	不合格
	轿厢紧急报警装置失效

	11
	TA48365
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建顺华置业发展有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/12
	不合格
	轿厢内紧急报警装置功能失效

	12
	TA78089
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建省菲格园区开发管理有限公司
	东芝电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	　

	13
	TA43538
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建顺华置业发展有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/12
	不合格
	轿厢内紧急报警装置功能失效

	14
	TA114032
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州榕玺房地产有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/12
	合格
	　

	15
	TA94666
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州新都物业管理有限公司福州高新区分公司
	福建省兴奥电梯有限公司
	2023/10/11
	不合格
	未配备远程监测装置

	16
	TA94665
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州新都物业管理有限公司福州高新区分公司
	福建省兴奥电梯有限公司
	2023/10/11
	不合格
	未配备远程监测装置

	17
	TA75173
	高新技术产业开发区
	电梯
	世茂天成物业服务集团有限公司福州分公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/12
	合格
	　

	18
	TA42103
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建师范大学
	福州智盟电梯有限公司
	2023/10/11
	合格
	　

	19
	TA29002
	高新技术产业开发区
	电梯
	闽侯县大学新区二期安置房建设指挥部
	福州顺尔昌机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	20
	TA73599
	高新技术产业开发区
	电梯
	中海物业管理有限公司福州分公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	21
	TA107446
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州高新区美术中等职业学校
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/19
	不合格
	紧急照明失效，紧急报警装置失效，紧急救援功能失效

	22
	TA39606
	高新技术产业开发区
	电梯
	长城物业集团股份有限公司福州分公司
	巨人通力电梯有限公司福建分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	23
	TA70769
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建龙旺发展有限公司
	创捷聚众(福州)机电工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	24
	TA81840
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州中海地产有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	未见设备使用单位落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的相关见证资料。设备实际管理方为中海物业管理有限公司福州分公司

	25
	TA114920
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建中恒金置业有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	　

	26
	TA117499
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建建工集团有限责任公司福州高新区分公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	未见设备使用单位落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的相关见证资料。

	27
	TA90135
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建中恒金置业有限公司
	福建海西中奥电梯制造有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	28
	TA90773
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州中海地产有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	未见设备使用单位落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的相关见证资料。设备实际管理方为中海物业管理有限公司福州分公司

	29
	TA105365
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州高新区旗山万达广场商业管理有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	　

	30
	TA36676
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建波士骏达汽车销售服务有限公司
	东南电梯股份有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	31
	TA115758
	高新技术产业开发区
	电梯
	中冶建设高新工程技术有限责任公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	32
	TA58160
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州泰禾物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	33
	TA105130
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州市建筑设计院有限责任公司
	福州久誉电梯工程有限公司
	2023/10/11
	合格
	　

	34
	TA109836
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建建工集团有限责任公司福州高新区分公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/11
	合格
	　

	35
	TA120183
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州榕悦房地产有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/12
	合格
	　

	36
	TA100333
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建正祥置业发展有限公司闽侯分公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/11
	不合格
	轿厢紧急报警装置失效

	37
	TA109854
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建建工集团有限责任公司福州高新区分公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/11
	合格
	　

	38
	TA98821
	高新技术产业开发区
	电梯
	闽侯县南屿初级中学
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/12
	不合格
	轿厢内视频监控设施失效，远程监测装置不符合要求

	39
	TA87755
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建网讯投资股份有限公司
	福建中闽启畅机电科技有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	40
	TA113025
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建省二建建设集团有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	41
	TA69389
	高新技术产业开发区
	电梯
	中海物业管理有限公司福州分公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	　

	42
	TA81812
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州中海地产有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	未见设备使用单位落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的相关见证资料。设备实际管理方为中海物业管理有限公司福州分公司

	43
	TA118342
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建奥速科技有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	44
	TA86895
	高新技术产业开发区
	电梯
	品晟(福建)物业服务有限公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	45
	TA22786
	高新技术产业开发区
	电梯
	闽侯县南屿镇中心卫生院
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	46
	TA70758
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建龙旺发展有限公司
	创捷聚众(福州)机电工程有限公司
	2023/10/17
	合格
	　

	47
	TA36790
	高新技术产业开发区
	电梯
	长城物业集团股份有限公司福州分公司
	巨人通力电梯有限公司福建分公司
	2023/10/17
	合格
	　

	48
	TA106181
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州高新区中节能物业管理有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	49
	TA118843
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建奥速科技有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	50
	TA90140
	高新技术产业开发区
	电梯
	福建中恒金置业有限公司
	福建海西中奥电梯制造有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	51
	TA41611
	高新技术产业开发区
	电梯
	福州俊达电梯配件有限公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	52
	TA96427
	鼓楼区
	电梯
	中建海峡建设发展有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	53
	TA95035
	鼓楼区
	电梯
	华润置地(福州)投资有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/8/25
	合格
	轿厢视频监控设施失效

	54
	TA119444
	鼓楼区
	电梯
	福州地铁集团有限公司运营事业部
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/25
	合格
	　

	55
	TA39730
	鼓楼区
	电梯
	福建省海晟物业管理有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/25
	合格
	　

	56
	TA10958
	鼓楼区
	电梯
	福州市鼓楼区鸿梅山庄(罗马生态园)业主委员会
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/9/13
	不合格
	轿厢内紧急报警装置功能失效

	57
	TA04778
	鼓楼区
	电梯
	福建省交通厅
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/9/18
	不合格
	断电时，紧急报警装置失效

	58
	TA105434
	鼓楼区
	电梯
	余秀兰
	福建金诚精良工程有限公司
	2023/9/27
	合格
	　

	59
	TA04068
	鼓楼区
	电梯
	福州市鼓楼区铜盘路355号名凤花园(巴黎之春)业主委员会
	福建省兴奥电梯有限公司
	2023/9/8
	合格
	　

	60
	TA04312
	鼓楼区
	电梯
	福州驰翔物业管理有限公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/9/8
	合格
	轿厢未设置视频监控设施，使用单位未落实安全主体责任相关文件要求

	61
	TA05845
	鼓楼区
	电梯
	福州诚安信物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/9/7
	合格
	轿厢视频监控设施失效

	62
	TA02118
	鼓楼区
	电梯
	福建省港航勘察设计院有限公司
	福州安圣达机电设备有限公司
	2023/9/8
	合格
	　

	63
	TA08069
	鼓楼区
	电梯
	福州敦煌物业管理有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/9/8
	合格
	轿厢视频监控设施失效

	64
	TA35895
	鼓楼区
	电梯
	福建省食品药品监督管理局
	西继迅达电梯有限公司福建分公司
	2023/9/8
	合格
	　

	65
	TA06257
	鼓楼区
	电梯
	福建隆发房地产有限公司(城市之光)
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/9/18
	合格
	轿厢内未设置符合要求的视频监控设施。

	66
	TA35002
	鼓楼区
	电梯
	福建幼儿师范高等专科学校
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/9/18
	不合格
	机房未设通风降温措施。

	67
	TA09867
	鼓楼区
	电梯
	福州融侨物业管理有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/9/7
	不合格
	轿厢断电后紧急报警装置失效，电梯使用标志与现场电梯不符，轿厢视频监控设施失效

	68
	TA43756
	鼓楼区
	电梯
	郑旭
	福州快科机电工程有限公司
	2023/9/7
	不合格
	轿门开关门有异常声响，未落实使用单位主体责任制度，轿厢内未设置符合要求的视频监控设施

	69
	TA27476
	鼓楼区
	电梯
	福建省林业局
	福州怡富电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	70
	TA13679
	鼓楼区
	电梯
	中国人民武装警察部队福建省消防总队(武警消防总队经济适用房)
	湖北战友京胜电梯工程股份有限公司
	2023/10/26
	合格
	底坑渗水

	71
	TA35794
	鼓楼区
	电梯
	福州宜发物业管理有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/29
	不合格
	轿厢断电后紧急报警装置失效，轿厢未粘贴电梯使用标志

	72
	TA24599
	鼓楼区
	电梯
	福州天承物业管理有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/28
	合格
	未配备电梯安全总监、安全员，未落实“日管控、周排查、月调度”的制度

	73
	TA96178
	鼓楼区
	电梯
	中化金茂物业管理(北京)有限公司福州分公司
	巨人通力电梯有限公司福建分公司
	2023/10/29
	合格
	　

	74
	TA29380
	鼓楼区
	电梯
	福建花开富贵物业管理有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/28
	合格
	轿厢内地面装饰底板未固定良好，未配备电梯安全总监、安全员，未落实“日管控、周排查、月调度”的制度

	75
	TA96179
	鼓楼区
	电梯
	中化金茂物业管理(北京)有限公司福州分公司
	巨人通力电梯有限公司福建分公司
	2023/10/29
	合格
	　

	76
	TA120981
	鼓楼区
	电梯
	福州雄峰物业管理有限公司
	福州沃达电梯有限公司
	2023/10/29
	合格
	　

	77
	TA116480
	鼓楼区
	电梯
	郭铭珠
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/28
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	78
	TA94080
	鼓楼区
	电梯
	陈华
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/29
	合格
	　

	79
	TA114547
	鼓楼区
	电梯
	福州金源物业管理有限公司
	巨人通力电梯有限公司福建分公司
	2023/10/29
	合格
	　

	80
	TA83950
	鼓楼区
	电梯
	福建海峡环保集团股份有限公司福州祥坂分公司
	福建省昇阳泰机电工程有限公司
	2023/10/28
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	81
	TA10748
	鼓楼区
	电梯
	福建英伦管家物业服务有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/10/28
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	82
	TA03742
	鼓楼区
	电梯
	福州美伦大饭店有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/9/18
	合格
	　

	83
	TA107892
	鼓楼区
	电梯
	福州市鼓楼区鑫泉新苑B区业主委员会
	福州佳弘毅电梯有限公司
	2023/10/29
	不合格
	远程监测装置失效

	84
	TA04022
	鼓楼区
	电梯
	福建省西湖宾馆有限责任公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/9/19
	不合格
	轿厢内紧急报警装置失效，其他问题：轿顶照明失效

	85
	TA117083
	鼓楼区
	电梯
	刘磊
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/28
	不合格
	远程监测装置未设置，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	86
	TA95011
	鼓楼区
	电梯
	林明玉
	福州佳弘毅电梯有限公司
	2023/10/28
	合格
	轿内视频监控设施失效，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	87
	TA39961
	鼓楼区
	电梯
	龙湖物业服务集团有限公司福州分公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/28
	合格
	对重侧油杯缺油，未设置符合要求的视频监控设施

	88
	TA02491
	鼓楼区
	电梯
	福州兴鸿业物业管理有限公司
	南通锦祎电梯有限公司
	2023/9/7
	合格
	轿厢视频监控设施失效

	89
	TA39203
	鼓楼区
	电梯
	福建永安物业管理有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/9/18
	不合格
	轿内紧急报警装置功能失效。，使用单位未落实电梯安全主体责任相关文件要求。，底坑积水。，轿厢内未设置视频监控设施。

	90
	TA23196
	鼓楼区
	电梯
	福州凤翔物业管理有限公司
	海科电梯工程(福建)有限公司
	2023/9/8
	合格
	电梯轿厢内未设置符合要求的视频监控设施。

	91
	TA114548
	鼓楼区
	电梯
	福州金源物业管理有限公司
	巨人通力电梯有限公司福建分公司
	2023/10/29
	合格
	　

	92
	TA115296
	鼓楼区
	电梯
	福州金源物业管理有限公司
	巨人通力电梯有限公司福建分公司
	2023/10/29
	合格
	　

	93
	TA22105
	鼓楼区
	电梯
	福建省海晟物业管理有限公司
	福建中天瑞普机电设备有限公司
	2023/9/7
	合格
	　

	94
	TA79845
	鼓楼区
	电梯
	福州西湖大酒店
	华升富士达电梯有限公司福建分公司
	2023/9/8
	合格
	轿顶检修上行开关失效

	95
	TA70686
	鼓楼区
	电梯
	运盛(福建)地产有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	96
	TA42316
	鼓楼区
	电梯
	中国人民解放军73630部队
	福建省兴奥电梯有限公司
	2023/9/7
	合格
	轿厢视频监控设施失效

	97
	TA41862
	鼓楼区
	电梯
	福建省林业局
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/9/8
	不合格
	轿厢紧急报警装置失效，轿厢未粘贴有效的电梯使用标志，轿门防夹人保护装置（光幕）失效

	98
	TA80031
	鼓楼区
	电梯
	福州祥美物业管理有限公司
	南通锦祎电梯有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	99
	TA77461
	鼓楼区
	电梯
	福州启辰投资管理有限公司
	福建鼎特电梯有限公司
	2023/8/25
	合格
	未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实相关工作机制，未设置轿厢视频监控设施

	100
	TA95074
	鼓楼区
	电梯
	林永生
	福建大竣机电设备有限公司
	2023/8/25
	合格
	　

	101
	TA66633
	鼓楼区
	电梯
	中国人民解放军福建省军区后勤部
	东芝电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/25
	合格
	　

	102
	TA13939
	鼓楼区
	电梯
	福建省总工会
	华升富士达电梯有限公司福建分公司
	2023/10/28
	合格
	　

	103
	TA24468
	鼓楼区
	电梯
	福建体育职业技术学院
	中特协(福建)电梯有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	104
	TA35783
	鼓楼区
	电梯
	上海鲁能物业服务有限公司福州分公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/10/29
	合格
	　

	105
	TA21037
	鼓楼区
	电梯
	福州凤湖物业管理有限公司
	福州豫闽电梯工程有限公司
	2023/10/28
	合格
	层站楼层显示异常，未设置符合要求的视频监控设施，轿厢吊顶破损，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	106
	TA20846
	鼓楼区
	电梯
	福州欣昌物业管理有限公司
	福建省昇阳泰机电工程有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	107
	TA116505
	鼓楼区
	电梯
	郑洪武
	福州佳弘毅电梯有限公司
	2023/10/28
	不合格
	限速器-安全钳联动试验无法可靠制停轿厢，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，远程监测装置未设置，光幕功能失效

	108
	TA24474
	鼓楼区
	电梯
	福建体育职业技术学院
	中特协(福建)电梯有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	109
	TA97545
	鼓楼区
	电梯
	中建海峡建设发展有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	110
	TA94114
	鼓楼区
	电梯
	福州台西物业管理有限公司
	福州佳弘毅电梯有限公司
	2023/10/28
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	111
	TA33128
	鼓楼区
	电梯
	福州天承物业管理有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/28
	不合格
	轿厢内紧急报警装置功能失效，未配备电梯安全总监、安全员，未落实“日管控、周排查、月调度”的制度

	112
	TA05734
	鼓楼区
	电梯
	福建省妇幼保健院
	福州海捷机电设备工程有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	113
	TA103124
	鼓楼区
	电梯
	李传安
	福州金潭电梯工程有限公司
	2023/10/28
	不合格
	紧急救援功能失效，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	114
	TA95234
	鼓楼区
	电梯
	福州台西物业管理有限公司
	福州佳弘毅电梯有限公司
	2023/10/28
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	115
	TA28077
	鼓楼区
	电梯
	福建顺欣物业有限公司
	巨人通力电梯有限公司福建分公司
	2023/10/28
	合格
	　

	116
	TA28075
	鼓楼区
	电梯
	福建顺欣物业有限公司
	巨人通力电梯有限公司福建分公司
	2023/10/28
	合格
	　

	117
	TA48886
	鼓楼区
	电梯
	福建省妇幼保健院
	福州海捷机电设备工程有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	118
	TA82266
	鼓楼区
	电梯
	福建省妇幼保健院
	福州海捷机电设备工程有限公司
	2023/10/28
	不合格
	4层、3层层门自闭功能不正常

	119
	TA07358
	鼓楼区
	电梯
	福州新都物业管理有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/10/28
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	120
	TA23640
	鼓楼区
	电梯
	福州泰自然商务服务有限公司
	福建一加电梯有限公司
	2023/9/7
	合格
	应急救援操作说明缺失，使用单位未落实安全主体责任相关文件要求，轿厢未粘贴有效的电梯使用标志

	121
	TA05155
	鼓楼区
	电梯
	福州金三桥物业管理有限公司
	华升富士达电梯有限公司福建分公司
	2023/9/8
	合格
	电梯轿厢内未设置符合要求的视频监控设施，底坑急停不易接近和动作，井道和门头上存在较多杂物

	122
	TA04337
	鼓楼区
	电梯
	福州融通梅峰宾馆有限责任公司
	华升富士达电梯有限公司福建分公司
	2023/9/8
	合格
	应急救援操作说明缺失，底坑急停开关不易接近及动作

	123
	TA05110
	鼓楼区
	电梯
	福州景华物业管理有限公司
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/9/8
	合格
	轿厢未设置视频监控设施

	124
	TA38257
	鼓楼区
	电梯
	福建省高级人民法院
	华升富士达电梯有限公司福建分公司
	2023/9/8
	合格
	　

	125
	TA20823
	鼓楼区
	电梯
	福建省福州教育学院附属第二小学
	华升富士达电梯有限公司福建分公司
	2023/9/8
	合格
	应急救援装置操作说明未粘贴，底坑积水

	126
	TA62323
	鼓楼区
	电梯
	中国共产党福州市委员会统一战线工作部
	华升富士达电梯有限公司福建分公司
	2023/9/8
	合格
	底坑积水

	127
	TA114594
	鼓楼区
	电梯
	福建嘉里国际贸易中心有限公司
	华升富士达电梯有限公司福建分公司
	2023/9/8
	合格
	　

	128
	TA10965
	鼓楼区
	电梯
	福州市鼓楼区鸿梅山庄(罗马生态园)业主委员会
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/9/13
	合格
	　

	129
	TA79212
	鼓楼区
	电梯
	福州市鼓楼区建设投资管理中心
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/9/8
	合格
	底坑积水。，其他问题：旁路状态下，检修运行期间无声光警示信号。

	130
	TA23197
	鼓楼区
	电梯
	福州凤翔物业管理有限公司
	海科电梯工程(福建)有限公司
	2023/9/8
	合格
	电梯轿厢内未设置符合要求的视频监控设施。

	131
	TA02554
	鼓楼区
	电梯
	福州雅好物业管理有限公司
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/9/12
	合格
	　

	132
	TA83055
	鼓楼区
	电梯
	福州市鼓楼区建设投资有限责任公司
	福建省鼎荣昌机电设备有限公司
	2023/9/7
	合格
	电梯使用单位未落实安全主体责任相关文件要求。

	133
	TA88487
	鼓楼区
	电梯
	廖建国
	福州利福特电梯有限公司
	2023/10/29
	合格
	　

	134
	TA11135
	鼓楼区
	电梯
	福州景城大酒店有限公司
	福州聿宏电梯有限公司
	2023/9/18
	合格
	　

	135
	TA29602
	鼓楼区
	电梯
	福州天承物业管理有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/28
	合格
	轿厢门粘贴广告不规范，未配备电梯安全总监、安全员，未落实“日管控、周排查、月调度”的制度

	136
	TA80192
	鼓楼区
	电梯
	许建中
	海科电梯工程(福建)有限公司
	2023/9/18
	不合格
	电动松闸失效。，轿厢内未设置视频监控设施。

	137
	TA06073
	鼓楼区
	电梯
	福州吉祥居物业管理有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/9/18
	合格
	　

	138
	TA09324
	鼓楼区
	电梯
	福建实达物业有限公司
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/9/12
	合格
	　

	139
	TA105732
	鼓楼区
	电梯
	郑杰华
	福建立步电梯工程有限公司
	2023/9/18
	不合格
	限速器动作失效，使用单位未落实安全主体责任相关文件要求，轿厢警示标志缺失，轿厢视频监控设施失效，轿厢紧急报警装置功能失效

	140
	TA04197
	鼓楼区
	电梯
	福州雅好物业管理有限公司
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/9/12
	合格
	　

	141
	TA110901
	鼓楼区
	电梯
	刘金宝
	福建润瀚机电工程有限公司
	2023/9/18
	不合格
	轿厢视频监控设施失效，使用单位未落实安全主体责任相关文件要求，电梯远程监测装置不在线，轿厢未粘贴有效的电梯使用标志，轿厢警示标志缺失

	142
	TA05567
	鼓楼区
	电梯
	福州市东煌物业管理有限责任公司
	福建海西中奥电梯制造有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	143
	TA03403
	鼓楼区
	电梯
	福建华兴信托投资公司
	福州沪菱电梯有限公司
	2023/9/13
	合格
	使用单位未落实安全主体责任相关文件要求

	144
	TA46171
	鼓楼区
	电梯
	福建顺欣物业有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/9/8
	合格
	　

	145
	TA38943
	鼓楼区
	电梯
	福建春华投资有限公司
	福建天鑫成建筑工程有限公司
	2023/9/8
	合格
	　

	146
	TA07098
	鼓楼区
	电梯
	福州新三泽物业服务有限公司
	福州沪菱电梯有限公司
	2023/9/13
	合格
	　

	147
	TA77337
	鼓楼区
	电梯
	李绍武
	福州快科机电工程有限公司
	2023/9/7
	不合格
	轿厢内紧急报警装置功能失效、紧急照明装置功能失效，未落实使用单位主体责任制度，轿厢内未设置符合要求的视频监控设施，轿厢内显示不正常

	148
	TA73466
	鼓楼区
	电梯
	黄淑招
	福州快科机电工程有限公司
	2023/9/7
	合格
	　

	149
	TA26512
	鼓楼区
	电梯
	福建省奥林匹克体育中心
	福建省鼎荣昌机电设备有限公司
	2023/9/7
	合格
	底坑积水。

	150
	TA82686
	鼓楼区
	电梯
	福州国伟建设设计有限公司
	福州怡富电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	151
	TA59884
	鼓楼区
	电梯
	福建安捷物业管理有限公司
	福州志兴机电设备有限公司
	2023/9/7
	合格
	轿厢内未设置符合要求的视频监控设施。

	152
	TA65277
	鼓楼区
	电梯
	中国人民解放军福建省军区福州第二离职干部休养所
	福建金三洋控股有限公司
	2023/9/13
	合格
	　

	153
	TA48323
	鼓楼区
	电梯
	福建省电影机械厂
	福建通达设备安装有限公司
	2023/9/13
	合格
	　

	154
	TA14712
	鼓楼区
	电梯
	中国建设银行股份有限公司福州城东支行
	福建中闽启畅机电科技有限公司
	2023/9/19
	合格
	使用单位未落实安全主体责任相关文件要求

	155
	TA00163
	鼓楼区
	电梯
	鼎盛(福州)物业管理有限公司
	福州南方电梯有限公司
	2023/9/7
	合格
	　

	156
	TA65782
	鼓楼区
	电梯
	福建省福能集团总医院
	福州升龙电梯工程有限公司
	2023/9/13
	不合格
	机房照明失效，缓冲器电气开关功能失效，限速器绳张紧开关功能失效，底坑积水，轿厢粘贴的电梯使用标志与实际电梯不符，轿厢紧急报警装置功能失效，控制柜积尘未清理

	157
	TA71029
	鼓楼区
	电梯
	福州新三泽物业服务有限公司
	福州沪菱电梯有限公司
	2023/9/13
	不合格
	轿厢紧急报警装置功能失效，轿厢警示标志缺失，轿厢未设置视频监控设施

	158
	TA32641
	鼓楼区
	电梯
	福州尚德物业管理有限公司
	福州奥特斯电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	159
	TA75728
	鼓楼区
	电梯
	黄淑招
	福州快科机电工程有限公司
	2023/9/7
	合格
	　

	160
	TA37383
	鼓楼区
	电梯
	中国烟草总公司福建省公司
	福州怡富电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	161
	TA97090
	鼓楼区
	电梯
	福州冠闽物业有限公司
	福州怡富电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	162
	TA79495
	鼓楼区
	电梯
	张松铨
	福州国力机电工程有限公司
	2023/9/19
	合格
	轿厢未设置视频监控设施

	163
	TA14274
	鼓楼区
	电梯
	福州市公安局刑事侦查支队
	海科电梯工程(福建)有限公司
	2023/9/18
	合格
	　

	164
	TA96884
	鼓楼区
	电梯
	福建东百集团股份有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/9/19
	合格
	　

	165
	TA16515
	鼓楼区
	电梯
	福建省中庚物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/9/19
	合格
	　

	166
	TA76497
	鼓楼区
	电梯
	黄祥楚
	福州海星机电设备有限公司
	2023/9/18
	合格
	电梯警示标志缺失，使用单位未落实安全主体责任相关文件要求

	167
	TA95253
	鼓楼区
	电梯
	福州中悦房地产开发有限公司
	福建金三洋控股有限公司
	2023/9/13
	合格
	　

	168
	TA95257
	鼓楼区
	电梯
	福州中悦房地产开发有限公司
	福建金三洋控股有限公司
	2023/9/13
	合格
	　

	169
	TA55315
	鼓楼区
	电梯
	福州软件园产业基地开发有限公司
	福建省鼎荣昌机电设备有限公司
	2023/9/7
	不合格
	曳引钢丝绳干燥锈蚀。，电梯使用单位未落实安全主体责任相关文件要求。，底坑积水。，部门层门门锁积尘动作卡阻，层门自闭功能不可靠。

	170
	TA81233
	鼓楼区
	电梯
	福建中医药大学附属康复医院
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/9/18
	不合格
	轿厢断电后紧急报警装置功能失效，底坑积水

	171
	TA04019
	鼓楼区
	电梯
	福建省西湖宾馆有限责任公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/9/19
	合格
	　

	172
	TA113396
	鼓楼区
	电梯
	福州融侨和众房地产开发有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/9/18
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定相关制度和工作机制

	173
	TA22303
	鼓楼区
	电梯
	福建大剧院有限责任公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/9/19
	合格
	　

	174
	TA84786
	鼓楼区
	电梯
	福建嘉信物业管理有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/9/18
	合格
	电梯轿厢未设置符合要求的视频监控设施，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定相关制度文件和相关工作机制

	175
	TA39877
	鼓楼区
	电梯
	福建省黎明置业股份有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/9/18
	合格
	轿厢内未设置符合要求的视频监控设施，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定相关工作制度和风险管控清单，底坑积水

	176
	TA04216
	鼓楼区
	电梯
	福州市蓝水湾物业管理有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/9/18
	不合格
	机房门锁损坏，未落实相关工作机制、未配备电梯安全总监、电梯安全员，轿厢内未设置符合要求的视频监控设施，轿厢内紧急报警装置功能失效

	177
	TA85147
	鼓楼区
	电梯
	骆念蓓
	福建金诚精良工程有限公司
	2023/9/27
	不合格
	紧急报警装置功能失效，紧急救援操作功能失效，底坑积水，未设置符合要求的视频监控设施

	178
	TA79281
	鼓楼区
	电梯
	福州大福物业管理有限公司
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/9/12
	合格
	　

	179
	TA05065
	鼓楼区
	电梯
	福建百润物业管理有限公司福州分公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/9/13
	合格
	　

	180
	TA48887
	鼓楼区
	电梯
	福建省妇幼保健院
	福州海捷机电设备工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	181
	TA28160
	鼓楼区
	电梯
	福州铂斯酒店有限公司
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	182
	TA12409
	鼓楼区
	电梯
	福建医科大学附属协和医院
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/9/18
	合格
	应急救援装置操作说明未粘贴

	183
	TA09095
	鼓楼区
	电梯
	福州宜家福物业管理有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/9/13
	合格
	　

	184
	TA28803
	台江区
	电梯
	福建先科实业有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/30
	合格
	底坑积水，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	185
	TA52041
	台江区
	电梯
	福州正恒丰物业有限公司
	福州远迅电梯工程有限公司
	2023/8/29
	合格
	轿顶油污，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	186
	TA20941
	台江区
	电梯
	福州合嘉源物业服务有限公司
	欧菱(福州)电梯制造有限公司
	2023/8/24
	合格
	轿厢未设置视频监控设施，使用单位未落实使用单位安全主体责任

	187
	TA28811
	台江区
	电梯
	福建先科实业有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/30
	不合格
	轿顶油污、灰尘，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，手动松闸失效

	188
	TA08365
	台江区
	电梯
	福州诚安信物业管理有限公司
	福州远迅电梯工程有限公司
	2023/8/29
	合格
	应急救援操作说明缺失，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，轿顶油污

	189
	TA79827
	台江区
	电梯
	融信世欧物业服务集团有限公司福州分公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/8/24
	合格
	轿厢视频监控装置无法满足至少存储一个月的要求，使用单位未落实使用单位安全主体责任

	190
	TA26914
	台江区
	电梯
	福州市耘通物业管理有限公司
	福州聿宏电梯有限公司
	2023/8/29
	合格
	应急救援操作说明缺失，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，底坑垃圾，轿顶炸物，灰尘

	191
	TA77290
	台江区
	电梯
	福州意和美物业管理有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/8/31
	合格
	　

	192
	TA40526
	台江区
	电梯
	福建海纳物业服务有限公司台江融信洋中城分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/30
	合格
	未落实74号令相关工作机制

	193
	TA66378
	台江区
	电梯
	福州市轻工局供销公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/8/25
	不合格
	公众聚集场所未设置符合要求的视频监控，未落实安全主体责任，无机房紧急救援操作功能失效

	194
	TA44878
	台江区
	电梯
	福州顺佳物业管理有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/8/29
	合格
	未落实74号令相关工作机制

	195
	TA79533
	台江区
	电梯
	黄亮生
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/8/29
	合格
	轿厢未设置视频监控设施，未落实安全主体责任

	196
	TA07250
	台江区
	电梯
	福州台西物业管理有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/8/29
	合格
	　

	197
	TA07251
	台江区
	电梯
	福州台西物业管理有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/8/29
	合格
	　

	198
	TA70588
	台江区
	电梯
	阳光智博物业服务有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/8/30
	合格
	未落实74号令相关工作机制

	199
	TA77295
	台江区
	电梯
	福州意和美物业管理有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/8/31
	合格
	　

	200
	TA101616
	台江区
	电梯
	福州市蓝水湾物业管理有限公司台江区分公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/8/30
	合格
	轿厢视频监控设施不符合要求，未落实74号令相关工作机制

	201
	TA86264
	台江区
	电梯
	福建顺欣物业有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/8/29
	合格
	轿顶堆积杂物，未落实74号令相关工作机制，底坑杂物、积水，井道照明失效，轿顶油杯缺油

	202
	TA01435
	台江区
	电梯
	福州元一物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/29
	合格
	轿顶杂物堆积不整洁，未落实74号令相关工作机制，轿厢未设置视频监控设施，轿顶电气布线杂乱

	203
	TA111437
	台江区
	电梯
	蒋朝闽
	福州佳弘毅电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	204
	TA76488
	台江区
	电梯
	福州意和美物业管理有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/8/31
	合格
	　

	205
	TA78557
	台江区
	电梯
	福建中防联博商业管理有限公司
	康力电梯股份有限公司福建分公司
	2023/10/31
	合格
	轿厢内指令按钮缺失，轿厢内卫生不整洁，未粘贴安全注意事项

	206
	TA29876
	台江区
	电梯
	福州天承物业管理有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	207
	TA118378
	台江区
	电梯
	福州市第一医院
	创捷聚众(福州)机电工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	208
	TA74228
	台江区
	电梯
	融信世欧物业服务集团有限公司福州分公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	209
	TA113922
	台江区
	电梯
	福州市第一医院
	创捷聚众(福州)机电工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	210
	TA05051
	台江区
	电梯
	福州浩锦物业服务有限公司
	福州利福特电梯有限公司
	2023/8/31
	不合格
	驱动主机运行异响，未落实74号令相关工作机制，底坑积水，轿门防夹人保护装置动作不可靠，住宅小区未设置视频监控

	211
	TA26632
	台江区
	电梯
	福建香江鸿和物业管理有限公司
	福建燊福达电梯工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	轿顶布线杂乱，未配备电梯安全总监、安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	212
	TA26634
	台江区
	电梯
	福建香江鸿和物业管理有限公司
	福建燊福达电梯工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	轿顶布线杂乱，未配备电梯安全总监、安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，轿厢吊顶破损

	213
	TA26631
	台江区
	电梯
	福建香江鸿和物业管理有限公司
	福建燊福达电梯工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	未配备电梯安全总监、安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	214
	TA120726
	台江区
	电梯
	福州市台江区苍霞街道河下社区居民委员会
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	215
	TA78561
	台江区
	电梯
	福建中防联博商业管理有限公司
	沈阳远大智能工业集团股份有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	216
	TA09433
	台江区
	电梯
	福州连辉物业有限公司
	南通锦祎电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	B层门有粘贴广告，未做“日管控、周排查、月调度”

	217
	TA25382
	台江区
	电梯
	福建香江鸿和物业管理有限公司
	福建燊福达电梯工程有限公司
	2023/10/27
	不合格
	补偿装置运行刮擦、异响，其他问题：底坑对重护栏缺失，未配备电梯安全总监、安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	218
	TA41654
	台江区
	电梯
	厦门市万科物业服务有限公司福州市台江区万科广场物业服务中心
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/27
	不合格
	钢丝绳严重油腻

	219
	TA78562
	台江区
	电梯
	福州闽汇铭商业管理有限公司
	沈阳远大智能工业集团股份有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	220
	TA06995
	台江区
	电梯
	福州瑞宏物业管理有限公司
	南通锦祎电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	轿顶布线杂乱，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	221
	TA09432
	台江区
	电梯
	福州连辉物业有限公司
	南通锦祎电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	未做“日管控、周排查、月调度”

	222
	TA00337
	台江区
	电梯
	福州新佳物业管理有限公司
	福州杭奥电梯有限公司
	2023/8/31
	不合格
	防跳绳、防护罩装置缺失，未落实74号令相关工作机制，轿顶油污较多，控制柜积尘

	223
	TA31865
	台江区
	电梯
	福州融侨物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/29
	合格
	未落实74号令相关工作机制

	224
	TA37324
	台江区
	电梯
	世邦(福州)物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/30
	合格
	　

	225
	TA72516
	台江区
	电梯
	江彦
	福建省特安机电设备有限公司
	2023/8/25
	不合格
	轿厢紧急报警装置功能失效，使用单位未落实使用单位安全主体责任，无机房电梯紧急救援装置功能失效，电梯轿厢监控设施缺失

	226
	TA20996
	台江区
	电梯
	福州合嘉源物业服务有限公司
	欧菱(福州)电梯制造有限公司
	2023/8/24
	合格
	轿厢未设置视频监控设施，使用单位未落实使用单位安全主体责任

	227
	TA103349
	台江区
	电梯
	王光荣
	福建海西中奥电梯制造有限公司
	2023/8/29
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任

	228
	TA107262
	台江区
	电梯
	林景
	福州国力机电工程有限公司
	2023/8/29
	合格
	电梯使用标志缺失，使用单位未落实使用单位安全主体责任

	229
	TA21855
	台江区
	电梯
	福明苑业主委员会管理处
	福州裕隆兴电梯安装有限公司
	2023/8/29
	合格
	　

	230
	TA45974
	台江区
	电梯
	福州城乡建总物业服务有限公司
	福建健立顺机电设备有限公司
	2023/8/29
	不合格
	曳引轮轮槽严重磨损，防护罩破损，使用单位未落实使用单位安全主体责任，钢丝绳张力不均，制动器动作卡滞

	231
	TA16208
	台江区
	电梯
	国网福建省电力有限公司福州供电公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/8/25
	合格
	未落实安全主体责任

	232
	TA89572
	台江区
	电梯
	福州市蓝水湾物业管理有限公司
	福州志兴机电设备有限公司
	2023/8/25
	合格
	轿厢视频监控装置设置不规范，无法满足至少存储一个月的要求

	233
	TA20709
	台江区
	电梯
	福州合嘉源物业服务有限公司福州第六分公司
	福州杰奥机电设备有限公司
	2023/8/28
	合格
	电梯视频监控装置不符合要求，使用单位未落实使用单位安全主体责任，电梯使用标志缺失

	234
	TA76504
	台江区
	电梯
	融信世欧物业服务集团有限公司福州分公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/8/24
	不合格
	电梯轿厢平层精度超标，使用单位未落实使用单位安全主体责任，轿厢滚轮磨损，运行异响，井道底坑积水，机房未配置空调等降温设施，轿厢视频监控设施不符合要求

	235
	TA108945
	台江区
	电梯
	福州盛榕商业运营管理有限公司
	福建省特安机电设备有限公司
	2023/8/25
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任

	236
	TA09386
	台江区
	电梯
	福州光明桥珠宝玉石城商业管理有限公司
	南通锦祎电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	轿顶油污多，未做“日管控、周排查、月调度”，随行电缆悬挂不牢固，未粘贴警示标识、电梯使用标识

	237
	TA106163
	台江区
	电梯
	福州泰安物业管理有限公司
	福州豫闽电梯工程有限公司
	2023/10/27
	不合格
	紧急照明装置失效，远程监测装置未接入政府公共平台，1F层门粘贴广告

	238
	TA91323
	台江区
	电梯
	融信世欧物业服务集团有限公司福州分公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/8/24
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任

	239
	TA45963
	台江区
	电梯
	福州城乡建总物业服务有限公司
	福建健立顺机电设备有限公司
	2023/8/29
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任

	240
	TA21193
	台江区
	电梯
	福建香江鸿和物业管理有限公司
	福建燊福达电梯工程有限公司
	2023/8/30
	不合格
	紧急报警装置功能失效，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	241
	TA41766
	台江区
	电梯
	北京安信行物业管理有限公司福州分公司
	福州瑞佳鑫机电设备有限公司
	2023/8/31
	合格
	未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，电梯轿厢的视频监控不符合要求

	242
	TA21198
	台江区
	电梯
	福建香江鸿和物业管理有限公司
	福建燊福达电梯工程有限公司
	2023/8/30
	不合格
	机房空调失效，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，底坑垃圾，风扇功能失效，轿顶油污、灰尘

	243
	TA41159
	台江区
	电梯
	北京安信行物业管理有限公司福州分公司
	福州瑞佳鑫机电设备有限公司
	2023/8/31
	合格
	轿顶灰尘

	244
	TA90429
	台江区
	电梯
	福建利信物业服务有限公司
	福建爱佳电梯有限公司
	2023/8/29
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任

	245
	TA79868
	台江区
	电梯
	福州市蓝水湾物业管理有限公司
	福州志兴机电设备有限公司
	2023/8/25
	合格
	轿厢视频监控装置设置不规范，无法满足至少存储一个月的要求

	246
	TA76192
	台江区
	电梯
	吴仁华
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/8/28
	合格
	住宅小区的电梯轿厢内未设置视频监控

	247
	TA84292
	台江区
	电梯
	广州天瓴物业服务有限公司福州分公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/8/31
	合格
	电梯轿厢内的视频监控不符合要求，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	248
	TA41758
	台江区
	电梯
	北京安信行物业管理有限公司福州分公司
	福州瑞佳鑫机电设备有限公司
	2023/8/31
	合格
	电梯轿厢的视频监控不符合要求，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	249
	TA91503
	台江区
	电梯
	融信世欧物业服务集团有限公司福州分公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/8/28
	合格
	轿顶灰尘，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，底坑杂物，安全注意事项缺失

	250
	TA68337
	台江区
	电梯
	招商银行股份有限公司福州分行
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/29
	合格
	底坑垃圾，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	251
	TA01139
	台江区
	电梯
	福州高桥物业管理有限公司
	福州杰奥机电设备有限公司
	2023/8/28
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任

	252
	TA07102
	台江区
	电梯
	福州敦煌物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/8/25
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任

	253
	TA100352
	台江区
	电梯
	福州苏宁置业有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/29
	不合格
	轿顶灰尘，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，远程监测装置失效，轿厢内卫生脏乱，使用标志、安全注意事项缺失，轿厢视频监控失效，紧急报警装置失效

	254
	TA10847
	台江区
	电梯
	福州合嘉源物业服务有限公司
	欧菱(福州)电梯制造有限公司
	2023/8/24
	合格
	轿厢未设置视频监控设施，使用单位未落实使用单位安全主体责任

	255
	TA09767
	仓山区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福建博远机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	256
	TA104373
	仓山区
	电梯
	福州市仓山区傲梅苑小区业主委员会
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/8/8
	合格
	　

	257
	TA88893
	仓山区
	电梯
	福建顺欣物业有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/8/7
	合格
	　

	258
	TA15518
	仓山区
	电梯
	福建邦恩生活服务集团有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/8/7
	合格
	　

	259
	TA86921
	仓山区
	电梯
	北京金辉锦江物业服务有限公司福州分公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/8/16
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	260
	TA92274
	仓山区
	电梯
	福建汇铭祥物业管理有限公司
	广州广日电梯工业有限公司福建分公司
	2023/8/25
	合格
	　

	261
	TA48700
	仓山区
	电梯
	福州永欣顺物业服务有限公司
	欧菱(福州)电梯制造有限公司
	2023/8/10
	合格
	　

	262
	TA79699
	仓山区
	电梯
	福建正祥置业发展有限公司仓山奥体饭店分公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/8/7
	合格
	　

	263
	TA74248
	仓山区
	电梯
	福建顺欣物业有限公司
	欧菱(福州)电梯制造有限公司
	2023/8/10
	合格
	　

	264
	TA86913
	仓山区
	电梯
	北京金辉锦江物业服务有限公司福州分公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/8/16
	不合格
	对重压板不可靠。，未配备电梯安全总监、电梯安全员，制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制。

	265
	TA05339
	仓山区
	电梯
	福州万嘉利物业管理有限公司
	福建灿兴机电工程有限公司
	2023/8/8
	合格
	　

	266
	TA31900
	仓山区
	电梯
	福州金榕物业管理有限公司
	福建中闽启畅机电科技有限公司
	2023/8/9
	合格
	　

	267
	TA10772
	仓山区
	电梯
	福州瑞鼎物业管理有限公司
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	268
	TA45622
	仓山区
	电梯
	福建新平安物业服务有限公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/10/25
	合格
	底坑有杂物、对重护栏拆除，未落实使用单位安全主体责任

	269
	TA06943
	仓山区
	电梯
	福州弘德物业管理有限公司
	福州广日电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	270
	TA22675
	仓山区
	电梯
	福建顺欣物业有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	271
	TA103555
	仓山区
	电梯
	福州和极昌房地产开发有限公司
	康力电梯股份有限公司福建分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	272
	TA09854
	仓山区
	电梯
	福州欣昌物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	轿厢内未设置视频监控，底坑照明失效

	273
	TA39807
	仓山区
	电梯
	福州融侨物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	　

	274
	TA34268
	仓山区
	电梯
	福州金山物业管理有限公司
	福建省鼎荣昌机电设备有限公司
	2023/10/12
	合格
	未装视频监控

	275
	TA79947
	仓山区
	电梯
	北京金辉锦江物业服务有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/28
	合格
	　

	276
	TA55330
	仓山区
	电梯
	福州阳光智博商业管理有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/12
	合格
	　

	277
	TA46081
	仓山区
	电梯
	福州永欣顺物业服务有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	278
	TA114687
	仓山区
	电梯
	福建中升之宝汽车销售服务有限公司
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	279
	TA62969
	仓山区
	电梯
	福州泰禾物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/20
	合格
	　

	280
	TA10406
	仓山区
	电梯
	福州桓成实业有限公司
	福州国力机电工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	281
	TA34777
	仓山区
	电梯
	福州诚安信物业管理有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/8/7
	合格
	　

	282
	TA76826
	仓山区
	电梯
	福州华泓服装有限公司
	广东华凯电梯有限公司
	2023/8/7
	不合格
	控制柜有积尘，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，底坑杂物较多，轿厢内紧急报警装置失效

	283
	TA26349
	仓山区
	电梯
	福建汉阙物业管理有限公司
	福建博远机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	284
	TA09769
	仓山区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福建博远机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	285
	TA81326
	仓山区
	电梯
	福建三源合酒店管理有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/12
	合格
	井道照明失效，轿厢未粘贴电梯使用标志，轿厢未设置视频监控装置

	286
	TA75884
	仓山区
	电梯
	福州福鑫居物业管理有限公司
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/10/13
	合格
	同一梯位两台电梯使用标志贴反，底坑照明失效，层门有粘贴广告

	287
	TA32443
	仓山区
	电梯
	福州英皇物业有限公司仓山分公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/10/13
	合格
	　

	288
	TA73410
	仓山区
	电梯
	融信(福建)物业管理有限公司福州分公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/13
	合格
	　

	289
	TA67929
	仓山区
	电梯
	福州聚春园会展酒店有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	290
	TA82190
	仓山区
	电梯
	福州施尔医学影像诊断中心有限公司
	福建鼎特电梯有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	291
	TA54704
	仓山区
	电梯
	福州闽江世纪城置业有限公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	292
	TA21645
	仓山区
	电梯
	融信(福建)物业管理有限公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/10/12
	合格
	轿顶不整洁，急停开关未易于接近，视频监控终端无法显示

	293
	TA62502
	仓山区
	电梯
	融信(福建)物业管理有限公司福州分公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/13
	合格
	机房锈粉附着严重

	294
	TA32775
	仓山区
	电梯
	福州实力物业管理有限公司
	福州安圣达机电设备有限公司
	2023/10/13
	不合格
	轿内紧急报警装置失效，轿内紧急照明失效，使用单位未落实使用安全主体责任

	295
	TA91539
	仓山区
	电梯
	福州安景房地产有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/12
	合格
	　

	296
	TA93744
	仓山区
	电梯
	中建七局物业管理有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	轿顶灰尘

	297
	TA12076
	仓山区
	电梯
	福州中泽物业管理有限公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	298
	TA48316
	仓山区
	电梯
	福州诚安信物业管理有限公司
	福建灿兴机电工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	299
	TA43087
	仓山区
	电梯
	福州万嘉利物业管理有限公司
	福建灿兴机电工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	300
	TA107886
	仓山区
	电梯
	融信(福州)置业有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	　

	301
	TA70127
	仓山区
	电梯
	福建汉阙物业管理有限公司
	福建博远机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	302
	TA32745
	仓山区
	电梯
	福州融侨物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	　

	303
	TA39793
	仓山区
	电梯
	福州融侨物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	　

	304
	TA42706
	仓山区
	电梯
	福州广胜物业管理有限公司
	福州聿宏电梯有限公司
	2023/10/27
	不合格
	紧急报警装置失效

	305
	TA114164
	仓山区
	电梯
	福州市万坤房地产有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/20
	合格
	　

	306
	TA96065
	仓山区
	电梯
	福州住厦房地产开发有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	　

	307
	TA118636
	仓山区
	电梯
	中国铁路南昌局集团有限公司福州车站
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	308
	TA29854
	仓山区
	电梯
	融信(福建)物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/20
	合格
	　

	309
	TA96059
	仓山区
	电梯
	福州住厦房地产开发有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	　

	310
	TA97631
	仓山区
	电梯
	怡家园(厦门)物业管理有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/28
	合格
	　

	311
	TA89557
	仓山区
	电梯
	福州市建设发展集团有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/20
	合格
	　

	312
	TA94562
	仓山区
	电梯
	世茂天成物业服务集团有限公司福州分公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员、未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制  

	313
	TA95630
	仓山区
	电梯
	薛荣枝
	福州海星机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	314
	TA24008
	仓山区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福建燊福达电梯工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	315
	TA32735
	仓山区
	电梯
	福州融侨物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	　

	316
	TA105325
	仓山区
	电梯
	福建璟榕工程建设发展有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/20
	合格
	　

	317
	TA97431
	仓山区
	电梯
	清华附中福州学校
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/20
	合格
	　

	318
	TA69495
	仓山区
	电梯
	福州泰禾物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/28
	合格
	　

	319
	TA77996
	仓山区
	电梯
	北京金辉锦江物业服务有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/28
	合格
	　

	320
	TA64296
	仓山区
	电梯
	福州融侨物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	　

	321
	TA97292
	仓山区
	电梯
	怡家园(厦门)物业管理有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/28
	合格
	　

	322
	TA88693
	仓山区
	电梯
	福州城乡建总物业服务有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	323
	TA105991
	仓山区
	电梯
	福州市残疾人联合会
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/28
	合格
	　

	324
	TA93519
	仓山区
	电梯
	福州首开瑞泰房地产开发有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/28
	合格
	　

	325
	TA94579
	仓山区
	电梯
	世茂天成物业服务集团有限公司福州分公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员、未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	326
	TA95589
	仓山区
	电梯
	福州首开瑞泰房地产开发有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/28
	合格
	　

	327
	TA75184
	仓山区
	电梯
	福州升日泰物业管理有限公司
	福建定信机电设备有限公司
	2023/10/30
	合格
	轿顶垃圾

	328
	TA25150
	仓山区
	电梯
	福州安翔物业管理有限公司
	福州安圣达机电设备有限公司
	2023/10/13
	不合格
	轿内紧急报警装置失效，使用单位未落实使用安全主体责任，电梯运行有异常抖动，电梯使用标志贴错

	329
	TA80753
	仓山区
	电梯
	福建花开富贵物业管理有限公司
	创捷聚众(福州)机电工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	轿顶灰尘，底坑垃圾，警示标志缺失

	330
	TA75190
	仓山区
	电梯
	福州升日泰物业管理有限公司
	福建定信机电设备有限公司
	2023/10/30
	合格
	轿内电梯使用标志和警示标志缺失，底坑积水

	331
	TA09742
	仓山区
	电梯
	厦门市万科物业服务有限公司福州融信第一城分公司
	福建万御电梯有限公司
	2023/10/30
	合格
	轿厢视频监控设施损坏

	332
	TA59993
	仓山区
	电梯
	福州市鸿博国贸物业管理有限公司
	福建博远机电设备有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	333
	TA119582
	仓山区
	电梯
	福州永琻景房地产有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/12
	不合格
	电梯远程监测装置未接入到福州市电梯公共服务平台

	334
	TA48456
	仓山区
	电梯
	福州万濠物业管理有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	335
	TA09810
	仓山区
	电梯
	福建省中庚物业管理有限公司
	福建金三洋控股有限公司
	2023/10/13
	合格
	未设有视频监控

	336
	TA62504
	仓山区
	电梯
	融信(福建)物业管理有限公司福州分公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/13
	合格
	　

	337
	TA102771
	仓山区
	电梯
	福州市万滨房地产有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/12
	合格
	　

	338
	TA32034
	仓山区
	电梯
	福州市房地产市场服务有限公司
	福州佳弘毅电梯有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	339
	TA11413
	仓山区
	电梯
	福州诚安信物业管理有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	1层层站楼层显示不完整，使用单位安全主体责任未完全落实

	340
	TA20903
	仓山区
	电梯
	福州金山物业管理有限公司
	福建中天瑞普机电设备有限公司
	2023/10/27
	合格
	轿厢内未设置符合要求的视频监控设施，未落实74号令要求

	341
	TA117465
	仓山区
	电梯
	刘阳美
	福州安圣达机电设备有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	342
	TA71186
	仓山区
	电梯
	福州万嘉利物业管理有限公司
	福建灿兴机电工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	343
	TA11488
	仓山区
	电梯
	仓山区三叉街社区卫生服务中心
	福州安圣达机电设备有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	344
	TA09981
	仓山区
	电梯
	福州驰翔物业管理有限公司
	福州安圣达机电设备有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	345
	TA23752
	仓山区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福建燊福达电梯工程有限公司
	2023/10/30
	不合格
	驱动主机异响，轿厢油杯缺油，轿顶有杂物，曳引钢丝绳锈蚀，控制柜积尘

	346
	TA93730
	仓山区
	电梯
	中建七局物业管理有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	轿内警示标志缺失

	347
	TA91197
	仓山区
	电梯
	福州城乡建总物业服务有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	348
	TA20904
	仓山区
	电梯
	福州金山物业管理有限公司
	福建中天瑞普机电设备有限公司
	2023/10/27
	合格
	轿厢内未设置符合要求的视频监控设施，未落实74号令要求

	349
	TA107374
	仓山区
	电梯
	福州融伦房地产开发有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	350
	TA04718
	仓山区
	电梯
	福州市房地产市场服务有限公司
	福州佳弘毅电梯有限公司
	2023/10/30
	不合格
	缺失曳引轮防护罩及防跳绳装置，轿顶布线杂乱

	351
	TA23754
	仓山区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福建燊福达电梯工程有限公司
	2023/10/30
	不合格
	轿顶未清洁，底坑积水，轿厢内紧急报警装置和紧急照明装置失效

	352
	TA30650
	仓山区
	电梯
	福州四合院物业管理有限公司
	湖北战友京胜电梯工程股份有限公司
	2023/10/30
	不合格
	机房杂物，警示标志缺失，紧急电动失效

	353
	TA13921
	仓山区
	电梯
	福建中成物业服务有限公司
	福州豫闽电梯工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	住宅小区视频监控设施不符合要求，其他问题：救援通道不畅通

	354
	TA73625
	仓山区
	电梯
	福建福大环保科技有限公司
	福州利福特电梯有限公司
	2023/10/30
	合格
	轿顶检修开关失效，使用单位安全主体责任未落实，底坑杂物未清理

	355
	TA09994
	仓山区
	电梯
	福州驰翔物业管理有限公司
	福州安圣达机电设备有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	356
	TA10148
	仓山区
	电梯
	福州正祥物业管理有限公司
	福建海西中奥电梯制造有限公司
	2023/10/12
	合格
	未落实使用单位安全主体责任

	357
	TA83926
	仓山区
	电梯
	厦门市万科物业服务有限公司福州仓山区分公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/12
	合格
	　

	358
	TA12382
	仓山区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福建燊福达电梯工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	轿顶未清洁，底坑积水

	359
	TA10259
	仓山区
	电梯
	福建省中庚物业管理有限公司
	福建金三洋控股有限公司
	2023/10/13
	合格
	未设有视频监控

	360
	TA106703
	仓山区
	电梯
	福建省鑫鹏凯佳实业有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/12
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	361
	TA107526
	仓山区
	电梯
	福州永琻景房地产有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/12
	合格
	　

	362
	TA20508
	仓山区
	电梯
	福州市戴维斯物业服务有限公司
	湖北战友京胜电梯工程股份有限公司
	2023/10/30
	不合格
	机房照明失效，底坑积水，轿顶油污，曳引钢丝绳油污

	363
	TA09505
	仓山区
	电梯
	福州星裕荣物业管理有限公司
	湖北战友京胜电梯工程股份有限公司
	2023/10/28
	不合格
	驱动主机渗漏油严重，轿顶油污堆积严重，曳引轮槽油污堆积严重

	364
	TA83410
	仓山区
	电梯
	福州榕发物业发展有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/12
	合格
	　

	365
	TA10007
	仓山区
	电梯
	福州驰翔物业管理有限公司
	福州安圣达机电设备有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	366
	TA113642
	仓山区
	电梯
	福建福晟东升房地产开发有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	底坑积水，未粘贴电梯使用标志，未设视频监控，未配备电梯安全总监、电梯安全员、未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	367
	TA93739
	仓山区
	电梯
	中建七局物业管理有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	不合格
	紧急照明失效

	368
	TA95766
	仓山区
	电梯
	中化金茂物业管理(北京)有限公司福州分公司
	巨人通力电梯有限公司福建分公司
	2023/10/30
	合格
	负1层外呼显示和按钮失效

	369
	TA42631
	仓山区
	电梯
	福建华威农商(集团)有限公司
	广东华凯电梯有限公司
	2023/10/30
	合格
	未设置视频监控设施，未配备电梯安全总监、安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	370
	TA119618
	仓山区
	电梯
	福州地铁集团有限公司运营事业部
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/12
	合格
	　

	371
	TA31302
	仓山区
	电梯
	深圳市万象美物业管理有限公司福州分公司
	厦门洋翰电梯工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	轿顶布线杂乱

	372
	TA97312
	仓山区
	电梯
	海纳物业服务集团有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/12
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	373
	TA31309
	仓山区
	电梯
	深圳市万象美物业管理有限公司福州分公司
	厦门洋翰电梯工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	轿顶布线杂乱

	374
	TA78413
	仓山区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福建菱瑞达机电销售有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	375
	TA09817
	仓山区
	电梯
	福建省中庚物业管理有限公司
	福建金三洋控股有限公司
	2023/10/13
	合格
	未设有视频监控

	376
	TA77521
	仓山区
	电梯
	福州保利剧院管理有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/12
	合格
	轿厢内电梯使用标志过期，使用单位未落实使用安全主体责任

	377
	TA22470
	仓山区
	电梯
	北京金辉锦江物业服务有限公司福州分公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/10/12
	合格
	底坑照明失效

	378
	TA07910
	仓山区
	电梯
	福州市戴维斯物业服务有限公司
	湖北战友京胜电梯工程股份有限公司
	2023/10/27
	不合格
	主机运行异响，机房噪声不符合要求（主机运行异响），使用单位未落实使用安全主体责任，住宅小区未设置轿内视频监控设施

	379
	TA32635
	仓山区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福建燊福达电梯工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	轿顶风扇异响，底坑未清洁

	380
	TA24024
	仓山区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福建燊福达电梯工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	机房未粘贴应急救援操作说明，轿顶油杯缺油

	381
	TA88458
	仓山区
	电梯
	福州融侨物业管理有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/12
	合格
	　

	382
	TA85010
	仓山区
	电梯
	福州市永南物业管理有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/12
	合格
	底坑有积水，使用单位未落实使用安全主体责任

	383
	TA06645
	仓山区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	384
	TA107337
	仓山区
	电梯
	福州榕贸房地产有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	385
	TA54705
	仓山区
	电梯
	福州闽江世纪城置业有限公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	386
	TA25152
	仓山区
	电梯
	福州安翔物业管理有限公司
	福州升龙电梯工程有限公司
	2023/10/26
	不合格
	轿顶未清洁，使用单位未落实使用安全主体责任，不符合74号文，底坑未清洁，轿门开关门运行卡阻，轿厢关门按钮失效，轿顶布线杂乱

	387
	TA12677
	仓山区
	电梯
	海纳物业服务集团有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	使用单位安全主体责任未完全落实

	388
	TA58784
	仓山区
	电梯
	福州闽江世纪金源会展中心大饭店有限公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	389
	TA21552
	仓山区
	电梯
	福州鑫业物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	轿顶线路杂乱，轿厢内视频监控未设置

	390
	TA29025
	仓山区
	电梯
	北京世纪城物业管理有限公司福州分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	391
	TA82196
	仓山区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福建万御电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	轿顶未清洁，使用单位未落实使用安全主体责任，不符合74号文规定，底坑未清洁

	392
	TA24969
	仓山区
	电梯
	福州仓山区阳光智博物业服务有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	393
	TA09962
	仓山区
	电梯
	福州弘德物业管理有限公司
	福州广日电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	394
	TA09615
	仓山区
	电梯
	福建大家物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	395
	TA65082
	仓山区
	电梯
	福州永兴物业管理有限公司
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	396
	TA111943
	仓山区
	电梯
	福州市建设发展集团有限公司
	福州广日电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	未落实使用单位安全主体责任

	397
	TA62842
	仓山区
	电梯
	福州永兴物业管理有限公司
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	398
	TA63243
	仓山区
	电梯
	福州滨海物业管理有限公司
	福建万御电梯有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	399
	TA70121
	仓山区
	电梯
	福建汉阙物业管理有限公司
	福建博远机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	400
	TA33656
	仓山区
	电梯
	康万深
	福建中闽启畅机电科技有限公司
	2023/8/9
	合格
	　

	401
	TA54706
	仓山区
	电梯
	福州闽江世纪城置业有限公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	402
	TA14225
	仓山区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/26
	不合格
	导向轮运行异响，底坑积水、底坑照明失效

	403
	TA80015
	仓山区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福建菱瑞达机电销售有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	404
	TA22295
	仓山区
	电梯
	福州市仓山区富黎华大酒楼有限公司
	欧菱(福州)电梯制造有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	405
	TA15808
	仓山区
	电梯
	福州正祥物业管理有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/8/7
	合格
	　

	406
	TA58785
	仓山区
	电梯
	福州闽江世纪金源会展中心大饭店有限公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	407
	TA06992
	仓山区
	电梯
	福建省交通建设工程试验检测有限公司
	福州裕隆兴电梯安装有限公司
	2023/10/27
	不合格
	驱动主机漏油严重，使用单位未落实安全主题责任，电梯运行异常抖动，轿顶门机运行异常振动，轿顶检修失效

	408
	TA67007
	仓山区
	电梯
	欧兰铭
	福州快科机电工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	未落实主体责任，轿厢内视频监控设施未安装，其他问题：安全回路对地短路保护功能失效

	409
	TA43114
	仓山区
	电梯
	福州利康物业管理发展有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	410
	TA21570
	仓山区
	电梯
	福州鑫业物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	轿顶线路杂乱，轿厢内视频监控未设置

	411
	TA106872
	仓山区
	电梯
	福州融伦房地产开发有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	412
	TA15423
	仓山区
	电梯
	福州宜家福物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/8/7
	合格
	　

	413
	TA78363
	仓山区
	电梯
	福州真诚物业管理有限公司
	福建灿兴机电工程有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	414
	TA66932
	仓山区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福建万御电梯有限公司
	2023/10/25
	不合格
	井道照明失效，紧急救援操作功能失效

	415
	TA68652
	仓山区
	电梯
	阳光智博物业服务有限公司
	东芝电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/30
	不合格
	曳引轮槽油污，轿厢内警示标志缺损

	416
	TA75191
	仓山区
	电梯
	福州升日泰物业管理有限公司
	福建定信机电设备有限公司
	2023/10/30
	合格
	未规范粘贴电梯使用标志

	417
	TA26585
	仓山区
	电梯
	福建省松鼠物业管理服务有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	轿厢内视频监控未设置，未按要求配备电梯安全总监、电梯安全员

	418
	TA06968
	仓山区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	419
	TA23585
	仓山区
	电梯
	福州仓山区阳光智博物业服务有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	420
	TA15444
	仓山区
	电梯
	福州宜家福物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/8/7
	合格
	　

	421
	TA45794
	仓山区
	电梯
	福建新平安物业服务有限公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/10/25
	合格
	未落实使用单位安全主体责任

	422
	TA73141
	仓山区
	电梯
	北京金辉锦江物业服务有限公司福州分公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/8/16
	合格
	底坑积水，未配备电梯安全总监、电梯安全员，制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	423
	TA62776
	仓山区
	电梯
	福州诚安信物业管理有限公司
	福建灿兴机电工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	424
	TA79804
	仓山区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福建菱瑞达机电销售有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	425
	TA67639
	仓山区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福建菱瑞达机电销售有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	426
	TA12490
	仓山区
	电梯
	武夷(福建)物业管理有限公司
	福州福奥电梯工程有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	427
	TA28627
	仓山区
	电梯
	福建工业学校
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	428
	TA107346
	仓山区
	电梯
	福州榕贸房地产有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	429
	TA06642
	仓山区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	轿顶布线杂乱

	430
	TA57496
	仓山区
	电梯
	福州永欣顺物业服务有限公司
	欧菱(福州)电梯制造有限公司
	2023/10/27
	不合格
	机房未安装空调等通风降温措施，电梯使用标志缺失，视频监控失效，油杯油量不足

	431
	TA06643
	仓山区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	轿顶布线杂乱

	432
	TA49040
	仓山区
	电梯
	福州鼎浩物业管理有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	433
	TA108831
	仓山区
	电梯
	福州永润房地产开发有限公司
	上海百思安电梯科技发展有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	434
	TA69441
	仓山区
	电梯
	福州地铁集团有限公司运营事业部
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	435
	TA112850
	仓山区
	电梯
	福州京辉房地产有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	油杯油量不足，底坑照明失效

	436
	TA32636
	仓山区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福建燊福达电梯工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	轿顶未清洁，14层内招按钮标识缺失

	437
	TA112493
	仓山区
	电梯
	福建大名城物业管理有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	438
	TA109667
	仓山区
	电梯
	福州茂洲置业有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	439
	TA110052
	仓山区
	电梯
	融信(福州)置业有限公司
	苏州江南嘉捷电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	油杯油量不足

	440
	TA06268
	仓山区
	电梯
	福州花好月圆物业管理有限公司
	福州利福特电梯有限公司
	2023/10/27
	合格
	轿厢内未设置符合要求的视频监控设施，未落实74号令要求

	441
	TA61804
	仓山区
	电梯
	张兵
	福州冠菱电梯有限公司
	2023/8/7
	合格
	缺应急救援装置操作说明，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	442
	TA15077
	仓山区
	电梯
	福州中泽物业管理有限公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/8/31
	合格
	电梯轿厢内视频监控设施不符合要求，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	443
	TA11326
	仓山区
	电梯
	福建省中庚物业管理有限公司
	福建金三洋控股有限公司
	2023/8/11
	合格
	使用单位未落实安全主体责任，电梯轿厢内未设置视频监控设备

	444
	TA14347
	仓山区
	电梯
	海纳物业服务集团有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/8
	合格
	　

	445
	TA104892
	仓山区
	电梯
	福州市仓山区产业投资集团有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/11
	合格
	使用单位未落实安全主体责任，不符合国家总局74号令的要求

	446
	TA59054
	仓山区
	电梯
	福州文体产业开发运营有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/11
	合格
	使用单位未落实安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	447
	TA22731
	仓山区
	电梯
	福州城乡建总物业服务有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/8/9
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	448
	TA20880
	仓山区
	电梯
	海纳物业服务集团有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/9
	合格
	使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员

	449
	TA10523
	仓山区
	电梯
	福建中南联合物业服务有限公司
	福州宏嘉电梯安装工程有限公司
	2023/8/10
	合格
	轿厢内视频监控功能未设置，使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员

	450
	TA33860
	仓山区
	电梯
	融信(福建)物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/9
	合格
	底坑积水，使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员

	451
	TA28857
	仓山区
	电梯
	融信(福建)物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/9
	不合格
	轿厢内紧急报警装置无效，使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员

	452
	TA20842
	仓山区
	电梯
	福州田园物业管理有限公司
	福州裕隆兴电梯安装有限公司
	2023/8/15
	合格
	使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员

	453
	TA16151
	仓山区
	电梯
	中国储备粮管理总公司福建分公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/8/15
	合格
	　

	454
	TA49033
	仓山区
	电梯
	福建宏亮花园酒店有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/8/10
	合格
	使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员

	455
	TA14530
	仓山区
	电梯
	福州英佳物业有限公司
	福州宏嘉电梯安装工程有限公司
	2023/8/10
	合格
	轿厢内视频监控未设置，使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员

	456
	TA34534
	仓山区
	电梯
	福州金山鑫源物业管理有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/8/4
	合格
	电梯轿厢内未设置视频监控设施，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	457
	TA24078
	仓山区
	电梯
	福建福晟物业有限公司
	上海百思安电梯科技发展有限公司
	2023/8/7
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	458
	TA24853
	仓山区
	电梯
	福州市仓山区天恩酒店
	福建博远机电设备有限公司
	2023/8/7
	合格
	电梯轿厢内视频监控存储时限不足1个月，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，底坑积水

	459
	TA108663
	仓山区
	电梯
	融信(福州)置业有限公司
	苏州江南嘉捷电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	460
	TA110602
	仓山区
	电梯
	陈小丹
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/27
	合格
	使用单位未落实安全主体责任

	461
	TA64651
	仓山区
	电梯
	福州地铁集团有限公司运营事业部
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	462
	TA78731
	仓山区
	电梯
	中国电建集团福建工程有限公司
	福州利福特电梯有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	463
	TA22407
	仓山区
	电梯
	北京金辉锦江物业服务有限公司福州分公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/8/11
	合格
	使用单位未按要求落实主体责任，不符合国家总局74号令的要求

	464
	TA103369
	仓山区
	电梯
	连水华
	福建立步电梯工程有限公司
	2023/8/4
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	465
	TA68896
	仓山区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	浙江三和电梯有限公司
	2023/8/9
	不合格
	应急照明失效，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	466
	TA21590
	仓山区
	电梯
	福州英佳物业有限公司
	福州宏嘉电梯安装工程有限公司
	2023/8/10
	不合格
	导向轮运行异响，使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员，轿厢内视频监控未设置

	467
	TA85608
	仓山区
	电梯
	福建省气象局
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/9
	合格
	使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员

	468
	TA27230
	仓山区
	电梯
	福建省中庚物业管理有限公司
	福建金三洋控股有限公司
	2023/8/8
	合格
	　

	469
	TA23801
	仓山区
	电梯
	长城物业集团股份有限公司福州分公司
	福州一应电梯科技有限公司
	2023/8/15
	合格
	使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员

	470
	TA31306
	仓山区
	电梯
	深圳市万象美物业管理有限公司福州分公司
	厦门洋翰电梯工程有限公司
	2023/8/15
	不合格
	紧急报警装置和紧急照明装置无效

	471
	TA20585
	仓山区
	电梯
	福州融侨物业管理有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/10
	合格
	使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员

	472
	TA45918
	仓山区
	电梯
	保利物业服务股份有限公司福州分公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/10
	不合格
	轿厢内紧急报警装置无效，使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员

	473
	TA20905
	仓山区
	电梯
	福州金山物业管理有限公司
	福建中天瑞普机电设备有限公司
	2023/8/8
	合格
	电梯轿厢内未设视频监控设备，使用单位未落实安全主体责任

	474
	TA93369
	仓山区
	电梯
	融侨集团股份有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/10
	合格
	使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员

	475
	TA33635
	仓山区
	电梯
	福州泰禾物业管理有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/11
	合格
	使用单位未落实安全主体责任，不符合国家总局74号令的要求

	476
	TA109362
	仓山区
	电梯
	福建医科大学附属第一医院
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/9
	合格
	　

	477
	TA32132
	仓山区
	电梯
	福州市仓山区建新镇浦上村经济合作社
	福州宏嘉电梯安装工程有限公司
	2023/8/8
	合格
	　

	478
	TA22734
	仓山区
	电梯
	福州城乡建总物业服务有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/8/9
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	479
	TA12064
	仓山区
	电梯
	福州中泽物业管理有限公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/8/8
	合格
	电梯轿厢内视频监控存储时限不足1个月，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	480
	TA37408
	仓山区
	电梯
	润加物业服务(深圳)有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/8
	合格
	　

	481
	TA37402
	仓山区
	电梯
	润加物业服务(深圳)有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/8
	合格
	　

	482
	TA113350
	仓山区
	电梯
	福建医科大学孟超肝胆医院(福州市传染病医院)
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/9
	合格
	使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员

	483
	TA113704
	仓山区
	电梯
	福州工业园区开发集团有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/9
	合格
	使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员

	484
	TA114512
	仓山区
	电梯
	福建医科大学孟超肝胆医院(福州市传染病医院)
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/9
	合格
	使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员

	485
	TA80208
	仓山区
	电梯
	福建飞客科技有限公司
	福州欧跃电梯有限公司
	2023/8/15
	不合格
	使用单位未按总局74号文规定配备电梯安全总监、电梯安全员，层门开关门运行异响

	486
	TA20619
	仓山区
	电梯
	福州兴裕弘物业管理有限公司
	沃克斯迅达电梯有限公司福建分公司
	2023/8/15
	合格
	未安装空调等通风降温措施，未落实安全责任主体，未安装视频监控设施

	487
	TA68259
	仓山区
	电梯
	福州黛丝雅服饰有限公司
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/8/15
	合格
	轿顶布线杂乱，未落实安全责任主体，未粘贴使用标志，轿厢监控不符合要求，存储时长不满足一个月

	488
	TA14425
	仓山区
	电梯
	海纳物业服务集团有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/8
	合格
	　

	489
	TA68882
	仓山区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	浙江三和电梯有限公司
	2023/8/9
	不合格
	应急救援装置失效，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，应急照明失效

	490
	TA24451
	仓山区
	电梯
	融信(福建)物业管理有限公司福州分公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/8/8
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	491
	TA60574
	仓山区
	电梯
	润加物业服务(深圳)有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/8
	合格
	　

	492
	TA42897
	仓山区
	电梯
	福州远择品唯物业服务有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/8/7
	不合格
	机房环境不整洁，铁锈布满整个机房，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，底坑杂物较多，轿顶电气布线杂乱，钢丝绳严重锈蚀

	493
	TA13927
	仓山区
	电梯
	福建中成物业服务有限公司
	福州豫闽电梯工程有限公司
	2023/8/4
	不合格
	[bookmark: _GoBack]机房环境不整洁，灰尘布满整个机房，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，对重侧油杯缺失1个

	494
	TA15894
	仓山区
	电梯
	东吴服务产业集团(江苏)有限公司福州分公司
	海科电梯工程(福建)有限公司
	2023/8/8
	合格
	　

	495
	TA12087
	仓山区
	电梯
	福州中泽物业管理有限公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/8/8
	合格
	电梯轿厢内视频监控存储时限不足1个月，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	496
	TA77140
	仓山区
	电梯
	福州万濠物业管理有限公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/8/8
	合格
	　

	497
	TA14386
	仓山区
	电梯
	福州闽信安物业管理有限公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/8/8
	合格
	电梯轿厢内未设置视频监控存储时限不足1个月，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	498
	TA14440
	仓山区
	电梯
	海纳物业服务集团有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/8
	合格
	　

	499
	TA24391
	仓山区
	电梯
	福建省中庚物业管理有限公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/8/8
	合格
	　

	500
	TA37987
	马尾区
	电梯
	科立视材料科技有限公司
	福建海西中奥电梯制造有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	501
	TA74681
	马尾区
	电梯
	福州市马尾区房地产开发有限公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/10/16
	不合格
	机房照明缺失，电梯运行异响（轿厢侧导轨滚轮运转异响），限速器绳过分伸长时，张紧开关不动作，各层层门自闭力不足

	502
	TA70372
	马尾区
	电梯
	福州市市政建设开发有限公司
	福州广日电梯工程有限公司
	2023/10/26
	不合格
	限速器运行异响，底坑严重积水，轿顶反绳轮运行异响

	503
	TA81227
	马尾区
	电梯
	福州开发区众安物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/16
	合格
	　

	504
	TA60779
	马尾区
	电梯
	阳光学院
	中特协(福建)电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	505
	TA96508
	马尾区
	电梯
	福州市万涛房地产有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/16
	合格
	　

	506
	TA44939
	马尾区
	电梯
	福建大名城物业管理有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/16
	不合格
	轿厢内紧急报警装置功能失效，紧急照明装置功能失效，未见《国家市场监督管理总局令》74号文相关见证资料，底坑底部渗水，对重护栏设置不符合要求

	507
	TA92782
	马尾区
	电梯
	福建沁园春房地产开发有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/16
	合格
	　

	508
	TA119048
	马尾区
	电梯
	福州象荣置业有限公司
	巨人通力电梯有限公司福建分公司
	2023/10/16
	不合格
	松闸扳手缺失，紧急救援装置失效，轿厢未粘贴电梯使用标志

	509
	TA35605
	马尾区
	电梯
	福建大名城物业管理有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/9/21
	合格
	未见落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的相关见证资料

	510
	TA75321
	马尾区
	电梯
	福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心
	福建淼菱电梯有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	511
	TA13283
	马尾区
	电梯
	福建省福州港口发展中心
	福州广日电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	512
	TA100270
	马尾区
	电梯
	福州世远置业有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	513
	TA70391
	马尾区
	电梯
	福州市市政建设开发有限公司
	福州广日电梯工程有限公司
	2023/10/26
	不合格
	曳引轮槽严重磨损

	514
	TA100269
	马尾区
	电梯
	福州世远置业有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	515
	TA60462
	马尾区
	电梯
	福州新都物业管理有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/26
	不合格
	制动器轮磨损严重

	516
	TA100272
	马尾区
	电梯
	福州世远置业有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	517
	TA78955
	马尾区
	电梯
	福建三隆房地产开发有限公司
	福建中闽启畅机电科技有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	518
	TA72643
	马尾区
	电梯
	阳光智博物业服务有限公司
	东芝电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/9/21
	不合格
	机房未安装空调通风降温措施，轿厢内紧急报警装置功能失效

	519
	TA72653
	马尾区
	电梯
	阳光智博物业服务有限公司
	东芝电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/9/21
	不合格
	机房未安装空调通风降温措施，层门锁电气触点接触不良

	520
	TA60461
	马尾区
	电梯
	福州新都物业管理有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	521
	TA84924
	马尾区
	电梯
	福建沁园春房地产开发有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	522
	TA61312
	马尾区
	电梯
	福州统建拆迁工程处
	福建中闽启畅机电科技有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	523
	TA72112
	马尾区
	电梯
	福州市琅岐路桥市政管理有限公司
	永大电梯设备(中国)有限公司福建分公司
	2023/9/21
	合格
	　

	524
	TA95822
	马尾区
	电梯
	福州雅生房地产开发有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/9/21
	合格
	　

	525
	TA99103
	马尾区
	电梯
	中铁房地产集团(福州)有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/9/21
	不合格
	未设置符合要求的远程监测装置

	526
	TA75419
	马尾区
	电梯
	福建沁园春房地产开发有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	527
	TA75393
	马尾区
	电梯
	福建沁园春房地产开发有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	528
	TA07447
	马尾区
	电梯
	福建三木物业服务有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	529
	TA14107
	马尾区
	电梯
	福建三木物业服务有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	530
	TA61798
	马尾区
	电梯
	福州市琅岐经济区海祥房地产开发有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/9/21
	合格
	　

	531
	TA61315
	马尾区
	电梯
	福州统建拆迁工程处
	福建中闽启畅机电科技有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	532
	TA46235
	马尾区
	电梯
	福建外客欧科技有限公司
	福建中闽启畅机电科技有限公司
	2023/9/21
	合格
	未见安全总监、安全员任命；未见《特种设备安全风险管控清单》；未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。

	533
	TA78958
	马尾区
	电梯
	福建三隆房地产开发有限公司
	福建中闽启畅机电科技有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	534
	TA71403
	马尾区
	电梯
	福州市万民物业管理有限公司
	福建中闽启畅机电科技有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	535
	TA24615
	马尾区
	电梯
	福州海晟物业管理服务有限公司
	福建中闽启畅机电科技有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	536
	TA75562
	马尾区
	电梯
	正荣物业服务有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/16
	合格
	　

	537
	TA96359
	马尾区
	电梯
	福州市马尾工业建设总公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/16
	合格
	　

	538
	TA13534
	马尾区
	电梯
	福州心家泊物业管理服务有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/16
	合格
	轿厢视频监控失效，使用单位未落实安全主体责任相关文件要求

	539
	TA20789
	马尾区
	电梯
	深圳市保利物业管理集团有限公司福州分公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/9/21
	不合格
	机房未采取安装空调等通风降温措施，未见落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的相关见证资料，补偿链悬挂不牢固，对重护栏缺失，轿厢内未设置符合要求的视频监控设施，轿顶防护栏变形

	540
	TA37587
	马尾区
	电梯
	福建大名城物业管理有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/9/21
	不合格
	轿厢内紧急报警装置失效，未见落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的相关见证资料

	541
	TA46621
	马尾区
	电梯
	凯隆地产(福建)有限公司
	福建省鼎荣昌机电设备有限公司
	2023/9/21
	不合格
	机房未采取安装空调等通风降温措施，未见落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的相关见证资料

	542
	TA48067
	马尾区
	电梯
	福州世创物业管理有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/9/21
	合格
	未见落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的相关见证资料

	543
	TA80650
	马尾区
	电梯
	华映光电股份有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/9/21
	合格
	未见落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的相关见证资料

	544
	TA44659
	马尾区
	电梯
	阳光学院
	中特协(福建)电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	545
	TA70386
	马尾区
	电梯
	福州市市政建设开发有限公司
	福州广日电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	546
	TA60454
	马尾区
	电梯
	福州新都物业管理有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	层站楼层显示异常，缓冲器柱塞锈蚀严重

	547
	TA114517
	马尾区
	电梯
	福州开发区福鑫实业有限公司
	福州快科电梯工业有限公司
	2023/10/16
	不合格
	轿内紧急报警装置功能失效

	548
	TA110707
	马尾区
	电梯
	福州马尾万洋众创城科创有限公司
	福建科达电梯有限公司
	2023/10/16
	合格
	　

	549
	TA48730
	马尾区
	电梯
	福建新大陆物业服务有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/16
	合格
	　

	550
	TA48738
	马尾区
	电梯
	福建新大陆物业服务有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/16
	合格
	　

	551
	TA32040
	马尾区
	电梯
	福州榕宜上院物业管理有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/10/16
	不合格
	机房管理制度等缺失，使用单位未落实电梯安全主体责任相关文件要求，限速器绳过分伸长时，张紧开关失效，轿内紧急报警装置功能失效，制动器抱闸异响大，控制柜积尘严重

	552
	TA87223
	马尾区
	电梯
	福州市马尾工业建设总公司
	福建东立机电设备有限公司
	2023/10/16
	合格
	　

	553
	TA83351
	马尾区
	电梯
	福州城开置业有限公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	554
	TA62744
	马尾区
	电梯
	长城物业集团股份有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/16
	合格
	　

	555
	TA67421
	马尾区
	电梯
	中建海峡建设发展有限公司
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/10/16
	合格
	　

	556
	TA98518
	马尾区
	电梯
	福州盛欣房地产开发有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/9/21
	合格
	　

	557
	TA63087
	马尾区
	电梯
	福建新大陆物业服务有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/16
	合格
	　

	558
	TA80319
	马尾区
	电梯
	福州顶斌置业有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/16
	不合格
	机房未采取安装空调等通风降温措施，无法保证全年机房温度满足要求，未见落实《国家市场监督管理总局令》第74号文相关见证资料

	559
	TA117133
	马尾区
	电梯
	福州顺泰地产有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/16
	不合格
	轿厢内未规范粘贴电梯使用标志警示标志等，未见落实市场监管总局令第74号文相关见证资料，未按要求设置远程监测装置

	560
	TA50716
	马尾区
	电梯
	福建大名城物业管理有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/16
	合格
	底坑卫生未作清洁，未见落实《国家市场监督管理总局令》第74号文相关资料

	561
	TA60457
	马尾区
	电梯
	福州新都物业管理有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	562
	TA116008
	晋安区
	电梯
	福州兆瑞房地产开发有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	未安装层站外招按钮，轿内卫生脏乱，视频监控失效，未配备安全员、安全总监

	563
	TA110097
	晋安区
	电梯
	福建宏正电梯工程有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	564
	TA91117
	晋安区
	电梯
	福建铁路房地产开发有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	　

	565
	TA117297
	晋安区
	电梯
	福州鲁能地产有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	566
	TA58986
	晋安区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/30
	不合格
	轿厢导靴太松，轿厢紧急照明失效

	567
	TA69416
	晋安区
	电梯
	福州泰禾商业管理有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	568
	TA88827
	晋安区
	电梯
	世茂天成物业服务集团有限公司福州分公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	569
	TA61476
	晋安区
	电梯
	福州佳穰酒店管理有限责任公司福州分公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	570
	TA61838
	晋安区
	电梯
	福州永欣顺物业服务有限公司
	华升富士达电梯有限公司福建分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	571
	TA61349
	晋安区
	电梯
	福建融汇物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	572
	TA75288
	晋安区
	电梯
	保利物业服务股份有限公司福州分公司
	山西保利德奥电梯工程有限公司
	2023/10/30
	不合格
	紧急报警装置失效，紧急开锁功能失效，层门间隙过大

	573
	TA06198
	晋安区
	电梯
	福州康恬物业管理有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/30
	不合格
	曳引轮防跳绳间隙过大，轿厢缺视频监控

	574
	TA36957
	晋安区
	电梯
	保利物业服务股份有限公司福州分公司
	山西保利德奥电梯工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	575
	TA75285
	晋安区
	电梯
	保利物业服务股份有限公司福州分公司
	山西保利德奥电梯工程有限公司
	2023/10/30
	不合格
	紧急报警装置失效

	576
	TA118892
	晋安区
	电梯
	阮思武
	福建榕杰菱电梯科技有限公司
	2023/10/30
	不合格
	紧急报警装置失效，底坑积水，未配备安全员、安全总监，未设置符合要求的远程监控装置

	577
	TA08862
	晋安区
	电梯
	福州台西物业管理有限公司
	福州佳弘毅电梯有限公司
	2023/10/30
	不合格
	减速箱有明显渗漏

	578
	TA102853
	晋安区
	电梯
	福州工业园区开发集团有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	轿内卫生脏乱

	579
	TA116028
	晋安区
	电梯
	福州兆瑞房地产开发有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	视频监控失效，未配备安全员、安全总监，未安装层站外招按钮，轿内卫生脏乱

	580
	TA45395
	晋安区
	电梯
	福建省中庚物业管理有限公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/10/19
	合格
	　

	581
	TA22364
	晋安区
	电梯
	福州福泽物业管理有限公司福州第一分公司
	福州恒联机电设备工程有限公司
	2023/10/19
	不合格
	补偿链两根中缺少一根，（1）机房卫生差，存在杂物；（2）机房上高台护栏缺失；（3）机房缺乏照明，（1）底坑积水；（2）底坑内对重隔障缺失

	582
	TA84930
	晋安区
	电梯
	福建省中庚物业管理有限公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/10/19
	合格
	　

	583
	TA112125
	晋安区
	电梯
	中国共产党福州市委员会党校(福州市行政学院、福州市社会主义学院、中国共产主义青年团福州市委团校)
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/10/9
	合格
	　

	584
	TA101988
	晋安区
	电梯
	福建桂景城置业有限责任公司
	福州久誉电梯工程有限公司
	2023/10/19
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	585
	TA15276
	晋安区
	电梯
	福建邦恩生活服务集团有限公司
	福建灿兴机电工程有限公司
	2023/10/20
	合格
	轿厢未安装视频监控设施，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	586
	TA117294
	晋安区
	电梯
	福州鲁能地产有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/19
	合格
	　

	587
	TA22383
	晋安区
	电梯
	福州福泽物业管理有限公司福州第一分公司
	福州恒联机电设备工程有限公司
	2023/10/19
	不合格
	应急对讲功能失效，（1）机房卫生差，存在杂物；（2）机房入口处缺乏照明开关；（3）机房缺乏通风降温设施，（1）底坑积水；（2）底坑内对重隔障缺失，补偿链两根中缺少一根 

	588
	TA108861
	晋安区
	电梯
	福州建工集团有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/20
	合格
	　

	589
	TA70909
	晋安区
	电梯
	福州泰禾物业管理有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/19
	合格
	未任命电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》

	590
	TA70890
	晋安区
	电梯
	福州泰禾物业管理有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/19
	合格
	未任命电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》

	591
	TA06423
	晋安区
	电梯
	福州龙事达物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/19
	合格
	开门按钮失效，未配安全员；未制定管控清单；未落实工作机制，轿厢视频监控未安装

	592
	TA16700
	晋安区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/20
	合格
	轿厢地板有孔洞，轿壁有孔洞、生锈，轿厢内卫生不整洁

	593
	TA22386
	晋安区
	电梯
	福州福泽物业管理有限公司福州第一分公司
	福州恒联机电设备工程有限公司
	2023/10/19
	不合格
	（1）机房缺乏符合要求的门锁；（2）机房卫生差，存在杂物，（1）底坑积水；（2）底坑内对重隔障缺失

	594
	TA95754
	晋安区
	电梯
	福州天承物业管理有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/20
	不合格
	限速器运行异响，未见相关文件，不符合国家总局74号令要求，底坑卫生未清理，未粘贴电梯使用标志

	595
	TA10194
	晋安区
	电梯
	福州佰顺物业管理有限公司
	东芝电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/19
	合格
	未任命电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	596
	TA37512
	晋安区
	电梯
	福州市晋安区新店镇磐石村民委员会
	福州国力机电工程有限公司
	2023/10/20
	不合格
	轿厢未安装视频监控设施，聚氨酯缓冲器老化

	597
	TA39430
	晋安区
	电梯
	中化地质矿山总局福建地质勘查院
	福建省兴奥电梯有限公司
	2023/10/20
	合格
	轿厢照明亮度不够，轿厢内卫生不整洁

	598
	TA108863
	晋安区
	电梯
	福州建工集团有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/20
	合格
	　

	599
	TA62477
	晋安区
	电梯
	福州顺华物业有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/10/19
	合格
	　

	600
	TA77253
	晋安区
	电梯
	福州融侨物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/19
	合格
	　

	601
	TA08163
	晋安区
	电梯
	福州诚安信物业管理有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	未配备电梯安全总监，电梯安全员等工作机制

	602
	TA28699
	晋安区
	电梯
	福建省鸿岩文创科技有限公司
	福州奥特斯电梯有限公司
	2023/10/20
	合格
	使用单位未落实国家总局73、74号令要求

	603
	TA60960
	晋安区
	电梯
	福建省中庚物业管理有限公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/10/19
	不合格
	机房照明不亮，电梯使用标志缺失，应急救援装置操作说明未粘贴，钢丝绳表面干燥，有轻微锈粉，钢丝绳表面干燥，有轻微锈粉

	604
	TA95508
	晋安区
	电梯
	福建省农业科学院
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	　

	605
	TA73033
	晋安区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	606
	TA106592
	晋安区
	电梯
	福州市建设发展集团有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/9
	合格
	　

	607
	TA11281
	晋安区
	电梯
	福建省汇升房地产经营管理有限公司
	福建省鼎荣昌机电设备有限公司
	2023/10/10
	不合格
	轿内与值班室通话失效，轿顶不整洁；轿顶布线杂乱，轿顶不整洁；轿顶布线杂乱

	608
	TA107054
	晋安区
	电梯
	福州蓝庆置业有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/10/18
	合格
	应急救援装置操作说明未粘贴，未制定管控清单；未落实工作机制，-2层外招显示损坏

	609
	TA09917
	晋安区
	电梯
	福州明鑫物业管理有限公司
	福建菱瑞达机电销售有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	610
	TA61397
	晋安区
	电梯
	福建融汇物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/16
	合格
	　

	611
	TA48901
	晋安区
	电梯
	福建省直天祥物业管理有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/12
	合格
	未配备电梯安全总监，电梯安全员等工作机制

	612
	TA10345
	晋安区
	电梯
	福州市晋安区东南花园小区业主委员会
	福州万通和电梯设备有限公司
	2023/10/10
	合格
	　

	613
	TA102244
	晋安区
	电梯
	福建省亿力置业发展有限公司
	福建金三洋控股有限公司
	2023/10/10
	不合格
	未设置符合要求的远程监控装置

	614
	TA66599
	晋安区
	电梯
	福州家和物业管理有限公司
	沃克斯迅达电梯有限公司福建分公司
	2023/10/10
	合格
	未设置符合要求的视频监控设施

	615
	TA80040
	晋安区
	电梯
	上海鲁能物业服务有限公司福州分公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/10/19
	合格
	　

	616
	TA01439
	晋安区
	电梯
	福建工程学院(鳝溪校区)
	中特协(福建)电梯有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	617
	TA09597
	晋安区
	电梯
	福州融海物业管理有限公司
	福州利福特电梯有限公司
	2023/10/9
	合格
	轿顶急停装置失效，底坑积水，未设置符合要求的视频监控设施

	618
	TA105685
	晋安区
	电梯
	福州元兰房地产开发有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	619
	TA37016
	晋安区
	电梯
	福州泰禾中维商业管理有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	620
	TA80983
	晋安区
	电梯
	福州天裕盛丰物业管理有限公司
	福州友逵贸易有限公司
	2023/10/10
	合格
	　

	621
	TA94993
	晋安区
	电梯
	福州市晋安区华煦养老院
	福州广日电梯工程有限公司
	2023/10/16
	合格
	　

	622
	TA110334
	晋安区
	电梯
	福州兆裕房地产开发有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/23
	合格
	　

	623
	TA104376
	晋安区
	电梯
	福州超库鲜生供应链管理有限公司
	福州欧跃电梯有限公司
	2023/10/9
	合格
	　

	624
	TA58884
	晋安区
	电梯
	盛辉物流集团有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	　

	625
	TA05035
	晋安区
	电梯
	福州市晋安区王庄街道紫阳村民委员会
	福州怡富电梯有限公司
	2023/10/9
	合格
	　

	626
	TA10043
	晋安区
	电梯
	福州泰安物业管理有限公司
	南通锦祎电梯有限公司
	2023/10/11
	合格
	　

	627
	TA05777
	晋安区
	电梯
	福州宜家福物业管理有限公司
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/10/11
	合格
	　

	628
	TA09643
	晋安区
	电梯
	福州市鼓山地区人民检察院
	华升富士达电梯有限公司福建分公司
	2023/10/10
	合格
	　

	629
	TA74569
	晋安区
	电梯
	福州诚安信物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/20
	不合格
	轿厢内紧急报警装置失效，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，轿厢内卫生未清理

	630
	TA109412
	晋安区
	电梯
	正茂(福州)投资发展有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	未设置符合要求的视频监控设施，未配备安全员、安全总监，底坑积水

	631
	TA01441
	晋安区
	电梯
	福建理工大学
	中特协(福建)电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	632
	TA30604
	晋安区
	电梯
	福州福泽物业管理有限公司
	欧菱(福州)电梯制造有限公司
	2023/10/9
	合格
	　

	633
	TA27139
	晋安区
	电梯
	福州永融物业有限责任公司第二分公司
	福建南平鑫和达电梯工程有限公司
	2023/10/11
	合格
	指令按钮功能失效，未设置安全员，安全总监

	634
	TA07206
	晋安区
	电梯
	福州市戴维斯物业服务有限公司
	湖北战友京胜电梯工程股份有限公司
	2023/10/11
	不合格
	电梯启动、停止时有抖动现象

	635
	TA40690
	晋安区
	电梯
	福州天承物业管理有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/11
	合格
	　

	636
	TA99428
	晋安区
	电梯
	荣升(福州)置业发展有限公司
	华升富士达电梯有限公司福建分公司
	2023/10/10
	不合格
	未设置符合要求的远程监测装置，未配备安全员、安全总监

	637
	TA91126
	晋安区
	电梯
	福建铁路房地产开发有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	　

	638
	TA39062
	晋安区
	电梯
	福州市国有房产经营有限公司
	华升富士达电梯有限公司福建分公司
	2023/10/10
	合格
	视频监控设施失效

	639
	TA105107
	晋安区
	电梯
	福州蓝庆置业有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/10/18
	不合格
	应急救援装置操作说明未粘贴，未制定管控清单；未落实工作机制，对重运行有明显刮碰

	640
	TA74429
	晋安区
	电梯
	福州市建筑设计院有限责任公司
	福州怡富电梯有限公司
	2023/10/9
	合格
	　

	641
	TA05555
	晋安区
	电梯
	福州家和物业管理有限公司
	福州裕隆兴电梯安装有限公司
	2023/10/10
	合格
	　

	642
	TA10041
	晋安区
	电梯
	福州泰安物业管理有限公司
	南通锦祎电梯有限公司
	2023/10/30
	合格
	未配备电梯安全总监

	643
	TA115392
	晋安区
	电梯
	福州融心置业有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/31
	合格
	　

	644
	TA07615
	晋安区
	电梯
	阳光智博物业服务有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/31
	合格
	　

	645
	TA14890
	晋安区
	电梯
	福州福鑫居物业管理有限公司晋安分公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	646
	TA101496
	晋安区
	电梯
	福州龙湖物业服务有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	647
	TA92145
	晋安区
	电梯
	福州世茂嘉实置业有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	648
	TA44958
	晋安区
	电梯
	福州铭韵物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	649
	TA38214
	晋安区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/30
	不合格
	限速器绳槽积油泥

	650
	TA06953
	晋安区
	电梯
	福建省肿瘤医院
	中特协(福建)电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	651
	TA10802
	晋安区
	电梯
	福建邦恩生活服务集团有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	652
	TA37119
	晋安区
	电梯
	福州泰禾物业管理有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	653
	TA114336
	晋安区
	电梯
	福州金喆房地产开发有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	轿厢缺绿色合格标志

	654
	TA13318
	晋安区
	电梯
	福建三木物业服务有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	655
	TA14889
	晋安区
	电梯
	福州福鑫居物业管理有限公司晋安分公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	656
	TA81992
	晋安区
	电梯
	福州好运宾馆有限公司
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	657
	TA39294
	晋安区
	电梯
	福建福晟物业有限公司
	上海百思安电梯科技发展有限公司
	2023/10/31
	合格
	　

	658
	TA100870
	晋安区
	电梯
	上海永升物业管理有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	659
	TA118436
	晋安区
	电梯
	融信(福建)置业有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	不合格
	底坑杂物堆积，紧急松闸失效

	660
	TA13323
	晋安区
	电梯
	福建三木物业服务有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	661
	TA73587
	晋安区
	电梯
	福建皇氐洞景区开发有限公司
	福州三菱蓝光电梯工程有限公司
	2023/10/31
	合格
	　

	662
	TA16262
	晋安区
	电梯
	福州三平物业管理有限公司
	湖北战友京胜电梯工程股份有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	663
	TA10044
	晋安区
	电梯
	福州泰安物业管理有限公司
	南通锦祎电梯有限公司
	2023/10/30
	合格
	轿厢内关门按钮功能失效，未配备电梯安全总监

	664
	TA81357
	晋安区
	电梯
	福州铭韵物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	665
	TA34458
	晋安区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	666
	TA16298
	晋安区
	电梯
	福州三平物业管理有限公司
	湖北战友京胜电梯工程股份有限公司
	2023/10/30
	不合格
	导向轮轮槽油污严重

	667
	TA99661
	晋安区
	电梯
	福州龙湖物业服务有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	668
	TA112214
	晋安区
	电梯
	福州嘉瑞房地产有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	未配备电梯安全总监

	669
	TA16680
	晋安区
	电梯
	福建香江物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	670
	TA114183
	晋安区
	电梯
	福州金喆房地产开发有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	松闸扳手缺一把，轿厢缺绿色合格标志

	671
	TA46309
	晋安区
	电梯
	保利物业服务股份有限公司福州分公司
	山西保利德奥电梯工程有限公司
	2023/10/30
	不合格
	导靴磨损，其他问题：越程小于最小允许值，运行抖动，视频监控失效

	672
	TA59525
	晋安区
	电梯
	林华勇
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/10/31
	合格
	　

	673
	TA90473
	晋安区
	电梯
	福州市城投商业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	674
	TA96752
	晋安区
	电梯
	绿城物业服务集团有限公司福建分公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/31
	合格
	　

	675
	TA34613
	晋安区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/30
	不合格
	对重反绳轮积油泥，其他问题：控制柜检修平台电气开关联动失效

	676
	TA08668
	晋安区
	电梯
	福州泰安物业管理有限公司
	南通锦祎电梯有限公司
	2023/10/30
	合格
	未配备电梯安全总监

	677
	TA115361
	晋安区
	电梯
	福州盈福嘉乐置业有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	678
	TA40681
	晋安区
	电梯
	泛诚(福州)物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	机房紧急电动功能不可靠，未配备电梯安全总监、未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	679
	TA104130
	晋安区
	电梯
	福州市晋安区泉头农场
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	680
	TA10800
	晋安区
	电梯
	福建邦恩生活服务集团有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/27
	不合格
	轿厢反绳轮防护罩老化破损

	681
	TA47371
	晋安区
	电梯
	融信世欧物业服务集团有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	682
	TA34301
	晋安区
	电梯
	福建省肿瘤医院
	中特协(福建)电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	683
	TA91362
	晋安区
	电梯
	龙湖物业服务集团有限公司福州分公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/31
	合格
	　

	684
	TA56241
	晋安区
	电梯
	中联创商业发展有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/19
	合格
	未见：配备电梯安全总监及电梯安全员及安全员，制动《电梯安全风险管理管控清单》，落实“日管控、周排查、月调度”工作机制。

	685
	TA72080
	晋安区
	电梯
	福州天艺文化创意产业园有限公司
	福州升龙电梯工程有限公司
	2023/10/16
	合格
	未落实“日管控、周排查、月调度”机制

	686
	TA62246
	晋安区
	电梯
	融信世欧物业服务集团有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	687
	TA34300
	晋安区
	电梯
	福建省肿瘤医院
	中特协(福建)电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	688
	TA47209
	晋安区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	689
	TA08667
	晋安区
	电梯
	福州泰安物业管理有限公司
	南通锦祎电梯有限公司
	2023/10/11
	合格
	　

	690
	TA103322
	晋安区
	电梯
	福州中泓盛实业有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	未配备电梯安全总监，电梯安全员等工作机制

	691
	TA114368
	晋安区
	电梯
	福州市象峰学校
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/12
	合格
	轿顶卫生差，未配备电梯安全总监，电梯安全员等工作机制，未粘贴电梯使用标志

	692
	TA15773
	晋安区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	693
	TA70991
	晋安区
	电梯
	福州市晋安区福祥花园小区业主委员会
	福建通达设备安装有限公司
	2023/10/10
	合格
	　

	694
	TA34615
	晋安区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	695
	TA40707
	晋安区
	电梯
	福州天承物业管理有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/11
	合格
	　

	696
	TA39289
	晋安区
	电梯
	福建福晟物业有限公司
	上海百思安电梯科技发展有限公司
	2023/10/11
	合格
	　

	697
	TA32686
	晋安区
	电梯
	福建省榕康物业管理有限公司
	福州瑞佳鑫机电设备有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	698
	TA47204
	晋安区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	699
	TA34456
	晋安区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	700
	TA97967
	晋安区
	电梯
	福州中电科轨道交通有限公司
	康力电梯股份有限公司
	2023/10/9
	合格
	　

	701
	TA28025
	晋安区
	电梯
	福州顺达物业管理有限公司
	海科电梯工程(福建)有限公司
	2023/10/9
	合格
	　

	702
	TA111725
	晋安区
	电梯
	福建省五建瑞榕房地产有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/10
	合格
	　

	703
	TA102518
	晋安区
	电梯
	林立祥
	福建海西中奥电梯制造有限公司
	2023/10/10
	合格
	　

	704
	TA47927
	晋安区
	电梯
	福建省肿瘤医院
	福建通达设备安装有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	705
	TA35649
	晋安区
	电梯
	福州永融物业有限责任公司第二分公司
	福建南平鑫和达电梯工程有限公司
	2023/10/11
	合格
	未设置安全员，安全总监

	706
	TA115810
	晋安区
	电梯
	福州兆裕房地产开发有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	707
	TA90255
	晋安区
	电梯
	融信世欧物业服务集团有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	708
	TA87118
	晋安区
	电梯
	融信世欧物业服务集团有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	709
	TA47234
	晋安区
	电梯
	福州市妇女儿童活动中心
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	710
	TA122501
	晋安区
	电梯
	福建通达设备安装有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	未配备安全员、安全总监

	711
	TA105975
	晋安区
	电梯
	福州市城乡建总集团有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	712
	TA119603
	晋安区
	电梯
	福州榕裕置业有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	713
	TA10248
	晋安区
	电梯
	福州龙事达物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/10
	不合格
	钢丝绳油腻

	714
	TA79836
	晋安区
	电梯
	福州城乡建总物业服务有限公司
	福建健立顺机电设备有限公司
	2023/10/10
	合格
	　

	715
	TA02162
	晋安区
	电梯
	福州市晋安区机关事务服务中心
	福州怡富电梯有限公司
	2023/10/19
	合格
	　

	716
	TA107052
	晋安区
	电梯
	福州蓝庆置业有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/10/18
	不合格
	轿厢照明损坏，未制定管控清单；未落实工作机制，有一块对重块表面铁皮生锈明显；对重块数量未标注

	717
	TA11645
	晋安区
	电梯
	福州花好月圆物业管理有限公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/10/20
	不合格
	曳引机漏油，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，5F紧急开锁装置损坏，轿厢未安装视频监控设施

	718
	TA64995
	晋安区
	电梯
	福州城乡建总物业服务有限公司
	福建金三洋控股有限公司
	2023/10/19
	合格
	　

	719
	TA84136
	晋安区
	电梯
	福建省海晟物业管理有限公司
	福州怡富电梯有限公司
	2023/10/9
	合格
	　

	720
	TA95492
	晋安区
	电梯
	福州市晋安区茶园街道社区卫生服务中心
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/10/11
	不合格
	未设置符合要求的远程监测装置

	721
	TA77249
	晋安区
	电梯
	福州融侨物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/19
	合格
	　

	722
	TA88814
	晋安区
	电梯
	世茂天成物业服务集团有限公司福州分公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/16
	不合格
	远程遥监失效，未落实使用单位主体责任

	723
	TA77250
	晋安区
	电梯
	福州融侨物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/19
	合格
	　

	724
	TA75856
	晋安区
	电梯
	福建顺欣物业有限公司
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/10/16
	合格
	　

	725
	TA116195
	晋安区
	电梯
	李昌植
	福州国力机电工程有限公司
	2023/10/19
	合格
	　

	726
	TA12992
	晋安区
	电梯
	福州家家乐物业管理有限公司
	福州宏嘉电梯安装工程有限公司
	2023/10/11
	不合格
	层站楼层显示失效，其他问题：超载功能异常，电梯运行异常

	727
	TA23877
	晋安区
	电梯
	福建福晟物业有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/20
	合格
	使用单位未落实国家总局73、74号令要求

	728
	TA112106
	闽侯县
	电梯
	福建吴钢建材市场开发有限公司
	福建省博讫智联机电设备有限责任公司
	2023/10/17
	合格
	　

	729
	TA104059
	闽侯县
	电梯
	闽侯县荆溪镇人民政府
	福建省博讫智联机电设备有限责任公司
	2023/10/17
	合格
	　

	730
	TA90549
	闽侯县
	电梯
	福州海翔地产有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	731
	TA41586
	闽侯县
	电梯
	闽侯县大学新区二期安置房建设指挥部
	福州创尔联机电有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	732
	TA23903
	闽侯县
	电梯
	福州家家乐物业管理有限公司仓山区分公司
	福建省博讫智联机电设备有限责任公司
	2023/10/17
	合格
	　

	733
	TA84208
	闽侯县
	电梯
	赵崇涵
	福州古城伟达电梯工程有限公司
	2023/10/26
	不合格
	断电时，轿厢紧急报警装置失效

	734
	TA41583
	闽侯县
	电梯
	闽侯县大学新区二期安置房建设指挥部
	福州宏嘉电梯安装工程有限公司
	2023/10/28
	不合格
	

机房未设通风降温措施

，轿厢内未设置符合要求的视频监控设施

	735
	TA93013
	闽侯县
	电梯
	福建环达物流有限公司
	福州快科机电工程有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	736
	TA94200
	闽侯县
	电梯
	福建中铁蜀闽置业有限公司
	福建爱佳电梯有限公司
	2023/10/28
	不合格
	未设置符合要求的远程监控系统

	737
	TA33997
	闽侯县
	电梯
	世茂天成物业服务集团有限公司闽侯分公司
	上海百思安电梯科技发展有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	738
	TA67716
	闽侯县
	电梯
	闽侯县大学新区二期安置房建设指挥部
	福州顺尔昌机电设备有限公司
	2023/10/28
	合格
	轿厢内未设置符合要求的视频监控设施

	739
	TA39396
	闽侯县
	电梯
	闽侯县人民政府甘蔗街道办事处
	福州顺尔昌机电设备有限公司
	2023/10/28
	合格
	轿厢内未设置符合要求的视频监控设施

	740
	TA63824
	闽侯县
	电梯
	福州大洋物业管理有限公司
	福建中天瑞普机电设备有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	741
	TA112514
	闽侯县
	电梯
	福州蓝泽建设有限公司
	福州宏昇电梯有限公司
	2023/10/25
	不合格
	远程监测装置缺失

	742
	TA41597
	闽侯县
	电梯
	闽侯县大学新区二期安置房建设指挥部
	福州宏嘉电梯安装工程有限公司
	2023/10/28
	不合格
	

机房未设通风降温措施

，轿厢内未设置符合要求的视频监控设施

，正常电源中断后，轿内应急照明缺失

	743
	TA108765
	闽侯县
	电梯
	福州中闽置业有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/28
	合格
	　

	744
	TA48915
	闽侯县
	电梯
	福建卫生职业技术学院
	福建鼎特电梯有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	745
	TA43761
	闽侯县
	电梯
	福州市旺家好物业管理有限公司闽侯甘蔗分公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/10/28
	合格
	轿厢内视频监控失效，未落实市场监管总局令第74号相关规定

	746
	TA116842
	闽侯县
	电梯
	福州市坤鸿建设发展有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	747
	TA30431
	闽侯县
	电梯
	闽侯县尚干镇江浩尚景园小区业主委员会
	福建中天瑞普机电设备有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	748
	TA67950
	闽侯县
	电梯
	闽侯县人民政府甘蔗街道办事处
	湖州沃迅电梯工程有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	749
	TA94182
	闽侯县
	电梯
	福建中铁蜀闽置业有限公司
	福建爱佳电梯有限公司
	2023/10/28
	不合格
	未设置符合要求的远程监控系统

	750
	TA106348
	闽侯县
	电梯
	福州市臻远达房地产开发有限公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/10/28
	不合格
	远程监测装置失效

	751
	TA114090
	闽侯县
	电梯
	福州英华职业学院
	福建腾奥电梯有限公司
	2023/10/28
	不合格
	紧急照明装置功能失效，远程监测装置不符合要求，未粘贴正确的电梯使用标志

	752
	TA106350
	闽侯县
	电梯
	福州市臻远达房地产开发有限公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/10/28
	不合格
	远程监测装置失效

	753
	TA24766
	闽侯县
	电梯
	福建省直天祥物业管理有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	轿厢内视频监控未安装

	754
	TA72476
	闽侯县
	电梯
	闽侯县建设投资集团有限公司
	福州广日电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	电梯轿厢视频监控设施损坏，未书面任命安全总监、电梯安全员

	755
	TA108134
	闽侯县
	电梯
	福建中医药大学
	沈阳远大智能工业集团股份有限公司
	2023/10/26
	不合格
	远程监测装置未接入政府平台，未书面任命电梯安全总监、电梯安全员

	756
	TA24632
	闽侯县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司福州高新区分公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	757
	TA48395
	闽侯县
	电梯
	福州泰禾物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	758
	TA46450
	闽侯县
	电梯
	闽侯县建设投资集团有限公司
	福建中闽启畅机电科技有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	759
	TA72952
	闽侯县
	电梯
	福建奥特莱斯名牌折扣城有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	760
	TA48394
	闽侯县
	电梯
	福州泰禾物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	761
	TA72692
	闽侯县
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	762
	TA111545
	闽侯县
	电梯
	福州众益置业有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	763
	TA25137
	闽侯县
	电梯
	闽侯县日中天工艺品有限公司
	河南睿邦电梯有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	764
	TA45508
	闽侯县
	电梯
	福州世茂新发展房地产开发有限公司
	上海百思安电梯科技发展有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	765
	TA97977
	闽侯县
	电梯
	福州中汇德筑置业有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/10/27
	不合格
	电梯远程监测装置未接入到福州市电梯公共服务平台

	766
	TA59776
	闽侯县
	电梯
	福州世茂新发展房地产开发有限公司
	上海百思安电梯科技发展有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	767
	TA61775
	闽侯县
	电梯
	世茂天成物业服务集团有限公司闽侯分公司
	上海百思安电梯科技发展有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	768
	TA44990
	闽侯县
	电梯
	闽侯县小城镇综合改革建设试点荆溪镇建设指挥部
	沃克斯迅达电梯有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	769
	TA107574
	闽侯县
	电梯
	福建同元龙旺文化古镇旅游开发有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	770
	TA27737
	闽侯县
	电梯
	闽侯县上街镇美岐村股份经济合作社
	福建海西中奥电梯制造有限公司
	2023/10/28
	合格
	未设置符合要求的视频监控系统

	771
	TA62064
	闽侯县
	电梯
	闽侯县科技文体局
	福建中闽启畅机电科技有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	772
	TA104063
	闽侯县
	电梯
	闽侯县荆溪镇人民政府
	福建省博讫智联机电设备有限责任公司
	2023/10/17
	合格
	　

	773
	TA92572
	闽侯县
	电梯
	福建汇益家居用品有限公司
	福建省博讫智联机电设备有限责任公司
	2023/10/17
	合格
	　

	774
	TA103217
	闽侯县
	电梯
	福州华链通用机械有限公司
	福州四方电梯有限公司
	2023/10/25
	不合格
	远程监测装置失效

	775
	TA21316
	闽侯县
	电梯
	闽侯县居安物业管理有限公司
	福建省博讫智联机电设备有限责任公司
	2023/10/17
	合格
	　

	776
	TA16193
	闽侯县
	电梯
	闽侯县居安物业管理有限公司
	福建省博讫智联机电设备有限责任公司
	2023/10/17
	合格
	　

	777
	TA110177
	闽侯县
	电梯
	闽侯深融置业有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/12
	不合格
	导向轮轴承运行异响

	778
	TA110178
	闽侯县
	电梯
	闽侯深融置业有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/12
	合格
	　

	779
	TA23351
	闽侯县
	电梯
	福建工程学院
	中特协(福建)电梯有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	780
	TA76800
	闽侯县
	电梯
	福建省侨城投资发展有限公司
	湖北战友京胜电梯工程股份有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	781
	TA47820
	闽侯县
	电梯
	闽侯县建设投资集团有限公司
	福州广日电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	电梯轿厢视频监控设施损坏，未书面任命安全总监、电梯安全员

	782
	TA86797
	闽侯县
	电梯
	福建理工大学
	中特协(福建)电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	783
	TA97970
	闽侯县
	电梯
	福州维美达智能家居有限公司
	福建菱电科技有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	784
	TA16202
	闽侯县
	电梯
	闽侯县居安物业管理有限公司
	沃克斯迅达电梯有限公司福建分公司
	2023/10/25
	合格
	使用单位未落实安全主体责任相关文件要求

	785
	TA44011
	闽侯县
	电梯
	世茂天成物业服务集团有限公司闽侯分公司
	上海百思安电梯科技发展有限公司
	2023/10/25
	合格
	轿厢未设置视频监控设施

	786
	TA86277
	闽侯县
	电梯
	福州轩辉置业有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	787
	TA114863
	闽侯县
	电梯
	福州市坤鸿建设发展有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	788
	TA35575
	闽侯县
	电梯
	福建永嘉商业物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/17
	合格
	　

	789
	TA35572
	闽侯县
	电梯
	福建永嘉商业物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/17
	合格
	　

	790
	TA114435
	闽侯县
	电梯
	福州中邑置业有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/12
	合格
	　

	791
	TA87892
	闽侯县
	电梯
	福州宏盛房地产开发有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	792
	TA67721
	闽侯县
	电梯
	闽侯县大学新区二期安置房建设指挥部
	福州顺尔昌机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员、未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	793
	TA74669
	闽侯县
	电梯
	闽侯县大学新区二期安置房建设指挥部
	福州顺尔昌机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	794
	TA121345
	闽侯县
	电梯
	闽侯县晶鑫商务宾馆
	福州特设安机电工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	795
	TA86795
	闽侯县
	电梯
	福建理工大学
	中特协(福建)电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	796
	TA32950
	闽侯县
	电梯
	福建福晟物业有限公司
	福建金三洋控股有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	797
	TA45227
	闽侯县
	电梯
	福建福晟物业有限公司
	福建金三洋控股有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	798
	TA89998
	闽侯县
	电梯
	福州宏盛房地产开发有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	799
	TA120670
	闽侯县
	电梯
	中国铁路南昌局集团有限公司福州房建生活段
	福建省昇阳泰机电工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	800
	TA21207
	闽侯县
	电梯
	福建顺邦防护科技有限公司
	福州聿宏电梯有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	801
	TA36137
	闽侯县
	电梯
	福建江夏学院
	福建金三洋控股有限公司
	2023/10/26
	合格
	轿厢内未设视频监控设施，井道壁渗水（2层）

	802
	TA66580
	闽侯县
	电梯
	闽侯县中庚物业管理有限公司
	鑫源电梯(福建)有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	803
	TA107690
	闽侯县
	电梯
	福州宏盛房地产开发有限公司
	沈阳远大智能工业集团股份有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	804
	TA73003
	闽侯县
	电梯
	福州砂之船商业管理有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	805
	TA43759
	闽侯县
	电梯
	福州市旺家好物业管理有限公司闽侯甘蔗分公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/10/27
	合格
	轿厢视频监控生效，使用单位未落实安全主体责任

	806
	TA114325
	闽侯县
	电梯
	赖小辉
	福州宏昇电梯有限公司
	2023/10/25
	不合格
	紧急救援操作装置功能失效，未落实市场监管总局令第74号相关规定

	807
	TA114312
	闽侯县
	电梯
	福州同晖置业有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/10/25
	不合格
	紧急报警装置失效，未落实安全主体责任清单

	808
	TA27595
	闽侯县
	电梯
	闽侯县上街镇美岐村股份经济合作社
	福建海西中奥电梯制造有限公司
	2023/10/28
	合格
	未设置符合要求的视频监控系统

	809
	TA85558
	闽侯县
	电梯
	闽侯县职业中专学校
	福州四方电梯有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	810
	TA67567
	闽侯县
	电梯
	福州新都物业管理有限公司闽侯县分公司
	沃克斯迅达电梯有限公司福建分公司
	2023/10/26
	不合格
	补偿链缺失

	811
	TA96265
	闽侯县
	电梯
	福州渠城置业有限公司
	沃克斯迅达电梯有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	812
	TA45447
	闽侯县
	电梯
	福建实达物业有限公司闽侯分公司
	福州顺尔昌机电设备有限公司
	2023/10/28
	合格
	轿厢内未设置符合要求的视频监控设施

	813
	TA90526
	闽侯县
	电梯
	福州海翔地产有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	814
	TA72963
	闽侯县
	电梯
	福建奥特莱斯名牌折扣城有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	815
	TA41587
	闽侯县
	电梯
	闽侯县大学新区二期安置房建设指挥部
	福州宏嘉电梯安装工程有限公司
	2023/10/28
	不合格
	轿厢内未设置符合要求的视频监控设施

，

机房未设通风降温措施

	816
	TA79354
	闽侯县
	电梯
	福州大顺手工艺品有限公司
	福建中天瑞普机电设备有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	817
	TA84392
	闽侯县
	电梯
	福建黑金刚日用品实业有限公司
	福州海星机电设备有限公司
	2023/10/26
	不合格
	轿厢紧急报警装置未接到有人值班处，未任命安全总监、电梯安全员，未制定风险管控清单，未落实日管控等工作机制

	818
	TA73002
	闽侯县
	电梯
	福州砂之船商业管理有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	底坑积水

	819
	TA68252
	闽侯县
	电梯
	福建祥鑫股份有限公司
	福建中天瑞普机电设备有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	820
	TA86801
	闽侯县
	电梯
	福建工程学院
	中特协(福建)电梯有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	821
	TA30219
	闽侯县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司福州高新区分公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	822
	TA41576
	闽侯县
	电梯
	福建福晟物业有限公司
	福建金三洋控股有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	823
	TA73235
	闽侯县
	电梯
	成都中铁二局瑞城物业管理有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	824
	TA118040
	闽侯县
	电梯
	福州象邦置业有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员、未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制  



	825
	TA112004
	闽侯县
	电梯
	福州盛嘉房地产开发有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	826
	TA108136
	闽侯县
	电梯
	福建中医药大学
	沈阳远大智能工业集团股份有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	827
	TA102547
	闽侯县
	电梯
	福建省直房地产开发有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	828
	TA46762
	闽侯县
	电梯
	成都中铁二局瑞城物业管理有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	829
	TA108139
	闽侯县
	电梯
	福建中医药大学
	沈阳远大智能工业集团股份有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	830
	TA23649
	连江县
	电梯
	福州方隆物业管理有限公司
	福州三菱蓝光电梯工程有限公司
	2023/8/22
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	831
	TA16439
	连江县
	电梯
	福州闽侨物业管理有限公司连江分公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/8/22
	不合格
	机房未设降温措施，使用单位未落实使用安全主体责任，电梯监控装置失效（轿内）

	832
	TA35441
	连江县
	电梯
	连江县天品物业管理有限公司
	福州三菱蓝光电梯工程有限公司
	2023/8/22
	不合格
	机房未设降温措施，使用单位未落实使用安全主体责任

	833
	TA80682
	连江县
	电梯
	国能(连江)港电有限公司
	山东兴源机械有限公司
	2023/10/31
	合格
	　

	834
	TA89477
	连江县
	电梯
	福州市宜居物业管理有限公司
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	835
	TA114482
	连江县
	电梯
	国能(连江)港电有限公司
	山东兴源机械有限公司
	2023/10/31
	合格
	　

	836
	TA76947
	连江县
	电梯
	国能(连江)港电有限公司
	山东兴源机械有限公司
	2023/10/31
	合格
	　

	837
	TA89160
	连江县
	电梯
	福建华电可门发电有限公司
	泰山电建集团有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	838
	TA93344
	连江县
	电梯
	连江闽运商贸有限公司
	福州隆昇电梯有限公司
	2023/9/21
	合格
	轿厢内未设置符合要求的视频监控设施，底坑积水

	839
	TA16380
	连江县
	电梯
	福州敦煌物业管理有限公司
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	840
	TA16372
	连江县
	电梯
	福州敦煌物业管理有限公司
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	841
	TA94316
	连江县
	电梯
	福州万兴物业管理有限公司
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/8/21
	合格
	轿厢监控视频保存时间不足1个月，使用单位未落实使用安全主体责任

	842
	TA48433
	连江县
	电梯
	福州马透物业管理有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/8/22
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	843
	TA05048
	连江县
	电梯
	福建省连江县新发利大酒店有限责任公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/8/22
	合格
	电梯未设置监控装置（轿内），使用单位未落实使用安全主体责任

	844
	TA35412
	连江县
	电梯
	连江县天品物业管理有限公司
	福州三菱蓝光电梯工程有限公司
	2023/8/22
	不合格
	机房未设降温措施，使用单位未落实使用安全主体责任

	845
	TA111300
	连江县
	电梯
	余忠平
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	846
	TA113337
	连江县
	电梯
	福州龙与锋房地产有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	847
	TA62205
	连江县
	电梯
	林祖国
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/8/21
	不合格
	电梯机房通风降温不符合要求，使用单位未落实使用安全主体责任，电梯使用标志过期，电梯轿厢未装设视频监控装置

	848
	TA34015
	连江县
	电梯
	福州中禾宏昱物业服务有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/8/22
	不合格
	电梯机房通风降温不符合要求，使用单位未落实使用安全主体责任

	849
	TA81603
	连江县
	电梯
	连江县浦口镇益砌村民委员会
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/8/21
	合格
	电梯轿厢内未粘贴有效期内的使用标志，使用单位未落实使用安全主体责任

	850
	TA61817
	连江县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司
	福建海西中奥电梯制造有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	851
	TA115139
	连江县
	电梯
	杨孝银(业主代表)
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	852
	TA13187
	连江县
	电梯
	福州信德安物业管理有限公司
	福州隆昇电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	853
	TA119428
	连江县
	电梯
	连江中庚房地产开发有限公司
	福州侨建电梯设备有限公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	854
	TA119509
	连江县
	电梯
	福建源博建材有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/8/21
	不合格
	远程监测装置未接入到福州市电梯公共服务平台，使用单位未落实使用安全主体责任

	855
	TA79062
	连江县
	电梯
	福州荣晨物业管理有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/8/22
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	856
	TA35436
	连江县
	电梯
	连江县天品物业管理有限公司
	福州三菱蓝光电梯工程有限公司
	2023/8/22
	不合格
	使用单位未落实使用安全主体责任，机房未设降温措施

	857
	TA77771
	连江县
	电梯
	福建鼎正置业有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/10/31
	合格
	　

	858
	TA30049
	连江县
	电梯
	连江县天品物业管理有限公司
	福州三菱蓝光电梯工程有限公司
	2023/8/22
	不合格
	使用单位未落实使用安全主体责任，机房未设降温措施

	859
	TA40530
	连江县
	电梯
	福建龙芝物业服务有限公司连江分公司
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任，轿厢监控视频保存时间不足1个月

	860
	TA84802
	连江县
	电梯
	福建海滨置业有限公司
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/8/21
	合格
	轿厢监控装置失效，使用单位未落实使用安全主体责任

	861
	TA63709
	连江县
	电梯
	福建省连江县鸿腾酒店有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	862
	TA105196
	连江县
	电梯
	郑培应
	福州骐晟电梯工程有限公司
	2023/10/31
	合格
	　

	863
	TA33583
	连江县
	电梯
	福州启明企业管理服务有限公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/8/22
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	864
	TA100167
	连江县
	电梯
	福建永林房地产开发有限公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/8/22
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	865
	TA66666
	连江县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	866
	TA42525
	连江县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	867
	TA43335
	连江县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	868
	TA87087
	连江县
	电梯
	励德置业(福州)有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/22
	合格
	　

	869
	TA101409
	连江县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司
	康力电梯股份有限公司福建分公司
	2023/8/21
	合格
	　

	870
	TA29988
	连江县
	电梯
	福州昌峰物业管理有限责任公司
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	871
	TA60739
	连江县
	电梯
	中国建设银行股份有限公司连江支行
	福州广日电梯工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	一层紧急开锁失效，使用单位未落实使用安全主体责任

	872
	TA53931
	连江县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	873
	TA100175
	连江县
	电梯
	陈义武
	福州隆昇电梯有限公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	874
	TA25709
	连江县
	电梯
	福建省连江文笔中学
	福州沪菱电梯有限公司
	2023/8/22
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	875
	TA30053
	连江县
	电梯
	连江县天品物业管理有限公司
	福州三菱蓝光电梯工程有限公司
	2023/8/22
	不合格
	使用单位未落实使用安全主体责任，机房未设降温措施

	876
	TA43599
	连江县
	电梯
	福建浩海房地产有限公司
	福建东立机电设备有限公司
	2023/8/22
	不合格
	轿厢内对讲失效，使用单位未落实使用安全主体责任，轿厢内未设有视频监控

	877
	TA111483
	连江县
	电梯
	福建融旷置业有限公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	878
	TA41850
	连江县
	电梯
	福州信德安物业管理有限公司
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	879
	TA38546
	连江县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	880
	TA35197
	连江县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	881
	TA61744
	连江县
	电梯
	重庆世纪金源物业服务有限公司连江分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	882
	TA76948
	连江县
	电梯
	国能(连江)港电有限公司
	山东兴源机械有限公司
	2023/8/22
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	883
	TA28977
	连江县
	电梯
	福建鸿芝实业有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/8/22
	合格
	电梯使用标志过期，使用单位未落实使用安全主体责任

	884
	TA48532
	连江县
	电梯
	福建顺欣物业有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/8/22
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	885
	TA96021
	连江县
	电梯
	连江县苔菉镇人民政府
	福州隆昇电梯有限公司
	2023/8/22
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	886
	TA29995
	连江县
	电梯
	福州昌峰物业管理有限责任公司
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	887
	TA82232
	连江县
	电梯
	李从旺
	福州裕隆兴电梯安装有限公司
	2023/8/21
	合格
	住宅小区电梯轿厢未设视频监控，使用单位未落实使用安全主体责任

	888
	TA112205
	连江县
	电梯
	福建融旷置业有限公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	889
	TA68665
	连江县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	890
	TA115183
	连江县
	电梯
	福建省二建建设集团有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/22
	合格
	　

	891
	TA91687
	连江县
	电梯
	励德置业(福州)有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/22
	合格
	　

	892
	TA40424
	连江县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	893
	TA14203
	连江县
	电梯
	连江县琯头镇加洲国际城小区业主委员会
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	894
	TA30289
	连江县
	电梯
	连江县医院
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	895
	TA94405
	连江县
	电梯
	连江县浦口镇浦乐社区居民委员会
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/22
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制。

	896
	TA115922
	连江县
	电梯
	德通(连江)金属容器有限公司
	福建万顺达电梯工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	897
	TA35181
	连江县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	898
	TA29990
	连江县
	电梯
	福州昌峰物业管理有限责任公司
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	899
	TA39023
	连江县
	电梯
	福州市宜居物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/22
	合格
	　

	900
	TA73180
	连江县
	电梯
	福州正祥物业管理有限公司连江分公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/8/22
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	901
	TA37429
	连江县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	902
	TA39269
	连江县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	903
	TA54855
	连江县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	904
	TA44368
	连江县
	电梯
	福州恒福物业管理有限公司连江分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/22
	合格
	　

	905
	TA16363
	连江县
	电梯
	福州敦煌物业管理有限公司
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	906
	TA28391
	连江县
	电梯
	连江县安盛大厦住宅小区业主委员会
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任，轿厢未设置视频监控装置

	907
	TA24561
	连江县
	电梯
	福州誉诺物业管理有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	908
	TA35874
	连江县
	电梯
	福州天楹环保能源有限公司
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	909
	TA46885
	连江县
	电梯
	福州中禾宏昱物业服务有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/10/26
	不合格
	使用单位未落实使用安全主体责任，轿厢电梯使用标志贴反，机房未设置通风降温措施

	910
	TA24510
	连江县
	电梯
	福州瑞兴物业管理有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	911
	TA34019
	连江县
	电梯
	福州中禾宏昱物业服务有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/10/26
	不合格
	机房未设置通风降温措施，使用单位未落实使用安全主体责任

	912
	TA76734
	连江县
	电梯
	河南兰庭物业管理有限公司连江分公司
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	913
	TA76048
	连江县
	电梯
	福建商学院
	福建海西中奥电梯制造有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	914
	TA16358
	连江县
	电梯
	福州敦煌物业管理有限公司
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/8/21
	合格
	电梯使用标志过期，使用单位未落实使用安全主体责任

	915
	TA79923
	连江县
	电梯
	福建省盛华房地产开发有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/8/22
	合格
	电梯使用标志过期，使用单位未落实使用安全主体责任

	916
	TA64761
	连江县
	电梯
	福建顺欣物业有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/8/22
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	917
	TA111230
	连江县
	电梯
	连江福申房地产开发有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/8/22
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	918
	TA100012
	连江县
	电梯
	福建定海湾实业有限公司
	福州侨建电梯设备有限公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	919
	TA45734
	连江县
	电梯
	福建璟江大酒店有限公司
	福州侨建电梯设备有限公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	920
	TA12380
	连江县
	电梯
	福州启明企业管理服务有限公司
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	921
	TA106112
	连江县
	电梯
	连江中庚房地产开发有限公司
	福州侨建电梯设备有限公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	922
	TA76951
	连江县
	电梯
	国能(连江)港电有限公司
	山东兴源机械有限公司
	2023/10/31
	合格
	　

	923
	TA32395
	连江县
	电梯
	福建龙芝物业服务有限公司连江分公司
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	924
	TA110350
	连江县
	电梯
	杨忠
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/8/21
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任

	925
	TA94313
	连江县
	电梯
	福州万兴物业管理有限公司
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	926
	TA12373
	连江县
	电梯
	福州启明企业管理服务有限公司
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	927
	TA10904
	连江县
	电梯
	福州彩云物业管理有限公司
	福州齐奥电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	928
	TA89152
	连江县
	电梯
	福建华电可门发电有限公司
	泰山电建集团有限公司
	2023/10/31
	合格
	　

	929
	TA64018
	罗源县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司罗源分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/10/16
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任

	930
	TA121293
	罗源县
	电梯
	福建罗源闽光钢铁有限责任公司
	福州金泰福机电设备有限公司
	2023/10/31
	不合格
	未设置符合要求的远程监测装置，使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	931
	TA40777
	罗源县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司罗源分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/10/16
	合格
	电梯使用标志过期，使用单位未落实使用单位安全主体责任

	932
	TA60143
	罗源县
	电梯
	福州正祥物业管理有限公司罗源分公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/16
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	933
	TA40235
	罗源县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司罗源分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/10/16
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任

	934
	TA26775
	罗源县
	电梯
	罗源县国德养老服务有限公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/10/16
	合格
	轿顶布线杂乱，使用单位未落实使用单位安全主体责任

	935
	TA42224
	罗源县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司罗源分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/10/16
	合格
	轿厢显示功能异常，使用单位未落实使用单位安全主体责任

	936
	TA120536
	罗源县
	电梯
	福建天匠电梯工程有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/20
	合格
	轿顶电气线路布线杂乱，使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	937
	TA119560
	罗源县
	电梯
	黄希
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/20
	合格
	住宅小区的电梯轿厢内视频监控设施不符合要求，使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	938
	TA31565
	罗源县
	电梯
	福建华东船厂有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/10/31
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任

	939
	TA25069
	罗源县
	电梯
	福港(罗源)国际港务有限公司
	宁德市东盛电梯工程有限公司
	2023/10/31
	不合格
	机房内堆放杂物，使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求，轿厢紧急报警装置功能失效

	940
	TA80775
	罗源县
	电梯
	华能罗源发电有限责任公司
	山东兴源机械有限公司
	2023/10/31
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	941
	TA91654
	罗源县
	电梯
	福建龙居物业有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/16
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	942
	TA90897
	罗源县
	电梯
	罗源礼昌房地产开发有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/7
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	943
	TA103276
	罗源县
	电梯
	上海永升物业管理有限公司罗源分公司
	福州侨建电梯设备有限公司
	2023/10/7
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	944
	TA75705
	罗源县
	电梯
	福建罗源中瑞房地产开发有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/7
	合格
	电梯轿厢内视频监控不符合要求，使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求，底坑有积水

	945
	TA04638
	罗源县
	电梯
	国家税务总局罗源县税务局
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/10/7
	合格
	轿顶电气线路布线杂乱，使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	946
	TA64743
	罗源县
	电梯
	罗源县顺安物业管理有限公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/10/7
	合格
	层门张贴广告，使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	947
	TA44500
	罗源县
	电梯
	谢廷熙
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/10/31
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任

	948
	TA60012
	罗源县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司罗源分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/10/16
	合格
	电梯使用标志过期，使用单位未落实使用单位安全主体责任

	949
	TA89444
	罗源县
	电梯
	福州佳禾房地产开发有限公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/10/20
	不合格
	住宅小区电梯轿厢内视频监控设施不符合要求，使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求，远程监测装置不在线

	950
	TA40242
	罗源县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司罗源分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/10/16
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任

	951
	TA42416
	罗源县
	电梯
	世纪金源物业服务集团有限公司罗源分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/10/16
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任

	952
	TA65256
	罗源县
	电梯
	福建省罗源县气象局
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/16
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	953
	TA93069
	罗源县
	电梯
	罗源县第三实验幼儿园
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/10/31
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任

	954
	TA79076
	罗源县
	电梯
	华能罗源发电有限责任公司
	山东兴源机械有限公司
	2023/10/31
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	955
	TA79528
	罗源县
	电梯
	华能罗源发电有限责任公司
	山东兴源机械有限公司
	2023/10/31
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	956
	TA77604
	罗源县
	电梯
	华能罗源发电有限责任公司
	山东兴源机械有限公司
	2023/10/31
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	957
	TA45938
	罗源县
	电梯
	福建新裕龙物业管理有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/16
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	958
	TA22310
	闽清县
	电梯
	闽清县龙湾大酒店
	闽清县温玲机电工程有限公司
	2023/10/18
	合格
	应急救援装置操作说明缺失，未制定相关制度文件，未建立相关工作机制，底坑未清洁，轿顶不整洁

	959
	TA105625
	闽清县
	电梯
	福州世茂鹿驰置业有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/19
	合格
	轿厢内垃圾未清理，使用单位未落实使用安全主体责任，不符合74号文

	960
	TA117226
	闽清县
	电梯
	福州瑞鑫地产有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/19
	合格
	平衡状态下应急救援操作说明未标注，使用单位未落实使用安全主体责任，不符合74号文，底坑未清洁

	961
	TA86555
	闽清县
	电梯
	闽清县科技馆
	闽清县温玲机电工程有限公司
	2023/10/18
	合格
	未规范正确粘贴电梯使用标志

	962
	TA114938
	闽清县
	电梯
	闽清县坂东镇人民政府
	闽清县温玲机电工程有限公司
	2023/10/18
	合格
	轿厢内杂物堆积，使用单位未完善使用安全主体责任，不符合74号文

	963
	TA105448
	闽清县
	电梯
	闽清世林地产有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/19
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任，不符合74号文

	964
	TA23459
	闽清县
	电梯
	福州市天寓物业管理有限公司
	闽清县温玲机电工程有限公司
	2023/10/18
	不合格
	油杯油量不足，5层层门开关门卡阻，轿厢顶层平层精度差，轿厢地坎与层站地坎高低差25mm

	965
	TA76103
	闽清县
	电梯
	闽清白金工业园区开发建设有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/18
	不合格
	机房通风降温措施排气扇失效，使用单位未落实使用安全主体责任，不符合74号文，机房应急救援操作说明未完善

	966
	TA118317
	闽清县
	电梯
	福建水口发电集团有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/19
	合格
	轿顶杂物堆积，使用单位未落实使用安全主体责任，不符合74号文

	967
	TA36890
	闽清县
	电梯
	福州驰翔物业管理有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/18
	合格
	轿顶布线杂乱

	968
	TA117234
	闽清县
	电梯
	福州瑞鑫地产有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/19
	合格
	平衡状态下应急救援操作说明未标注，使用单位未落实使用安全主体责任，不符合74号文，底坑未清洁

	969
	TA105641
	闽清县
	电梯
	福州世茂鹿驰置业有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/19
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任，不符合74号文

	970
	TA84878
	闽清县
	电梯
	黄建铭
	永大电梯设备(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/18
	合格
	应急救援装置操作说明缺失，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定相关制度文件，未建立相关工作机制，底坑未清洁

	971
	TA76343
	闽清县
	电梯
	福州海鼎物业管理有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/18
	合格
	轿顶杂物堆积

	972
	TA105457
	闽清县
	电梯
	闽清世林地产有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/19
	不合格
	机房照明失效，使用单位未落实使用安全主体责任，不符合74号文，底坑照明失效

	973
	TA63513
	闽清县
	电梯
	闽清县梅城镇微客酒店
	闽清县温玲机电工程有限公司
	2023/10/18
	合格
	未制定相关制度文件，未建立相关工作机制

	974
	TA60968
	永泰县
	电梯
	福州康都物业服务有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	975
	TA94652
	永泰县
	电梯
	闽江师专附属永泰小学
	福建润瀚机电工程有限公司
	2023/10/19
	合格
	未规范粘贴电梯使用标志，未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	976
	TA38120
	永泰县
	电梯
	永泰县城投实业集团荣华物业有限公司
	福州嘉运通机电设备有限公司
	2023/10/18
	合格
	视频监控设施不符合要求

	977
	TA101947
	永泰县
	电梯
	武夷(福建)物业管理有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/19
	合格
	电梯使用标志缺失

	978
	TA102061
	永泰县
	电梯
	碧桂园生活服务集团股份有限公司永泰分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	979
	TA05539
	永泰县
	电梯
	永泰县樟城豪景酒店
	福州嘉运通机电设备有限公司
	2023/10/18
	不合格
	未规范粘贴电梯使用标志，机房堆放杂物，机房通风降温措施损坏，未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	980
	TA118175
	永泰县
	电梯
	福州中瑾置业有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/17
	合格
	轿内未粘贴使用标志，未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	981
	TA80907
	永泰县
	电梯
	福州工商学院
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/17
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	982
	TA69587
	永泰县
	电梯
	福州康都物业服务有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/19
	合格
	电梯轿厢视频监控不符合要求

	983
	TA87909
	永泰县
	电梯
	福州顺和物业管理有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/17
	合格
	轿顶有杂物

	984
	TA116103
	永泰县
	电梯
	永泰友信房地产开发有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/17
	不合格
	机房照明失效，未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	985
	TA63021
	永泰县
	电梯
	福建大名城物业管理有限公司永泰分公司
	福州广日电梯工程有限公司
	2023/10/17
	合格
	轿内警示标志缺失

	986
	TA90236
	永泰县
	电梯
	永泰县榕建物业管理有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/17
	不合格
	机房照明失效，未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	987
	TA23982
	永泰县
	电梯
	鲍传彪
	福州嘉运通机电设备有限公司
	2023/10/18
	合格
	住宅小区的电梯未设置视频监控装置

	988
	TA87093
	永泰县
	电梯
	名城地产(永泰)有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/18
	合格
	井道及底坑照明失效，未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	989
	TA89023
	永泰县
	电梯
	闽江师专附属永泰幼儿园
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/10/17
	合格
	松闸扳手缺失，轿顶杂物

	990
	TA96022
	永泰县
	电梯
	永泰县实验幼儿园
	福建润瀚机电工程有限公司
	2023/10/19
	不合格
	对讲装置通话语音音量太小，底坑杂物

	991
	TA46473
	永泰县
	电梯
	永泰县恒顺物业管理有限公司
	福州嘉运通机电设备有限公司
	2023/10/18
	合格
	轿顶布线杂乱

	992
	TA92959
	永泰县
	电梯
	福建五环实业有限公司
	福建金三洋控股有限公司
	2023/10/18
	不合格
	轿顶检修开关失效，远程监测装置不在线，轿内警示标志缺失

	993
	TA45674
	永泰县
	电梯
	永泰县城投实业集团荣华物业有限公司
	福建海西中奥电梯制造有限公司
	2023/10/19
	不合格
	轿顶检修开关失效，轿厢视频监控不符合要求，紧急报警装置功能失效

	994
	TA109640
	永泰县
	电梯
	永泰县城投实业集团有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/10/19
	合格
	警示标志缺失，未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	995
	TA93749
	永泰县
	电梯
	永泰县文化体育和旅游局
	福州广日电梯工程有限公司
	2023/10/17
	合格
	应急救援装置操作说明缺失，未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	996
	TA26982
	永泰县
	电梯
	永泰县天门山生态农业旅游开发有限公司
	福州嘉运通机电设备有限公司
	2023/10/18
	合格
	公众聚集场所未配备视频监控设施

	997
	TA101155
	永泰县
	电梯
	福州世茂嘉泓置业有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/17
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	998
	TA108092
	永泰县
	电梯
	碧桂园生活服务集团股份有限公司永泰分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/17
	合格
	底坑照明失效，未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	999
	TA88649
	永泰县
	电梯
	名城地产(永泰)有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/18
	不合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，未规范粘贴电梯使用标志、警示标志，机房通风降温措施损坏

	1000
	TA89412
	永泰县
	电梯
	名城地产(永泰)有限公司
	福州金三洋电梯工程有限公司
	2023/10/18
	合格
	轿内警示标志缺失，未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1001
	TA69288
	永泰县
	电梯
	世茂天成物业服务集团有限公司永泰分公司
	福建润瀚机电工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	轿厢视频监控设施损坏

	1002
	TA87724
	福清市
	电梯
	福建省凯励物业管理有限公司
	福建鑫友合机电工程有限公司
	2023/9/14
	合格
	　

	1003
	TA93929
	福清市
	电梯
	福清市龙田新兴冷冻厂
	南通如森阿尔法电梯工程有限公司
	2023/9/15
	合格
	　

	1004
	TA87571
	福清市
	电梯
	福建大名城物业管理有限公司福清分公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/9/14
	合格
	　

	1005
	TA93798
	福清市
	电梯
	全程(福清)物业服务有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/9/20
	合格
	底坑有积水

	1006
	TA24358
	福清市
	电梯
	福建省伟皓物业有限公司
	福州聿宏电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1007
	TA37925
	福清市
	电梯
	漳州市万盛物业服务有限公司
	福州聿宏电梯有限公司
	2023/9/15
	合格
	　

	1008
	TA89133
	福清市
	电梯
	福州市中海置业物业管理有限公司
	福州聿宏电梯有限公司
	2023/9/15
	合格
	　

	1009
	TA36160
	福清市
	电梯
	福清睡美家具有限公司
	福清市鑫辉电梯设备有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1010
	TA43718
	福清市
	电梯
	福州好之家物业服务有限公司
	福州聿宏电梯有限公司
	2023/9/19
	不合格
	驱动主机运行异常声响

	1011
	TA91754
	福清市
	电梯
	福建省海峡家居市场有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1012
	TA91674
	福清市
	电梯
	福清市成龙物业管理有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/9/20
	合格
	　

	1013
	TA97056
	福清市
	电梯
	福建省凯励物业管理有限公司
	福建淼菱电梯有限公司
	2023/9/20
	合格
	　

	1014
	TA26883
	福清市
	电梯
	福清市华城物业服务有限公司
	福州四方电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1015
	TA115195
	福清市
	电梯
	福清凯兴置业有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/9/18
	合格
	　

	1016
	TA74286
	福清市
	电梯
	全程(福清)物业服务有限公司
	福州四方电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1017
	TA109970
	福清市
	电梯
	福清市第四医院
	福建九思机电工程有限公司
	2023/9/14
	合格
	　

	1018
	TA76911
	福清市
	电梯
	福建省凯励物业管理有限公司
	福建鑫友合机电工程有限公司
	2023/9/14
	合格
	　

	1019
	TA87698
	福清市
	电梯
	世茂天成物业服务集团有限公司福州分公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1020
	TA87708
	福清市
	电梯
	世茂天成物业服务集团有限公司福州分公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/9/19
	合格
	底坑有淤泥

	1021
	TA35940
	福清市
	电梯
	福建中联物业服务有限公司
	福建利民电梯工程有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1022
	TA79088
	福清市
	电梯
	福建中联物业服务有限公司
	福建利民电梯工程有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1023
	TA79094
	福清市
	电梯
	福建中联物业服务有限公司
	福建利民电梯工程有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1024
	TA79458
	福清市
	电梯
	福州中泽物业管理有限公司福清分公司
	福建利民电梯工程有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1025
	TA73066
	福清市
	电梯
	福清市残疾人联合会
	福建九思机电工程有限公司
	2023/9/20
	合格
	　

	1026
	TA78367
	福清市
	电梯
	福建冠深集团有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/9/20
	合格
	　

	1027
	TA64343
	福清市
	电梯
	福清多福大酒店有限公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/9/20
	合格
	未粘贴维保质量公示卡，使用单位未落实使用安全主体责任，不符合国家总局74号令要求，底坑积水、底坑照明失效

	1028
	TA24336
	福清市
	电梯
	北京金辉锦江物业服务有限公司福清分公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/9/21
	合格
	　

	1029
	TA24815
	福清市
	电梯
	福清一凡洁当家物业服务有限公司
	福建西川电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	对重导靴油杯破损

	1030
	TA43407
	福清市
	电梯
	福清市金地融景物业管理有限公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1031
	TA100714
	福清市
	电梯
	福州中梁荣置业有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/9/19
	合格
	1层层门粘贴广告

	1032
	TA65823
	福清市
	电梯
	福清国惠酒店有限公司
	福建淼菱电梯有限公司
	2023/9/14
	合格
	　

	1033
	TA100712
	福清市
	电梯
	福州中梁荣置业有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/9/19
	合格
	1层层门粘贴广告

	1034
	TA114475
	福清市
	电梯
	福清市中宸石油化工有限公司
	福州海星机电设备有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1035
	TA87167
	福清市
	电梯
	福建省中庚物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1036
	TA92295
	福清市
	电梯
	碧桂园生活服务集团股份有限公司福清分公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	使用单位未落实国家总局74号令要求

	1037
	TA39834
	福清市
	电梯
	福州金辉物业管理有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/31
	合格
	　

	1038
	TA120056
	福清市
	电梯
	湃视(福建)科技股份有限公司
	立士(福建)电梯有限公司
	2023/10/30
	不合格
	紧急报警装置失效，未落实国家总局73号、74号令相关文件要求

	1039
	TA118188
	福清市
	电梯
	福建荣融置业有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/31
	合格
	使用单位未落实国家总局74号令要求

	1040
	TA79467
	福清市
	电梯
	利嘉(福清)房地产开发有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	1041
	TA103345
	福清市
	电梯
	福清金福宝房地产开发有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/31
	合格
	　

	1042
	TA96990
	福清市
	电梯
	福清世金福房地产开发有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/31
	不合格
	远程监测装置失效

	1043
	TA26040
	福清市
	电梯
	福建技术师范学院
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	1044
	TA07785
	福清市
	电梯
	榕城海关综合技术服务中心
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/31
	不合格
	驱动主机漏油，紧急报警装置无法有效应答

	1045
	TA83294
	福清市
	电梯
	海纳物业服务集团有限公司福清市分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	1046
	TA75541
	福清市
	电梯
	福清融侨大酒店有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/31
	合格
	　

	1047
	TA121611
	福清市
	电梯
	中国移动通信集团福建有限公司福州分公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/31
	合格
	　

	1048
	TA63467
	福清市
	电梯
	福清市旺庭物业服务有限公司
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	1049
	TA87169
	福清市
	电梯
	福建省中庚物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1050
	TA28266
	福清市
	电梯
	念宝法
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/9/20
	合格
	视频监控设施未安装

	1051
	TA97850
	福清市
	电梯
	南大洋(福建)包装材料有限公司
	福建欣博特电梯有限公司
	2023/9/14
	合格
	　

	1052
	TA72920
	福清市
	电梯
	福建花开富贵物业管理有限公司福清宏路分公司
	福建鑫友合机电工程有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	1053
	TA87703
	福清市
	电梯
	世茂天成物业服务集团有限公司福州分公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/9/19
	不合格
	机房温度超过40℃，底坑有淤泥

	1054
	TA47188
	福清市
	电梯
	福清市龙江诚达物业管理服务部
	福建利民电梯工程有限公司
	2023/9/19
	合格
	轿厢吊顶破损，层门外粘贴广告，轿厢内卫生不整洁，轿厢内未设置视频监控

	1055
	TA89207
	福清市
	电梯
	福清市华城物业服务有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/9/20
	合格
	底坑有积水

	1056
	TA09437
	福清市
	电梯
	福州祥和物业管理有限公司
	永大电梯设备(中国)有限公司福建分公司
	2023/9/19
	不合格
	曳引钢丝绳锈蚀严重，底坑照明失效

	1057
	TA23881
	福清市
	电梯
	福建省凯励物业管理有限公司
	福建鑫友合机电工程有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	1058
	TA75538
	福清市
	电梯
	福清融侨大酒店有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	1059
	TA98904
	福清市
	电梯
	福州伯泽物业管理有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	1060
	TA102796
	福清市
	电梯
	福建乃春金宏房地产开发有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/31
	合格
	　

	1061
	TA80629
	福清市
	电梯
	福建中裕亿创置业有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/30
	合格
	底坑积水，未落实国家总局73号、74号令相关文件要求

	1062
	TA97004
	福清市
	电梯
	福清茂金房地产开发有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/31
	不合格
	远程监测装置失效

	1063
	TA91594
	福清市
	电梯
	正荣物业服务有限公司福清分公司
	厦门洋翰电梯工程有限公司
	2023/10/30
	不合格
	远程监测装置未接入公共服务平台，不符合《福建省电梯安全管理条例》第十三条规定

	1064
	TA41558
	福清市
	电梯
	王命贵
	创捷聚众(福州)机电工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	1065
	TA32855
	福清市
	电梯
	王钦宝
	创捷聚众(福州)机电工程有限公司
	2023/10/30
	不合格
	轿厢内紧急照明护罩缺失，轿门开关门异响

	1066
	TA21718
	福清市
	电梯
	福清帝凯物业服务有限公司
	创捷聚众(福州)机电工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	1067
	TA91588
	福清市
	电梯
	正荣物业服务有限公司福清分公司
	厦门洋翰电梯工程有限公司
	2023/10/30
	不合格
	远程监测装置未接入公共服务平台，不符合《福建省电梯安全管理条例》第十三条规定

	1068
	TA96995
	福清市
	电梯
	福清世金福房地产开发有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/31
	不合格
	轿内紧急报警装置失效，紧急照明装置失效，远程监测装置失效

	1069
	TA88225
	福清市
	电梯
	福清市老年人体育协会
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/31
	合格
	轿厢内未设置监控

	1070
	TA79488
	福清市
	电梯
	福清市源创商业管理有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/31
	合格
	使用单位未落实国家总局74号令要求

	1071
	TA91596
	福清市
	电梯
	正荣物业服务有限公司福清分公司
	厦门洋翰电梯工程有限公司
	2023/10/30
	不合格
	远程监测装置未接入公共服务平台，不符合《福建省电梯安全管理条例》第十三条规定

	1072
	TA95110
	福清市
	电梯
	福清市龙田新兴冷冻厂
	南通如森阿尔法电梯工程有限公司
	2023/10/31
	合格
	　

	1073
	TA92287
	福清市
	电梯
	碧桂园生活服务集团股份有限公司福清分公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	使用单位未落实国家总局74号令要求

	1074
	TA95436
	福清市
	电梯
	福州新锦辉物业管理有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/31
	合格
	使用单位未落实国家总局74号令要求

	1075
	TA36215
	福清市
	电梯
	福清乾屹物业管理有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	1076
	TA79448
	福清市
	电梯
	福清市源创商业管理有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/31
	合格
	使用单位未落实国家总局74号令要求

	1077
	TA26845
	福清市
	电梯
	福清乾屹物业管理有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	轿厢内卫生不整洁

	1078
	TA67944
	福清市
	电梯
	福州好之家物业服务有限公司
	福建融闽众凯电梯有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	1079
	TA36941
	福清市
	电梯
	福建哲轩建设工程有限公司
	创捷聚众(福州)机电工程有限公司
	2023/10/31
	合格
	　

	1080
	TA98894
	福清市
	电梯
	福州伯泽物业管理有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	1081
	TA11764
	福清市
	电梯
	福州市烟草公司福清分公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/31
	合格
	　

	1082
	TA72200
	福清市
	电梯
	福州京东方光电科技有限公司
	东南电梯股份有限公司
	2023/10/30
	合格
	使用单位未落实国家总局73、74号令要求

	1083
	TA93335
	福清市
	电梯
	福建省凯励物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	　

	1084
	TA36996
	福清市
	电梯
	福清帝凯物业服务有限公司
	创捷聚众(福州)机电工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	1085
	TA72175
	福清市
	电梯
	福州京东方光电科技有限公司
	东南电梯股份有限公司
	2023/10/30
	合格
	使用单位未落实国家总局73、74号令要求

	1086
	TA99567
	福清市
	电梯
	福清融侨置业有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/31
	合格
	　

	1087
	TA36942
	福清市
	电梯
	福建哲轩建设工程有限公司
	创捷聚众(福州)机电工程有限公司
	2023/10/31
	合格
	轿内按钮破损

	1088
	TA47561
	福清市
	电梯
	福清乾屹物业管理有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/30
	合格
	　

	1089
	TA14988
	福清市
	电梯
	福州祥和物业管理有限公司
	福建西川电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	1090
	TA45306
	福清市
	电梯
	福建宏宇电子科技有限公司
	福州嘉运通机电设备有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1091
	TA47686
	福清市
	电梯
	福清裕荣物业服务有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1092
	TA85121
	福清市
	电梯
	福建泰祥物业管理有限公司
	福清市盛厚德电梯服务有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	1093
	TA79346
	福清市
	电梯
	吴云娟
	福建西川电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	公共聚集场所和住宅小区轿厢内未安装视频监控，不符合要求，使用单位未落实安全主体责任，不符合国家总局74号要求

	1094
	TA22832
	福清市
	电梯
	福州市荣盛物业有限公司
	福州四方电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1095
	TA14124
	福清市
	电梯
	福建广福安物业管理有限公司
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	1096
	TA82305
	福清市
	电梯
	福建明旺食品有限公司
	福建欣博特电梯有限公司
	2023/9/14
	合格
	　

	1097
	TA15009
	福清市
	电梯
	福州祥和物业管理有限公司
	福建西川电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	使用单位未落实使用安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	1098
	TA31497
	福清市
	电梯
	福清市伟光物业服务有限公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	使用单位未落实使用单位主体责任，不符合国家总局74号要求

	1099
	TA99228
	福清市
	电梯
	福清市金鹰酒店公寓有限公司
	福州海星机电设备有限公司
	2023/9/19
	合格
	视频监控设施损坏

	1100
	TA63048
	福清市
	电梯
	福建侨荣物业服务有限公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1101
	TA41961
	福清市
	电梯
	福清市妇幼保健院
	福清市盛厚德电梯服务有限公司
	2023/9/20
	不合格
	控制柜接触器异响

	1102
	TA07939
	福清市
	电梯
	福清市基督教培训中心
	福建西川电梯有限公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1103
	TA24328
	福清市
	电梯
	北京金辉锦江物业服务有限公司福清分公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/9/21
	合格
	　

	1104
	TA72925
	福清市
	电梯
	福建花开富贵物业管理有限公司福清宏路分公司
	福建鑫友合机电工程有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	1105
	TA39781
	福清市
	电梯
	福建连港物业管理有限公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/9/20
	不合格
	曳引钢丝绳锈蚀，使用单位未落实使用安全主体责任，不符合国家总局74号令要求，底坑照明失效，底坑垃圾未清理，轿顶卫生未清理

	1106
	TA89904
	福清市
	电梯
	福州市中海置业物业管理有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/9/20
	合格
	　

	1107
	TA37291
	福清市
	电梯
	福清市亿嘉物业有限公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/8/22
	不合格
	机房通风降温措施不完善

	1108
	TA100141
	福清市
	电梯
	福清市金地融景物业管理有限公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/8/23
	合格
	　

	1109
	TA97954
	福清市
	电梯
	福清市龙明宾馆
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/8/24
	合格
	　

	1110
	TA05810
	福清市
	电梯
	福清市宏路京山酒店
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/8/24
	合格
	　

	1111
	TA11267
	福清市
	电梯
	福州永鑫物业管理有限公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/8/23
	合格
	　

	1112
	TA22662
	福清市
	电梯
	福清帝凯物业服务有限公司
	创捷聚众(福州)机电工程有限公司
	2023/8/22
	合格
	未配电梯安全总监

	1113
	TA100262
	福清市
	电梯
	福建友谊胶粘带集团有限公司
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/8/24
	合格
	　

	1114
	TA09054
	福清市
	电梯
	福州祥和物业管理有限公司
	福清市盛厚德电梯服务有限公司
	2023/9/20
	合格
	　

	1115
	TA64571
	福清市
	电梯
	福建泰祥物业管理有限公司
	福清市盛厚德电梯服务有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	1116
	TA15878
	福清市
	电梯
	福建省凯励物业管理有限公司
	福建鑫友合机电工程有限公司
	2023/9/21
	合格
	　

	1117
	TA23729
	福清市
	电梯
	福州市利万佳物业服务有限公司
	福清市盛厚德电梯服务有限公司
	2023/8/22
	合格
	　

	1118
	TA11266
	福清市
	电梯
	福州永鑫物业管理有限公司
	福州冠龙电梯有限公司
	2023/8/23
	合格
	住宅小区未设置视频监控设施

	1119
	TA91865
	福清市
	电梯
	福建广福安物业管理有限公司福清分公司
	福清市盛厚德电梯服务有限公司
	2023/8/22
	不合格
	未设置远程监测装置

	1120
	TA79256
	福清市
	电梯
	福州融侨物业管理有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/23
	合格
	　

	1121
	TA46160
	福清市
	电梯
	福清怡和物业管理有限公司
	福清市盛厚德电梯服务有限公司
	2023/8/22
	合格
	　

	1122
	TA100263
	福清市
	电梯
	福建友谊胶粘带集团有限公司
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/8/24
	合格
	　

	1123
	TA119677
	福清市
	电梯
	福建省凯景实业发展有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/24
	不合格
	紧急通话失效，未设置符合要求的远程监测装置

	1124
	TA41335
	福清市
	电梯
	福清市兰天大酒店有限公司
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/8/24
	合格
	　

	1125
	TA104513
	福清市
	电梯
	福清天安医院
	福州海星机电设备有限公司
	2023/8/22
	合格
	　

	1126
	TA21686
	福清市
	电梯
	福清华欣服饰有限公司
	福清市鑫辉电梯设备有限公司
	2023/8/23
	合格
	　

	1127
	TA28344
	福清市
	电梯
	叶在桂
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/8/22
	不合格
	住宅小区未设置视频监控设备，机房通风降温措施不完善

	1128
	TA22660
	福清市
	电梯
	福清帝凯物业服务有限公司
	创捷聚众(福州)机电工程有限公司
	2023/8/22
	合格
	未配备电梯安全总监

	1129
	TA74605
	福清市
	电梯
	宁德绿康环境工程有限公司
	福清市鑫辉电梯设备有限公司
	2023/8/23
	合格
	　

	1130
	TA47364
	福清市
	电梯
	福建中联物业服务有限公司
	福建利民电梯工程有限公司
	2023/8/23
	合格
	　

	1131
	TA41357
	福清市
	电梯
	福清茂利电子有限公司
	福清市鑫辉电梯设备有限公司
	2023/8/23
	合格
	　

	1132
	TA94941
	福清市
	电梯
	福清锦绣置业有限公司
	福清市盛厚德电梯服务有限公司
	2023/8/22
	不合格
	未设置符合要求的远程监测

	1133
	TA79223
	福清市
	电梯
	福州融侨物业管理有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/23
	合格
	底坑潮湿，有些许积水

	1134
	TA67940
	福清市
	电梯
	福州好之家物业服务有限公司
	福建利民电梯工程有限公司
	2023/8/23
	合格
	　

	1135
	TA40852
	福清市
	电梯
	福建中联物业服务有限公司
	福建利民电梯工程有限公司
	2023/8/23
	合格
	　

	1136
	TA32028
	福清市
	电梯
	福建中联物业服务有限公司
	福建利民电梯工程有限公司
	2023/8/23
	合格
	　

	1137
	TA46158
	福清市
	电梯
	福清怡和物业管理有限公司
	福清市盛厚德电梯服务有限公司
	2023/8/22
	合格
	　

	1138
	TA29231
	福清市
	电梯
	福建中联物业服务有限公司
	福建利民电梯工程有限公司
	2023/8/23
	合格
	　

	1139
	TA111844
	福清市
	电梯
	福建友和胶粘科技实业有限公司
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/23
	合格
	底坑积水

	1140
	TA88511
	福清市
	电梯
	北京金辉锦江物业服务有限公司福清分公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/8/24
	合格
	底坑照明失效，未见相关见证材料

	1141
	TA110690
	福清市
	电梯
	福建人和房地产开发有限公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/8/22
	合格
	　

	1142
	TA109548
	长乐区
	电梯
	福州新投数字产业发展有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/9/1
	合格
	　

	1143
	TA107947
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区梅花镇人民政府
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/8/31
	不合格
	断电后轿厢紧急报警装置失效，电梯远程监测装置失效，底坑积水，第-1层层门地坎四周孔洞未封堵

	1144
	TA86015
	长乐区
	电梯
	福建省大广汽车城发展有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1145
	TA89935
	长乐区
	电梯
	福建省大广汽车城发展有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1146
	TA89936
	长乐区
	电梯
	福建省大广汽车城发展有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1147
	TA108191
	长乐区
	电梯
	元翔(福州)国际航空港有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/9/1
	合格
	未配备安全总监等，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1148
	TA62138
	长乐区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福州奥杭电梯工程有限公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1149
	TA36831
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区文岭镇东吴村新营老年协会
	福州杭奥电梯有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1150
	TA07717
	长乐区
	电梯
	福建省长乐华侨中学
	福州奥杭电梯工程有限公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1151
	TA76398
	长乐区
	电梯
	长乐市隆坤置业有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/8/30
	不合格
	轿厢内紧急报警装置失效，轿厢内视频监控设施失效

	1152
	TA83846
	长乐区
	电梯
	厦门航空有限公司福州分公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1153
	TA46916
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区平安物业服务有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1154
	TA90966
	长乐区
	电梯
	福建永亨置业有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1155
	TA90955
	长乐区
	电梯
	福建永亨置业有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1156
	TA61911
	长乐区
	电梯
	福州金煌物业有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/8/30
	合格
	未落实市场监管总局令第74号相关规定

	1157
	TA87180
	长乐区
	电梯
	融信(福建)物业管理有限公司福州市长乐区分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	1158
	TA37509
	长乐区
	电梯
	福建国惠大酒店有限公司
	福建淼菱电梯有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1159
	TA104938
	长乐区
	电梯
	中化金茂物业管理(北京)有限公司福州分公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/30
	不合格
	第-1层层门关门异常，造成电梯无法正常运行，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1160
	TA85095
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区金峰镇金峰社区居民委员会
	福州金潭电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1161
	TA12423
	长乐区
	电梯
	福建省宏冠物业管理有限公司
	福州鑫宝利机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1162
	TA88634
	长乐区
	电梯
	福建天集实业有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	1163
	TA102922
	长乐区
	电梯
	福州外语外贸学院
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	1164
	TA92804
	长乐区
	电梯
	福建大东海实业集团有限公司
	福建榕杰菱电梯科技有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1165
	TA92806
	长乐区
	电梯
	福建大东海实业集团有限公司
	福建榕杰菱电梯科技有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1166
	TA94689
	长乐区
	电梯
	广州广电城市服务集团股份有限公司福建分公司
	湖北战友京胜电梯工程股份有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1167
	TA68445
	长乐区
	电梯
	福建乾诚控股集团有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	1168
	TA92673
	长乐区
	电梯
	福建博那德科技园开发有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	1169
	TA95302
	长乐区
	电梯
	福州爱之生母婴护理有限公司
	福州沃达电梯有限公司
	2023/10/25
	不合格
	　

	1170
	TA83451
	长乐区
	电梯
	福州软件职业技术学院
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	1171
	TA98104
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区怡居物业有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	1172
	TA83541
	长乐区
	电梯
	福州市赛德文高级中学有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1173
	TA107566
	长乐区
	电梯
	余标
	福建东华机电设备有限公司
	2023/8/30
	不合格
	远程监测装置失效，未落实使用单位主体责任制度

	1174
	TA37172
	长乐区
	电梯
	怡家园(厦门)物业管理有限公司福州分公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1175
	TA31602
	长乐区
	电梯
	福建省宏冠物业管理有限公司
	福州鑫宝利机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1176
	TA09098
	长乐区
	电梯
	长乐市人民法院
	福州金潭电梯工程有限公司
	2023/10/26
	不合格
	　

	1177
	TA42417
	长乐区
	电梯
	长乐市古槐镇青山村民委员会
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/9/1
	不合格
	机房通风降温措施（排气扇）失效，轿厢内未设置视频监控设施，曳引轮未装设防护罩

	1178
	TA71782
	长乐区
	电梯
	华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
	江苏精英机电有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1179
	TA26011
	长乐区
	电梯
	福建省宏冠物业管理有限公司
	福州鑫宝利机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1180
	TA90186
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区名城房地产开发有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1181
	TA12416
	长乐区
	电梯
	福建省宏冠物业管理有限公司
	福州鑫宝利机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1182
	TA26015
	长乐区
	电梯
	福建省宏冠物业管理有限公司
	福州鑫宝利机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1183
	TA25632
	长乐区
	电梯
	华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
	江苏精英机电有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1184
	TA73018
	长乐区
	电梯
	华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
	江苏精英机电有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1185
	TA02302
	长乐区
	电梯
	华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
	江苏精英机电有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1186
	TA104955
	长乐区
	电梯
	福建省瑞森口腔医院有限责任公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1187
	TA105043
	长乐区
	电梯
	中节能(福州)环保能源有限公司
	福州金潭电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1188
	TA59003
	长乐区
	电梯
	福建永荣物业管理有限公司
	福建淼菱电梯有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1189
	TA10652
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区平安物业服务有限公司
	福州奥杭电梯工程有限公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1190
	TA27438
	长乐区
	电梯
	福州大正物业服务有限公司
	福州鑫宝利机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1191
	TA90585
	长乐区
	电梯
	福建省鼎弘置业有限公司
	福州安圣达机电设备有限公司
	2023/8/30
	合格
	电梯轿厢内未设置符合要求的视频监控设施

	1192
	TA99189
	长乐区
	电梯
	福建医科大学附属第一医院
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1193
	TA88783
	长乐区
	电梯
	正荣物业服务有限公司福州市长乐区分公司
	福州安圣达机电设备有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1194
	TA36832
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区文岭镇东吴村新营老年协会
	福州杭奥电梯有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1195
	TA09044
	长乐区
	电梯
	长乐市信和达物业服务有限公司
	福州奥杭电梯工程有限公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1196
	TA106678
	长乐区
	电梯
	福州融新嘉置业有限公司
	杭州西奥电梯有限公司福建分公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1197
	TA11686
	长乐区
	电梯
	福建省融拓物业管理有限公司
	福州鑫宝利机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1198
	TA12421
	长乐区
	电梯
	福建省宏冠物业管理有限公司
	福州鑫宝利机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1199
	TA62166
	长乐区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	福州奥杭电梯工程有限公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1200
	TA16522
	长乐区
	电梯
	华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
	江苏精英机电有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1201
	TA48189
	长乐区
	电梯
	福州航港铝业有限公司
	福建东立机电设备有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1202
	TA33184
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区福达纺织有限公司
	福州宏昇电梯有限公司
	2023/9/1
	合格
	　

	1203
	TA99190
	长乐区
	电梯
	福建医科大学附属第一医院
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1204
	TA07983
	长乐区
	电梯
	华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
	江苏精英机电有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1205
	TA77163
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区元久针织有限公司
	福州海星机电设备有限公司
	2023/8/30
	合格
	未落实使用单位主体责任相关制度

	1206
	TA87538
	长乐区
	电梯
	福建省金纶高纤股份有限公司
	福州市盈泰电梯工程有限公司
	2023/8/31
	合格
	机房未设置通风降温措施，无特种设备安全管理人员证

	1207
	TA95596
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区宏顺型材有限公司
	福州聿宏电梯有限公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1208
	TA46915
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区平安物业服务有限公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1209
	TA100300
	长乐区
	电梯
	福建省鑫隆物流有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	不合格
	轿厢紧急报警装置功能失效，使用单位未落实主体责任

	1210
	TA100621
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区中茵天俊置业有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1211
	TA66870
	长乐区
	电梯
	福建天晴在线互动科技有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/9/1
	不合格
	轿厢内紧急报警装置功能失效，紧急救援操作功能失效，轿厢内未设置符合要求的视频监控设施

	1212
	TA117366
	长乐区
	电梯
	福州上邦商务酒店有限责任公司
	福州沃达电梯有限公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1213
	TA110563
	长乐区
	电梯
	福州旺城房地产开发有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1214
	TA109984
	长乐区
	电梯
	福州中创房地产开发有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/9/1
	合格
	轿厢警示标志缺失，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1215
	TA109985
	长乐区
	电梯
	福州中创房地产开发有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/9/1
	合格
	轿厢警示标志缺失，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1216
	TA32791
	长乐区
	电梯
	林学耕
	福州杭奥电梯有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1217
	TA09042
	长乐区
	电梯
	长乐市信和达物业服务有限公司
	福州奥杭电梯工程有限公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1218
	TA111418
	长乐区
	电梯
	福州信之房地产开发有限公司
	福建鼎特电梯有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1219
	TA72933
	长乐区
	电梯
	德诚珠宝集团有限公司
	福建淼菱电梯有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1220
	TA109136
	长乐区
	电梯
	福建大东海实业集团有限公司
	福建榕杰菱电梯科技有限公司
	2023/8/31
	不合格
	控制柜积尘未清理，维保单位无远程监测装置查看平台，底坑积水，第17层层门自闭功能失效，轿厢警示标志缺失

	1221
	TA90630
	长乐区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1222
	TA90625
	长乐区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/8/31
	不合格
	断电后，轿厢内紧急报警装置功能失效，断电后，轿厢照明装置失效

	1223
	TA83380
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区晨星养老服务有限公司
	福州金潭电梯工程有限公司
	2023/8/30
	合格
	轿厢内未粘贴有效的电梯使用标志

	1224
	TA43487
	长乐区
	电梯
	长乐市金峰镇公益事业促进会
	福建东立机电设备有限公司
	2023/8/30
	不合格
	机房未采取通风降温措施。，电梯使用单位未落实安全主体责任相关要求。

	1225
	TA63990
	长乐区
	电梯
	福建省恒申合纤科技有限公司
	福建菱瑞达机电销售有限公司
	2023/9/1
	合格
	　

	1226
	TA40941
	长乐区
	电梯
	福建永荣物业管理有限公司
	福建淼菱电梯有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1227
	TA66868
	长乐区
	电梯
	福建天晴在线互动科技有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/9/1
	不合格
	轿厢内紧急报警装置功能失效，7层层门锁触点接触不可靠，轿厢内未设置符合要求的视频监控设施

	1228
	TA104912
	长乐区
	电梯
	中化金茂物业管理(北京)有限公司福州分公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/30
	不合格
	第4层层门关闭触点接触不良，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1229
	TA87773
	长乐区
	电梯
	福州盛世达房地产开发有限公司
	福建万御电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	轿厢视频监控装置缺失

	1230
	TA87794
	长乐区
	电梯
	福州盛世达房地产开发有限公司
	福建万御电梯有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1231
	TA90562
	长乐区
	电梯
	福建省大广汽车城发展有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1232
	TA116158
	长乐区
	电梯
	福建海茂时代置业有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1233
	TA59238
	长乐区
	电梯
	陈德宋
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1234
	TA107911
	长乐区
	电梯
	福建鹏达房地产开发有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/8/31
	不合格
	轿厢内紧急报警装置功能失效，远程监测装置未接入政府平台

	1235
	TA88752
	长乐区
	电梯
	正荣物业服务有限公司福州市长乐区分公司
	福州安圣达机电设备有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1236
	TA116067
	长乐区
	电梯
	福州福满园置业有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/8/31
	合格
	轿厢内视频监控设施无录像回放，未落实市场监管总局令第74号相关规定，未粘贴电梯使用标志等内容

	1237
	TA45779
	长乐区
	电梯
	福建真原花边有限公司
	福建东立机电设备有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1238
	TA48819
	长乐区
	电梯
	福建省长乐第二中学
	福州金潭电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1239
	TA38867
	长乐区
	电梯
	陈兴新
	福州金潭电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1240
	TA11709
	长乐区
	电梯
	福建省融拓物业管理有限公司
	福州鑫宝利机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1241
	TA104112
	长乐区
	电梯
	中节能(福州)环保能源有限公司
	福州金潭电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1242
	TA108196
	长乐区
	电梯
	元翔(福州)国际航空港有限公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/9/1
	合格
	未配备安全总监等，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1243
	TA93048
	长乐区
	电梯
	福建力沃置业有限公司
	华升富士达电梯有限公司福建分公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1244
	TA114747
	长乐区
	电梯
	福建省龙桂房地产开发有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/9/1
	合格
	电梯轿厢内未设置符合要求的视频监控设施。，电梯使用单位未落实安全主体责任相关文件要求。

	1245
	TA63415
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区体育场馆管理中心
	福州远迅电梯工程有限公司
	2023/8/30
	合格
	电梯轿厢内未设置视频监控设施。

	1246
	TA109795
	长乐区
	电梯
	福州中创房地产开发有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/9/1
	合格
	轿厢警示标志缺失，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1247
	TA69881
	长乐区
	电梯
	长乐市民政局
	福建金三洋控股有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1248
	TA111475
	长乐区
	电梯
	福州新投数字产业发展有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/9/1
	合格
	　

	1249
	TA84013
	长乐区
	电梯
	福建省鼎弘置业有限公司
	福州安圣达机电设备有限公司
	2023/8/30
	合格
	电梯轿厢内未设置符合要求的视频监控设施

	1250
	TA28712
	长乐区
	电梯
	长乐筹峰物业有限责任公司
	福建淼菱电梯有限公司
	2023/8/30
	合格
	　

	1251
	TA113107
	长乐区
	电梯
	福建省龙桂房地产开发有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/9/1
	合格
	电梯轿厢内未设置符合要求的视频监控设施。，电梯使用单位未落实安全主体责任相关文件要求。

	1252
	TA97822
	长乐区
	电梯
	福州新区开发投资集团有限公司
	欧菱(福州)电梯制造有限公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1253
	TA104919
	长乐区
	电梯
	中化金茂物业管理(北京)有限公司福州分公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/30
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1254
	TA33770
	长乐区
	电梯
	长乐市航城街道霞洲村民委员会
	福州奥杭电梯工程有限公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1255
	TA103113
	长乐区
	电梯
	福州中汇品筑置业有限公司
	福州奥杭电梯工程有限公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1256
	TA103108
	长乐区
	电梯
	福州中汇品筑置业有限公司
	福州奥杭电梯工程有限公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1257
	TA66526
	长乐区
	电梯
	厦门市建坤诚兴物业有限公司福州分公司
	福州安圣达机电设备有限公司
	2023/8/30
	合格
	电梯轿厢内未设置符合要求的视频监控设施。

	1258
	TA93250
	长乐区
	电梯
	福建省长乐第五中学
	永大电梯设备(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/31
	合格
	　

	1259
	TA115418
	长乐区
	电梯
	福建大东海实业集团有限公司
	福建榕杰菱电梯科技有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1260
	TA108148
	长乐区
	电梯
	福建大东海实业集团有限公司
	福建榕杰菱电梯科技有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1261
	TA101389
	长乐区
	电梯
	福州市滨海榕发置业有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	1262
	TA104165
	长乐区
	电梯
	福州市滨海榕发置业有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	1263
	TA117700
	长乐区
	电梯
	福州滨海临空开发建设有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	1264
	TA112452
	长乐区
	电梯
	福建大东海实业集团有限公司
	福建榕杰菱电梯科技有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1265
	TA108605
	长乐区
	电梯
	福州滨海临空开发建设有限公司
	福建九思机电工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1266
	TA110333
	长乐区
	电梯
	福建大东海实业集团有限公司
	福建榕杰菱电梯科技有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1267
	TA89755
	长乐区
	电梯
	福州滨海实验学校
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	1268
	TA59712
	长乐区
	电梯
	福建伯恩物业集团有限公司福州市长乐区分公司
	福建中闽新博机电科技有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	1269
	TA59775
	长乐区
	电梯
	福建省长乐第七中学
	福州康日达机电科技有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1270
	TA110810
	长乐区
	电梯
	福建大东海实业集团有限公司
	福建榕杰菱电梯科技有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1271
	TA111442
	长乐区
	电梯
	福建大东海实业集团有限公司
	福建榕杰菱电梯科技有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1272
	TA96901
	长乐区
	电梯
	福建捷思金属科技发展有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	1273
	TA43832
	长乐区
	电梯
	陈敦青
	福建东立机电设备有限公司
	2023/8/30
	不合格
	机房有杂物，环境不整洁；机房无通风降温措施。，未落实电梯使用单位安全主体责任相关要求。，限速器钢丝绳过度伸长且张紧轮开关动作不可靠。，轿厢内未设置符合要求的视频监控设施。，轿厢内紧急报警装置功能失效。

	1274
	TA112451
	长乐区
	电梯
	福州海铖置业有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1275
	TA102779
	长乐区
	电梯
	福州市长乐区东关盛世房地产开发有限公司
	福州宏昇电梯有限公司
	2023/9/1
	合格
	　

	1276
	TA95157
	长乐区
	电梯
	福州市滨海榕发置业有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	1277
	TA100670
	长乐区
	电梯
	福州软件职业技术学院
	欧菱(福州)电梯制造有限公司
	2023/8/31
	不合格
	电梯未设置符合要求的远程监测装置。

	1278
	TA48816
	长乐区
	电梯
	福建省长乐第二中学
	福州金潭电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1279
	TA98884
	长乐区
	电梯
	福建大东海实业集团有限公司
	福建榕杰菱电梯科技有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1280
	TA114967
	长乐区
	电梯
	福州海铖置业有限公司
	迅达(中国)电梯有限公司福州分公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1281
	TA117382
	长乐区
	电梯
	福州滨海临空开发建设有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	1282
	TA78567
	长乐区
	电梯
	长乐寿宜老年公寓有限公司
	福州金潭电梯工程有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1283
	TA91471
	长乐区
	电梯
	融信(福建)物业管理有限公司福州市长乐区分公司
	福州金盛特电梯有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	1284
	TA40563
	长乐区
	电梯
	长乐同辉物业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/10/25
	合格
	　

	1285
	TA91683
	高新技术产业开发区
	扶梯
	品晟(福建)物业服务有限公司
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/10/28
	合格
	　

	1286
	TA70786
	高新技术产业开发区
	扶梯
	福建龙旺发展有限公司
	创捷聚众(福州)机电工程有限公司
	2023/10/17
	合格
	　

	1287
	TA106792
	高新技术产业开发区
	扶梯
	福州高新区旗山万达广场商业管理有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	　

	1288
	TA70789
	高新技术产业开发区
	扶梯
	福建龙旺发展有限公司
	创捷聚众(福州)机电工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	1289
	TA65779
	鼓楼区
	扶梯
	福建省福能集团总医院
	福州升龙电梯工程有限公司
	2023/9/13
	不合格
	扶手带入口保护开关功能失效，视频监控设施未能监测到运行全行程，空载制停距离小于0.2m

	1290
	TA10780
	鼓楼区
	扶梯
	福州友泊物业管理有限公司
	福州志兴机电设备有限公司
	2023/9/7
	合格
	　

	1291
	TA10837
	鼓楼区
	扶梯
	福建省立医院
	福州南方电梯有限公司
	2023/9/7
	合格
	　

	1292
	TA106854
	鼓楼区
	扶梯
	福建怡森滑冰馆有限公司
	海科电梯工程(福建)有限公司
	2023/9/8
	合格
	　

	1293
	TA74839
	鼓楼区
	扶梯
	福建东百集团股份有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/9/19
	合格
	　

	1294
	TA09203
	鼓楼区
	扶梯
	中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院
	福建省中广达特种设备科技有限公司
	2023/9/18
	合格
	　

	1295
	TA10836
	鼓楼区
	扶梯
	福建省立医院
	福州南方电梯有限公司
	2023/9/7
	合格
	　

	1296
	TA114527
	鼓楼区
	扶梯
	福建闽都置业发展有限责任公司
	福建闽都置业发展有限责任公司
	2023/9/19
	不合格
	视频监控设施未能监控到扶梯运行全行程，远程监测装置失效

	1297
	TA82474
	鼓楼区
	扶梯
	福州中电科轨道交通有限公司
	康力电梯股份有限公司福建分公司
	2023/9/18
	合格
	　

	1298
	TA65410
	鼓楼区
	扶梯
	福州软件园产业基地开发有限公司
	福建博远机电设备有限公司
	2023/8/25
	不合格
	扶手带入口保护开关功能失效，未配备安全总监、安全员，未制定相关工作制定，未建立相关工作机制，未设置符合要求的视频监控设施

	1299
	TA82477
	台江区
	扶梯
	福州中电科轨道交通有限公司
	康力电梯股份有限公司福建分公司
	2023/8/30
	合格
	转向站内有油污，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1300
	TA11498
	台江区
	扶梯
	万象(福建)置业发展有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/8/29
	合格
	未落实安全主体责任

	1301
	TA86849
	台江区
	扶梯
	福州中电科轨道交通有限公司
	康力电梯股份有限公司福建分公司
	2023/8/30
	合格
	转向站内有油污，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1302
	TA87259
	台江区
	扶梯
	福州苏宁置业有限公司
	福州怡富电梯有限公司
	2023/8/31
	合格
	未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1303
	TA73756
	台江区
	扶梯
	福州东百永丰商业广场有限公司
	康力电梯股份有限公司福建分公司
	2023/8/31
	合格
	未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1304
	TA63364
	台江区
	扶梯
	中国电信股份有限公司福州分公司
	福州利福特电梯有限公司
	2023/8/31
	不合格
	检修盖板电气开关短接，未落实74号令相关工作机制，检修盖板电气开关失效

	1305
	TA25359
	台江区
	扶梯
	福州合嘉源物业服务有限公司福州第五分公司
	福州杰奥机电设备有限公司
	2023/8/28
	不合格
	电梯使用标志缺失，使用单位未落实使用单位安全主体责任，视频监控装置不符合要求

	1306
	TA16018
	台江区
	扶梯
	福州东星物业管理有限公司
	福州远迅电梯工程有限公司
	2023/8/29
	合格
	驱动与转向站内油污，梯级与围裙板之间的间隙超标

	1307
	TA85431
	仓山区
	扶梯
	福州红星美凯龙世博家居广场有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	　

	1308
	TA85366
	仓山区
	扶梯
	福州红星美凯龙世博家居广场有限公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	　

	1309
	TA35402
	仓山区
	扶梯
	永辉超市股份有限公司
	福州新奥电梯工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	1310
	TA67868
	仓山区
	扶梯
	福建第一公路工程集团有限公司
	福建东立机电设备有限公司
	2023/10/27
	不合格
	电梯使用标志、安全注意事项、维保质量公示卡缺失，使用单位未落实安全主体责任，视频监控设施无法覆盖运行全过程

	1311
	TA57390
	仓山区
	扶梯
	重庆世纪金源物业服务有限公司福州分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/10/25
	不合格
	扶梯上端站梳齿板梳齿断齿、缺损

	1312
	TA29707
	仓山区
	扶梯
	沃尔玛(福建)商业零售有限公司
	苏州江南嘉捷电梯有限公司福州分公司
	2023/8/7
	不合格
	视频监控设施未能覆盖运行全程，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1313
	TA29711
	仓山区
	扶梯
	沃尔玛(福建)商业零售有限公司
	苏州江南嘉捷电梯有限公司福州分公司
	2023/8/7
	合格
	未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1314
	TA45336
	仓山区
	扶梯
	福州红星商业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/9
	合格
	　

	1315
	TA45357
	仓山区
	扶梯
	福州红星商业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/9
	合格
	　

	1316
	TA84540
	仓山区
	扶梯
	润欣商业发展(福建)有限公司
	福建爱佳电梯有限公司
	2023/8/9
	不合格
	视频监控设施未能覆盖运行全程，未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》，未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1317
	TA113168
	仓山区
	扶梯
	福州地铁集团有限公司运营事业部
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/8/11
	合格
	　

	1318
	TA45340
	仓山区
	扶梯
	福州红星商业管理有限公司
	通力电梯有限公司福州分公司
	2023/8/9
	合格
	　

	1319
	TA72590
	仓山区
	扶梯
	福州万嘉利物业管理有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	1320
	TA34254
	仓山区
	扶梯
	福州上渡林产品交易市场开发有限公司
	福州三菱蓝光电梯工程有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	1321
	TA109247
	仓山区
	扶梯
	福州和极昌房地产开发有限公司
	康力电梯股份有限公司福建分公司
	2023/10/27
	合格
	　

	1322
	TA116846
	仓山区
	扶梯
	福州华威智慧农产品有限公司
	福建康耐德机电设备有限公司
	2023/10/27
	合格
	　

	1323
	TA84029
	仓山区
	扶梯
	福州兰德企业管理有限公司
	福州瑞佳鑫机电设备有限公司
	2023/10/12
	不合格
	梯级链带动梯级运转时异响，梯级链带动梯级运转时异响，未张贴电梯使用标志

	1324
	TA09840
	仓山区
	扶梯
	福州好又多百货有限公司则徐路分公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	　

	1325
	TA16227
	仓山区
	扶梯
	福州市第二医院(福建省福州中西医结合医院、福州市职业病医院)
	福建金三洋控股有限公司
	2023/10/13
	合格
	未张贴电梯使用标志，未落实使用单位主体责任

	1326
	TA09836
	仓山区
	扶梯
	福州好又多百货有限公司则徐路分公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	　

	1327
	TA09835
	仓山区
	扶梯
	福州好又多百货有限公司则徐路分公司
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	2023/10/24
	合格
	　

	1328
	TA86114
	马尾区
	扶梯
	福州市鲜惠多多贸易有限责任公司马尾分公司
	福州古城伟达电梯工程有限公司
	2023/10/16
	不合格
	下端站积水，其他问题：梯级齿缺失（多个梯级）；上端站入口处存在人员坠落的风险，使用单位未落实电梯安全主体责任相关文件要求，上、下端站梳齿板梳齿缺失，扶手带表面开裂（面对上端站右手侧扶手带）

	1329
	TA46632
	晋安区
	扶梯
	福州市天虹百货有限公司
	苏州江南嘉捷电梯有限公司福州分公司
	2023/10/9
	合格
	　

	1330
	TA82467
	晋安区
	扶梯
	福州中电科轨道交通有限公司
	康力电梯股份有限公司福建分公司
	2023/10/9
	合格
	　

	1331
	TA09373
	晋安区
	扶梯
	福建宜润商业物业运营有限公司
	福州广日电梯工程有限公司
	2023/10/9
	合格
	　

	1332
	TA71147
	晋安区
	扶梯
	福州地铁集团有限公司运营事业部
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/31
	合格
	　

	1333
	TA46635
	晋安区
	扶梯
	福州市天虹百货有限公司
	苏州江南嘉捷电梯有限公司福州分公司
	2023/10/9
	不合格
	扶梯运行至上部有异常抖动现象

	1334
	TA46650
	晋安区
	扶梯
	福建世欧商业管理有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	未配备安全总监

	1335
	TA46648
	晋安区
	扶梯
	福建世欧商业管理有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	未配备安全总监

	1336
	TA46627
	晋安区
	扶梯
	福州市天虹百货有限公司
	苏州江南嘉捷电梯有限公司福州分公司
	2023/10/9
	合格
	　

	1337
	TA119297
	晋安区
	扶梯
	福州地铁集团有限公司运营事业部
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/11
	合格
	　

	1338
	TA46645
	晋安区
	扶梯
	福建世欧商业管理有限公司
	广州奥的斯电梯有限公司福州分公司
	2023/10/30
	合格
	未配备安全总监

	1339
	TA46655
	晋安区
	扶梯
	福州市天虹百货有限公司
	苏州江南嘉捷电梯有限公司福州分公司
	2023/10/9
	不合格
	梳齿板有段齿

	1340
	TA72003
	晋安区
	扶梯
	福州地铁集团有限公司运营事业部
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/10
	合格
	　

	1341
	TA90600
	晋安区
	扶梯
	福州盛昌和商业管理有限公司
	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司
	2023/10/30
	不合格
	电梯急停标识缺失

	1342
	TA49049
	闽侯县
	扶梯
	福建工程学院
	中特协(福建)电梯有限公司
	2023/10/12
	合格
	　

	1343
	TA119513
	闽侯县
	扶梯
	福建中医药大学附属第三人民医院(福建省第三人民医院)
	福建省博讫智联机电设备有限责任公司
	2023/10/17
	合格
	　

	1344
	TA103285
	闽侯县
	扶梯
	福建品膳餐饮管理有限公司
	福州海星机电设备有限公司
	2023/10/26
	合格
	　

	1345
	TA114115
	闽侯县
	扶梯
	福州砂之船商业管理有限公司
	福州宏昇电梯有限公司
	2023/10/25
	合格
	　

	1346
	TA61574
	连江县
	扶梯
	重庆世纪金源物业服务有限公司连江分公司
	福建永丰基业机电安装工程有限公司
	2023/8/21
	合格
	　

	1347
	TA32984
	连江县
	扶梯
	福建鸿芝实业有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/10/26
	不合格
	下端站梯级运行有异响

	1348
	TA82600
	连江县
	扶梯
	连江济雅医院有限公司
	福州东鑫机电设备有限公司
	2023/8/22
	不合格
	运行时扶手带与梯级不同步，未落实使用单位安全主体责任

	1349
	TA108462
	连江县
	扶梯
	连江县卫生健康局
	福州隆昇电梯有限公司
	2023/8/22
	合格
	出入口未张贴电梯安全使用标志，未落实使用单位安全主体责任

	1350
	TA116227
	罗源县
	扶梯
	福建省亿阁置业发展有限公司
	福州鑫三洋机电设备有限公司
	2023/10/16
	不合格
	梳齿板断齿，使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	1351
	TA44262
	罗源县
	扶梯
	永辉超市股份有限公司罗源金源滨海新城店
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	2023/10/7
	合格
	使用单位未落实使用单位安全主体责任，不符合国家总局74号令要求

	1352
	TA85339
	闽清县
	扶梯
	福建省闽清县梅花园综合市场管理处
	闽清县温玲机电工程有限公司
	2023/10/18
	合格
	手动复位按钮损坏，使用单位未完善使用安全主体责任，不符合74号文

	1353
	TA79990
	永泰县
	扶梯
	永泰县亚鑫商贸有限公司
	福州嘉运通机电设备有限公司
	2023/10/18
	合格
	防爬装置缺失

	1354
	TA106446
	永泰县
	扶梯
	永泰县殡葬管理所
	福建菱电科技有限公司
	2023/10/19
	合格
	转向站内卫生不整洁，未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制

	1355
	TA45208
	福清市
	扶梯
	福清万达广场商业管理有限公司
	上海三菱电梯有限公司福建分公司
	2023/10/31
	合格
	　

	1356
	TA71707
	福清市
	扶梯
	福清福人基督教堂
	福建鑫友合机电工程有限公司
	2023/9/20
	不合格
	公共聚集场所未安装视频监控设施，不符合要求

	1357
	TA101430
	福清市
	扶梯
	福州市福购多超市管理有限公司福清阳下分公司
	福清市鑫辉电梯设备有限公司
	2023/8/23
	合格
	　

	1358
	TA38928
	福清市
	扶梯
	福清市档案局
	福清市盛厚德电梯服务有限公司
	2023/8/22
	合格
	　

	1359
	TA73283
	福清市
	扶梯
	福清国惠酒店有限公司
	福建淼菱电梯有限公司
	2023/9/14
	不合格
	视频监控设施无法监控到扶梯的全程运行
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